## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | ０市債 国補 浅川小学校 北校舎長寿命化改修電気設備工事
工事場所 | 長野市浅川東条
竣工期日 |  | 2024-10-31
工事概要 | 工事内容 | 浅川小学校北校舎の長寿命化改修における電気設備工事 一式
| 工事種目 | １．電灯設備
２．動力設備
３．受変電設備
４．構内情報通信網設備
５．構内交換設備
６．情報表示設備
７．映像・音響設備
８．拡声設備
９．誘導支援設備
１０．テレビ共同受信設備
１１．防犯・入退室管理設備
１２．自動火災報知設備
１３．構内配電線路
※ 本工事は、週休２日試行工事（施工者希望型）の対象工事です。
※ 公共建築工事共通費積算基準（令和５年度改定・国土交通省大臣官房官庁営繕部）適用

## 工事内訳
０市債 国補 浅川小学校 北校舎長寿命化改修電気設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | ０市債 国補 浅川小学校 北校舎長寿命化改修電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
北校舎
1
式
南校舎
1
式
西校舎
1
式
受水槽ポンプ室
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
北校舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
情報表示設備
1
式
映像・音響設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
防犯・入退室管理設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
南校舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
西校舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
受水槽ポンプ室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
北校舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力幹線（エレベータ）
1
式
動力設備 | 動力幹線（空調）
1
式
動力設備 | 動力分岐（空調）
1
式
計
受変電設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
情報表示設備
1
式
計
映像・音響設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
北校舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
誘導支援設備 | インターホン
1
式
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
防犯・入退室管理設備 | 防犯
1
式
計
自動火災報知設備 | 自動火災報知設備
1
式
計
撤去工事 | 電灯幹線 撤去
1
式
撤去工事 | 電灯設備 撤去
1
式
撤去工事 | 受変電設備 撤去
1
式
撤去工事 | 弱電設備 撤去
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
南校舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
撤去工事 | 動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
西校舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
計
撤去工事 | 動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
受水槽ポンプ室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
撤去工事 | 動力分岐 撤去
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
北校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400 ×400 ×200
(錆止め塗装) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600 ×600 ×200
(錆止め塗装) |  | 1
個
電灯分電盤 | NL-1
| 金属ダクト共 | 1
面
電灯分電盤 | NL-2
| 金属ダクト共 | 1
面
電灯分電盤 | NL-3
| 金属ダクト共 | 1
面
根切り(人力)
1.44
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1.44
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
2
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
北校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 60
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 46
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 10
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 | 200 ×200 ×100
(硬質ﾋﾞﾆﾙ製) |  | 12
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 9
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 9
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×6 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 10
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×2 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 4W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
熱線センサー付自 | 明るさセンサ付 1.2A 換気扇連動
動スイッチ |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 2
個
ﾛｽﾅｲｽｲｯﾁ取付 | 支給品
21
か所
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 5
| 125V |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
北校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | A32
| LSS9 -4 -30 LN | 8
個
LED照明器具 | B69
| LRS3SA20 -4 -66 LN | 87
個
LED照明器具 | C52
| LRS8 -4 -43 LN | 24
個
LED照明器具 | D
| LRS9F1 -4 -45 LX | 6
個
LED照明器具 | E
| LRS1 - -13 LN | 4
個
LED照明器具 | F32
| LRS6 -4 -30 LN | 16
個
LED照明器具 | F40
| LRS6 -4 -37 LN | 97
個
LED照明器具 | F52
| LRS6 -4 -48 LN | 16
個
LED照明器具 | F69
| LRS6 -4 -65 LN | 28
個
照明器具 | G40 (階段ﾌﾞﾗｹｯﾄ)
4
個
照明器具 | H20 (流し元)
2
個
屋外灯 | I140
| LST2 -60 LN | 1
| ポール、基礎共 |  | 基
産廃処分費 | 混合廃棄物
| 工事全体 | 1
式
産廃処分費 | 金属くず
| 工事全体 | 1
式
収集運搬費 | 工事全体
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
北校舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 175
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 46
付) |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 111
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 21
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 13
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 抜止め 一体形) | 15
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A/20A兼用接地極・接地端子付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ｶｯﾄｱｳﾄｺﾝｾﾝﾄ
1
個
ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
| (接地極付) | 6
| 125V |  | 個
ﾃｰﾌﾞﾙﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)
| 抜止め形 | 6
個
ライティングダク | 1m 2P15A
ト | 直付型 | 4
本
ライティングダク | 相互接続 -
ト付属品 |  | 3
個
ライティングダク | エンドキャップ -
ト付属品 |  | 1
個
ライティングダク | フィードキャップ -
ト付属品 |  | 1
個
リーラーコンセン | 引掛コンセント用 2P15A×2 E付
ト | - | 3
個
床斫り・復旧 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50× 50mm 12m
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
北校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線（エレベータ）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
開閉器盤 | S-2（ELV）
1
面
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
北校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線（空調）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
動力盤 | N-P
1
面
既存N-P盤 | 移設(名称変更GL-N)
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
北校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐（空調）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 350 ×350 ×200
防水(SUS) |  | 3
個
開閉器盤 | S-1（北校舎）
3
面
電動機結線 | 直入始動方式
3
台
床・壁貫通 | 防火区画貫通処理共
5
か所
既存開閉器盤 | 撤去・再取付
1
ヶ所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
北校舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
高圧気中開閉器 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
| VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 | 1
| 200A |  | 個
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 4面体
1
面
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎
1
基
既存フェンス | H1.8m
一時撤去・再設置 |  | 4.4
ｍ
申請検査立会費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
北校舎 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 38
付) |  |  | 個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | 8ﾎﾟｰﾄ
2
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | POE給電HUB
3
個
ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ | 16ﾎﾟｰﾄ
1
個
L3情報ﾗｯｸ
撤去・再設置 |  | 1
基
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ | Ｗi-Fi6 対応
17
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 19
個
情報用ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
8
個
金属ﾀﾞｸﾄ(AS) | 500× 300 直線
3.1
ｍ
床・壁貫通 | 防火区画貫通処理共
15
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
北校舎 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 24
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500 ×500 ×200
(錆止め塗装) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 500 ×500 ×200
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 15
個
電話用ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ×1
8
個
電話主装置 | (MOF)
1
台
電話機 | 多機能型
3
台
電話機 | 一般型
20
台
端子盤 | NT-1
1
面
端子盤 | NT-2
1
面
端子盤 | NT-3
1
面
床斫り・復旧 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50× 50mm 12m
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
北校舎 |  | 情報表示設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 18
付) |  |  | 個
親時計 | 3回線壁掛型水晶式親時計
1
個
子時計 | 300×400壁掛型子時計
1
個
子時計 | φ310壁掛型子時計
18
個
床・壁貫通 | 防火区画貫通処理共
2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
北校舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管、配線 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 2
個
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶ
2
台
音響装置接続盤
1
個
音楽室音響装置
1
台
集音ﾏｲｸ
2
本
ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ | ｽﾀﾝﾄﾞ形
2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
北校舎 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 20
付) |  |  | 個
スピーカー | SW2Hi-3V0 -
| - | 24
個
スピーカー | SC4Hi-3V3 -
| - | 24
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
18
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 6W S(金属製)
3
個
壁掛型非常業務放 | 20回線
送装置 |  | 1
個
ﾘﾓｰﾄﾏｲｸ
1
個
AV調整卓
1
個
ｽﾀｼﾞｵﾌﾟﾚｰﾄ
1
個
ﾓﾆﾀｰｽﾋﾟｰｶｰ
1
個
ﾄｰｸﾊﾞｯｸｽﾋﾟｰｶｰ
1
個
ﾍｯﾄﾞﾎﾝ
1
個
ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ | (三脚、ﾄﾞｰﾘｰ付)
1
個
ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾏｲｸﾛﾎﾝ
1
本
ｽﾀｼﾞｵﾓﾆﾀｰ
1
個
延長ｺｰﾄﾞ
1
本
卓上型ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ
1
個
ﾌﾞｰﾑｽﾀﾝﾄﾞ
1
個
既存ﾓﾆﾀ | 新規天吊金具共
撤去・再設置 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
北校舎 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤 | NT-1-1
1
面
床・壁貫通 | 防火区画貫通処理共
4
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
北校舎 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ﾄﾞｱﾎﾝ
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
北校舎 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
警報ﾗﾝﾌﾟ付ﾌﾞｻﾞｰ
1
個
埋込ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付押
釦 |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
北校舎 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 19
付) |  |  | 個
防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
混合(分波)器 | 一般 屋内 CS-MW
1
個
増幅器 | 一般 屋内
| CS･BS･UF-1W | 2
個
分配器 | 一般 屋内 CS-D4W
1
個
分配器 | 一般 屋内 CS-D6W
3
個
分配器 | 一般 屋内 CS-D8W
1
個
直列ﾕﾆｯﾄ | CS- 7F- RW
18
個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-2 20素子(全帯域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形
| 3.0m | 1
基
床・壁貫通 | 防火区画貫通処理共
5
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
北校舎 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
防犯操作盤
1
面
防犯ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
3
個
防犯赤外線ｾﾝｻｰ
4
個
防犯ベル
1
個
110番通報装置 | 電話機他周辺機器含む
| 配線共 | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
北校舎 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 12
付) |  |  | 個
複合盤 | P型1級 50回線(設定ﾌﾘｰ) 自立形
(火報-排煙) |  | 1
面
総合防災盤
1
面
火災通報装置 | 専用電話機共
1
個
総合盤 | 発信器、表示灯、ベル
6
面
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
46
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
1
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
3
個
光電式煙感知器 | 2種自動試験付 点検ﾎﾞｯｸｽ付
1
個
光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出
6
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 12
個
床・壁貫通 | 防火区画貫通処理共
6
か所
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯幹線 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 36
ｍ
600V絶縁電線 | 60mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 60
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤 | 38mm2- 3C (FEP) 再使用しない
去 |  | 45
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ 撤 | 60mm2- 3C (FEP) 再使用しない
去 |  | 45
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 45
ｍ
薄鋼電線管 | (C51) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 450 ×450 ×200 再使用しない
(錆止め塗装) |  | 1
撤去 |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300 ×700 ×200 再使用しない
(錆止め塗装) |  | 1
撤去 |  |  | 個
電灯分電盤 撤去 | L-1 再使用しない
1
面
電灯分電盤 撤去 | L-2 再使用しない
1
面
電灯分電盤 撤去 | L-2’ 再使用しない
1
面
電灯分電盤 撤去 | L-3 再使用しない
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯設備 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,682
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,449
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 159
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 470
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 188
ｍ
薄鋼電線管 | (C19) 再使用しない
撤去 |  | 310
ｍ
薄鋼電線管 | (C25) 再使用しない
撤去 |  | 98
ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 | 再使用しない
42
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250 ×250 ×100 再使用しない
撤去 |  | 9
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 350 ×250 ×150 再使用しない
撤去 |  | 2
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×1 再使用しない
10
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×2 再使用しない
8
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×3 再使用しない
5
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×4 再使用しない
5
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×5 再使用しない
2
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×6 再使用しない
3
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×2+PL×1
| 再使用しない | 2
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 1P15A×4+PL×1
| 再使用しない | 1
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 3W15A×1 再使用しない
8
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 電灯設備 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 3W15A×2 再使用しない
1
個
照明ｽｲｯﾁ撤去 | 4W15A×1 再使用しない
2
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×1 再使用しない
63
個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×2 再使用しない
9
個
ﾌﾛｱｰｺﾝｾﾝﾄ撤去 | 2P15A×1 再使用しない
27
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
撤去 | 再使用しない | 5
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1
撤去 | 再使用しない | 46
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2
撤去 | 再使用しない | 131
個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 110W ×1
撤去 | 再使用しない | 6
個
ｻｲｸﾙﾌｧﾝ 撤去 | 再使用しない
45
台
ｻｲｸﾙﾌｧﾝｽｲｯﾁ 撤去
45
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 受変電設備 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない
撤去 |  | 3
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない | 4
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3.5mm2- 2C
| 管内 再使用しない | 2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (70) 地中 再使用しない
合成樹脂被覆鋼管 |  | 13
(GLT) 撤去 |  |  | ｍ
高圧気中開閉器 | 200A 再使用しない
撤去 |  | 1
個
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去 | 3面体 再使用しない
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 弱電設備 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
拡声設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
撤去 |  | 1
式
ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 | [5 empty] | 別紙 00-0019
撤去 |  | 1
式
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | [5 empty] | 別紙 00-0020
撤去 |  | 1
式
情報表示設備 | [5 empty] | 別紙 00-0021
撤去 |  | 1
式
自動火災報知設備 | [5 empty] | 別紙 00-0022
撤去 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
南校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
動力盤 | S-P
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
南校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250 ×250 ×200
防水(SUS) 接地 |  | 6
端子付 |  |  | 個
開閉器盤 | S-1（南校舎）
10
面
電動機結線 | 直入始動方式
10
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
南校舎 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300 ×300 ×100
(錆止め塗装) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
南校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 38mm2 管内 再使用しない
62
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5mm2- 3C 管内 再使用しない
79
ｍ
厚鋼電線管 | (G54) 再使用しない
撤去 |  | 62
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 68
ｍ
厚鋼電線管 ZGP | 露出配管 28㎜ 再使用しな
撤去 | い | 11
ｍ
既存S-P盤撤去 | 再使用しない
1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
西校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
西校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 5.5mm2- 3C 管内 再使用しない
11
ｍ
厚鋼電線管 ZGP | 露出配管 28㎜ 再使用しな
撤去 | い | 11
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
受水槽ポンプ室 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×100
(錆止め塗装) |  | 3
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×150
(錆止め塗装) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×100
防水(錆止め塗装) |  | 5
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
53
ｍ
根切り(人力)
13
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 13
ｍ3
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 50× 50mm
(溝はつり) |  | 2
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 生ｺﾝ人力打設
1
ｍ3
PWU-2配線取外し | 電源
及び再取付 |  | 1
式
PWU-2配線取外し | 計装
及び再取付 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
受水槽ポンプ室 |  | 撤去工事 |  |  | 動力分岐 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.25mm2- 6C (ﾋﾟｯﾄ・天井)
| 再使用しない | 142
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.25mm2- 6C (管内) 再使用しない
26
ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 26
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 250 ×250 ×200 再使用しない
撤去 |  | 3
個
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
北校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
92
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
46
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
6
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 22
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 75㎜
(E) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 2
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A 1段目
12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | L型分岐 300A
3
本
壁貫通 | 補修共
3
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
北校舎 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 215
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 46
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,371
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 263
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 98
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 62
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 42
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
北校舎 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 31
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 62
(PF管内) |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,704
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 383
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 31
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 383
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
北校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線（エレベータ）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
46
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
北校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線（空調）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
既存EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
撤去・再設置 |  | 4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾒｯｾﾝ
30
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 16
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
ﾒｯｾﾝﾜｲﾔｰ | 110mm2
| QB～北校舎 | 1
径間
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
北校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐（空調）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
34
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 8
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
北校舎 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
8
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 45
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 46
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
北校舎 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
91
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
33
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
1,280
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
351
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 170
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 11
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
北校舎 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 786
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 55
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 管内 | 13
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 158
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 46
ｍ
導入線(PF管内)
16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 55
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
北校舎 |  | 情報表示設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 530
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 54
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 213
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 12
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
100
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 60
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
北校舎 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管、配線 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
EM-4S8ｹｰﾌﾞﾙ | FEP内(PF･CD)
7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 10
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
北校舎 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 708
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 36
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 102
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 147
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| FEP内(PF･CD) | 15
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
12
ｍ
HDMIｹｰﾌﾞﾙ | 3m
2
本
ｹｰﾌﾞﾙ | L-4E6AT
6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 36
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 40
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 15
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
北校舎 |  | 誘導支援設備 |  |  | インターホン
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 33
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
北校舎 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
北校舎 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
623
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
45
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
197
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD)
38
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 45
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 3
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
北校舎 |  | 防犯・入退室管理設備 |  |  | 防犯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 39
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 34
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
27
ｍ
EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 mm2- 2C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
北校舎 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 254
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 52
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 92
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| 管内 | 8
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 144
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| 管内 | 8
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 46
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 25P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 14
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 25P
| 管内 | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 25P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 63
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 76
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 24
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 弱電設備 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
拡声設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
撤去 |  | 1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 2,948
ｍ
SFｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.2mm- 1P 再使用しない
158
ｍ
SFｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.2mm- 3P 再使用しない
23
ｍ
OPｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.2mm- 5P 再使用しない
8
ｍ
OPｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.2mm- 10P 再使用しない
9
ｍ
OPｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 1.2mm- 20P 再使用しない
22
ｍ
ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去 | 天井埋込型 再使用しない
8
個
ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去 | 壁掛型 再使用しない
41
個
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ 撤去 | 再使用しない
31
個
防災ｱﾝﾌﾟ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾃﾞｽｸｱﾝﾌﾟ 撤去 | 200W 再使用しない
1
個
ﾏｲｸｺﾝｾﾝﾄ 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾁｬｲﾑ 撤去 | 再使用しない
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 弱電設備 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備 | [5 empty] | 別紙 00-0019
撤去 |  | 1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,327
ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 0.9 ㎜- 7P
| 管内 再使用しない | 4
ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 0.9 ㎜- 15P
| 管内 再使用しない | 25
ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 0.9 ㎜- 20P
| 管内 再使用しない | 20
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 25
ｍ
薄鋼電線管 | (C39) 再使用しない
撤去 |  | 20
ｍ
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 親機
撤去・再設置 |  | 1
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ 撤去 | 子機 再使用しない
14
個
計
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備 | [5 empty] | 別紙 00-0020
撤去 |  | 1
式
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 3C-3P 管内 再使用しない
225
ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去 | 7C-2V 管内 再使用しない
25
ｍ
直列ﾕﾆｯﾄ 撤去 | 再使用しない
18
個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 撤去 | UHF 20EL 再使用しない
1
組
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 撤去 | VHF 12EL 再使用しない
13
組
混合器 撤去 | 再使用しない
1
個
ﾌﾞｰｽﾀｰ 撤去 | 40db 再使用しない
3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
北校舎 |  | 撤去工事 |  |  | 弱電設備 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報表示設備 | [5 empty] | 別紙 00-0021
撤去 |  | 1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 582
ｍ
親時計 撤去 | 2回線 再使用しない
1
個
子時計 撤去 | 再使用しない
17
個
計
自動火災報知設備 | [5 empty] | 別紙 00-0022
撤去 |  | 1
式
600V絶縁電線 | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 766
ｍ
600V絶縁電線HIV | 1.2㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1,580
ｍ
600V絶縁電線HIV | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 600
ｍ
複合防災盤 撤去 | 3面体 再使用しない
1
面
発信器 撤去 | 再使用しない
6
個
ベル 撤去 | 再使用しない
6
個
表示灯 撤去 | 再使用しない
6
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 撤 | 差動式 2種 露出 再使用しない
去 |  | 33
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出 再使用しない
撤去 |  | 6
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ 撤去 | ﾗｯﾁ式 再使用しない
12
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
南校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
80
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
10
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾒｯｾﾝ
30
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 80
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
ﾒｯｾﾝﾜｲﾔｰ | 110mm2
| QB～北校舎 | 1
径間
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
南校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 61
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 169
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
61
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
101
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
68
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 52
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 31
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 138
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 9
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
南校舎 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
38
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P 管内
93
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P FEP内(PF･CD)
16
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 31
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
西校舎 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾒｯｾﾝ
18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
ﾒｯｾﾝﾜｲﾔｰ | 110mm2
| QB～西校舎 | 1
径間
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
受水槽ポンプ室 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 24
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 10
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| 管内 | 36
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 131
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 106
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 15
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 53
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
計