## 表紙
金抜
長 野 市 建 設 部 建 築 課
| 見積期間 | 担 当 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 部 主 幹 | 課 長
令和元年度
日間
工 事 名 | もんぜんぷら座耐震補強外機械設備工事
工 事 場 所 | 長野市大字南長野新田町
竣 工 期 日 |  |  | 2021-03-15
工 事 概 要 | もんぜんぷら座の耐震補強工事に伴う機械設備工事及び、ＧＨＰマルチエアコンの更新外
Ⅰ | 機械設備工事
1.空気調和設備
2.換気設備
3.排煙設備
4.給水設備
5.排水設備
6.給湯設備
7.消火設備
8.ガス設備
9.撤去工事
設 計 者 資 格
住 所 氏 名 印
Note on E17: 竣工期日を入力

## 工事内訳
もんぜんぷら座耐震補強外機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | もんぜんぷら座耐震補強外機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費 |  |  |  | CM コメント
機械設備工事 |  |  |  | CK 直接工事費
1
式
計 |  |  |  | CKK 直接工事費計
共通費 |  |  |  | CM コメント
共通仮設費 |  |  |  | KK 共通仮設費
1
式
現場管理費 |  |  |  | KG 現場管理費
1
式
一般管理費等 |  |  |  | KI 一般管理費等
1
式
計 |  |  |  | KS 共通費計
CM コメント
工事価格 |  |  |  | KKK 工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費 |  |  |  | KH 工事費
1
式
CM コメント
CH 調査基準価格
CH2 調査基準価格割戻

## 工事内訳 (2)
もんぜんぷら座耐震補強外機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | もんぜんぷら座耐震補強外機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事 |  |  |  | WP
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
耐震補強工事１
1
式
耐震補強工事２
1
式
改修工事１
1
式
改修工事２
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
耐震補強工事１
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
排煙設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
耐震補強工事２
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
排煙設備
1
式
消火設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
改修工事１
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
改修工事２
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
ガス設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
耐震補強工事１
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
排煙設備 | ダクト設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | スプリンクラー設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
耐震補強工事２
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
計
排煙設備 | ダクト設備
1
式
計
消火設備 | スプリンクラー設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
改修工事１
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
改修工事２
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
耐震補強工事１ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 16
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 76
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 96
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 194
| 保温厚25 |  | ㎡
既存接続費
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
耐震補強工事１ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 3
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 27
| 32A |  | ｍ
既存接続費
1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
耐震補強工事１ |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 15
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 43
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
排煙口 | 1200×600 手動装置とも
1
個
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 58
㎡
既存接続費
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
耐震補強工事１ |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 2
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 20A |  | ｍ
既存切断、接続
1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
耐震補強工事１ |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 3
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 3
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 100A |  | ｍ
既存切断、接続
1
式
コア抜き | 簡易鉄筋探査、溝はつりとも
1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
耐震補強工事１ |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 15
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 21
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 7
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 2
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 32A |  | ｍ
既存切断、接続
1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
耐震補強工事１ |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 52
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 16
ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | フレキとも
50
か所
既存切断、接続 | 水抜き、水張り、エア抜き
| 仮設消火器とも | 1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
耐震補強工事１ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト撤去 | 保温とも
1
式
配管撤去 | 保温とも
1
式
産業廃棄物運搬費
1
式
産業廃棄物運搬費 | アスベスト含有
1
式
産業廃棄物処分費
1
式
産業廃棄物処分費 | アスベスト含有
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
耐震補強工事２ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 14
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 14
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 保温厚25 |  | ㎡
既存接続費
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
耐震補強工事２ |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排煙口 | 600×600 手動装置とも
2
個
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 6
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 6
㎡
既存接続費
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
耐震補強工事２ |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 10
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | 4
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 40A | 17
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 3
ｍ
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ | フレキとも
20
か所
既存切断、接続 | 水抜き、水張り、エア抜き
| 仮設消火器とも | 1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
耐震補強工事２ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ダクト撤去 | 保温とも
1
式
配管撤去 | 保温とも
1
式
産業廃棄物運搬費
1
式
産業廃棄物運搬費 | アスベスト含有
1
式
産業廃棄物処分費
1
式
産業廃棄物処分費 | アスベスト含有
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
改修工事１ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房14.0KW 暖房16.0KW | 1
GHP-12-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 天吊形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 2
GHP-12-1A |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房14.0KW 暖房16.0KW | 1
GHP-12-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 天吊形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 2
GHP-12-2A |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房45.0KW 暖房50.0KW | 1
GHP-13 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房4.5KW 暖房5.0KW | 4
GHP-13-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房5.6KW 暖房6.3KW | 1
GHP-13-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 3
GHP-13-3 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房9.0KW 暖房10.0KW | 1
GHP-13-4 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房35.5KW 暖房40.0KW | 1
GHP-14 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房2.2KW 暖房2.5KW | 5
GHP-14-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房5.6KW 暖房6.3KW | 5
GHP-14-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房35.5KW 暖房40.0KW | 1
GHP-15 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房5.6KW 暖房6.3KW | 5
GHP-15-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 1
GHP-15-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房35.5KW 暖房40.0KW | 1
GHP-16 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房2.2KW 暖房2.5KW | 4
GHP-16-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房5.6KW 暖房6.3KW | 2
GHP-16-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 2
GHP-16-3 |  |  | 台
集中制御ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
CS-1 |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
改修工事１ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集中制御ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
CS-2 |  | 1
個
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
RAC-1-1 | 冷房9.0KW 暖房10.6KW | 1
台
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎
1
式
鋼製架台
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 39
か所
ﾄﾞﾚﾝ回収装置 | 床置形 付属品とも
DS-1 |  | 1
台
ﾄﾞﾚﾝ受水槽 | 天吊形
DT-1 |  | 33
台
電極式蒸気加湿器 | 空調機組込形
SHMD-1 | 65kg/h 付属品とも | 1
台
電極式蒸気加湿器 | 空調機組込形
SHMD-2 | 35kg/h 付属品とも | 2
台
電極式蒸気加湿器 | 空調機組込形
SHMD-3 | 25kg/h 付属品とも | 2
台
GHP据付 | 冷媒充填（真空引き）冷媒追加、試
| 運転調整とも | 1
式
クレーン工事 | ５０ｔ 交通誘導員Ａほか
| ２日 | 1
式
仮設暖房機 | ＦＦファンヒーター（燃料費別途）
| 工事期間中 | 36
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
改修工事１ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 4
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 10
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 12
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 33
| 保温厚25 |  | ㎡
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1500 350
2
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1600 900
2
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1800 600
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 2500 600
1
個
既存接続費 | 既存ダンパー改修とも
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
改修工事１ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 14
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 111
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 29
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 96
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 8
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | ﾁｭｰﾌﾞ8φ
| 屋内一般 | 202
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | ﾁｭｰﾌﾞ16φ
| 屋内一般 | 137
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | ﾁｭｰﾌﾞ16φ
| 機械室 | 3
ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 11
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
6
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
分岐管
2
個
中継用分岐管 | 4分岐
1
個
中継用分岐管 | 6分岐
5
個
真空計
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
改修工事１ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | ｽﾃﾝﾚｽ製 40㎝用
1
個
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧原紙 | 7
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 7
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 3
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 8
| 40A |  | ｍ
冷媒管ラッキング | 屋外 ステンレス
30
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 14
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 111
ｍ
貫通口穴あけ | 区画貫通処理 鉄筋探査共
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 5
か所
既存接続費
1
式
あと施工アンカー
1
式
冷媒管架台
11
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
改修工事１ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 10
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 8
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 20
㎡
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 300 200
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 400 100
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 600 400
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 900 950
1
個
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 2
か所
既存接続費 | 既存ダンパー改修とも
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
改修工事１ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基本工事費
1
式
ｶﾗｰ鋼管 | 32
2.5
ｍ
ｶﾗｰ鋼管 | 20
2
ｍ
20mmつまみｶﾞｽ栓
1
個
20mm強化ｶﾞｽﾎｰｽ | 金具
6
組
20mm強化ｶﾞｽﾎｰｽ | ﾎｰｽ
6
ｍ
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
改修工事１ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | ＧＨＰ室内、屋外機
1
式
ダクト撤去
1
式
配管撤去
1
式
天井解体復旧 | ｱｽﾍﾞｽﾄ有り
1
式
内部仕上足場 | 養生共
1
式
産業廃棄物運搬費
1
式
産業廃棄物運搬費 | アスベスト含有
1
式
産業廃棄物処分費
1
式
産業廃棄物処分費 | アスベスト含有
1
式
フロン回収運搬費
1
式
フロン破壊費 | 56.7kg
| R410A | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
改修工事２ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房56.0KW 暖房63.0KW | 1
GHP-17 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 6
GHP-17-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房4.5KW 暖房5.0KW | 2
GHP-17-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房2.8KW 暖房3.2KW | 2
GHP-17-3 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房85.0KW 暖房95.0KW | 1
GHP-18 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 11
GHP-18-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房4.5KW 暖房5.0KW | 1
GHP-18-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房28.0KW 暖房31.5KW | 1
GHP-19 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 2
GHP-19-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 2
GHP-19-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房45.0KW 暖房50.0KW | 1
GHP-20 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 5
GHP-20-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房56.0KW 暖房63.0KW | 1
GHP-21 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 6
GHP-21-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房4.5KW 暖房5.0KW | 2
GHP-21-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房85.0KW 暖房95.0KW | 1
GHP-22 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 10
GHP-22-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 2
GHP-22-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房35.5KW 暖房40.0KW | 1
GHP-23 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 4
GHP-23-1 |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
改修工事２ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房2.8KW 暖房3.2KW | 2
GHP-23-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房45.0KW 暖房50.0KW | 1
GHP-24 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房9.0KW 暖房10.0KW | 5
GHP-24-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房45.0KW 暖房50.0KW | 1
GHP-25 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 6
GHP-25-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房85.0KW 暖房90.0KW | 1
GHP-26 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房8.0KW 暖房9.0KW | 10
GHP-26-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房2.8KW 暖房3.2KW | 2
GHP-26-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房35.5KW 暖房40.0KW | 1
GHP-27 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房9.0KW 暖房10.0KW | 2
GHP-27-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 天吊形
空気調和機 | 冷房4.5KW 暖房5.0KW | 1
GHP-27-2 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 天吊形
空気調和機 | 冷房11.2KW 暖房12.5KW | 1
GHP-27-3 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房2.8KW 暖房3.2KW | 1
GHP-27-4 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房45.0KW 暖房50.0KW | 1
GHP-28 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房9.0KW 暖房10.0KW | 5
GHP-28-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房45.0KW 暖房50.0KW | 1
GHP-29 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房9.0KW 暖房10.0KW | 5
GHP-29-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房28.0KW 暖房31.5KW | 1
GHP-30 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 2
GHP-30-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房11.2KW 暖房12.5KW | 1
GHP-30-2 |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
改修工事２ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房28.0KW 暖房31.5KW | 1
GHP-31 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 4
GHP-31-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房45.0KW 暖房50.0KW | 1
GHP-32 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房9.0KW 暖房10.0KW | 5
GHP-32-1 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 屋外機
空気調和機 | 冷房28.0KW 暖房31.5KW | 1
GHP-33 |  |  | 台
ｶﾞｽﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | ｶｾｯﾄ形
空気調和機 | 冷房7.1KW 暖房8.0KW | 4
GHP-33-1 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 | 天吊形 同時ツイン
空気調和機 | 冷房14.0KW 暖房16.0KW | 1
EHP-4 | 寒冷地仕様 |  | 台
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 147
か所
鋼製架台
1
式
ﾄﾞﾚﾝ回収装置 | 床置形 付属品とも
DS-1 |  | 2
台
ﾄﾞﾚﾝ受水槽 | 天吊形
DT-1 |  | 112
台
集中制御ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
CS-3 |  | 8
個
集中制御ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
CS-4 |  | 2
個
GHP据付 | 冷媒充填（真空引き）冷媒追加、試
| 運転調整とも | 1
式
クレーン工事 | ５０ｔ 交通誘導員Ａほか
| ８日 | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
改修工事２ |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 23
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 30
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 16
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 350 350
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1600 900
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 1800 600
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 2000 700
1
個
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 保温厚25 |  | ㎡
既存接続費 | 既存ダンパー改修とも
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
改修工事２ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 22
(SGP-VB) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 6
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 11
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 40
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 32
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | ﾁｭｰﾌﾞ8φ
| 屋内一般 | 922
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管 | ﾁｭｰﾌﾞ16φ
| 屋内一般 | 535
ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾎﾞｰﾙ弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
分岐管
8
個
中継用分岐管 | 4分岐
11
個
中継用分岐管 | 6分岐
16
個
真空計
8
個
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ化粧原紙 | 22
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 2
| 50A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
改修工事２ |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 11
| 20A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 | 40
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32
| 20A |  | ｍ
既存接続費
1
式
あと施工アンカー
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
改修工事２ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 9
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
㎡
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 300 150
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 300 200
2
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 400 100
2
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 400 400
2
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 450 350
1
個
防火・防煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 自動復帰 900 950
2
個
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 450角 | 4
か所
内部仕上足場 | 養生共
1
式
既存接続費 | 既存ダンパー改修とも
1
式
あと施工アンカー
1
式
アスベスト作業費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
改修工事２ |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
20mm強化ｶﾞｽﾎｰｽ | 金具
17
組
20mm強化ｶﾞｽﾎｰｽ | ﾎｰｽ
17
ｍ
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
改修工事２ |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器撤去 | ＧＨＰ室内、屋外機外
1
式
ダクト撤去 | 既存ダンパー処理とも
1
式
天井解体復旧 | ｱｽﾍﾞｽﾄ有り
1
式
内部仕上足場 | 養生共
1
式
産業廃棄物運搬費
1
式
産業廃棄物運搬費 | アスベスト含有
1
式
産業廃棄物処分費
1
式
産業廃棄物処分費 | アスベスト含有
1
式
フロン回収運搬費
1
式
フロン破壊費 | 280kg
| R410A | 1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 41
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
夜間警備員
100
日
計