## 住宅（標準計算）
別記第7号様式（第6条関係）
省エネ基準工事監理報告書（標準計算用）
年 月 日
建築主事 様
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
物件概要
建築主
工事名称
敷地の地名地番
報告内容（以下の事項について申請図書の通り施工されたことを報告します。）
本工事監理報告書は、建築物エネルギー消費性能適合性判定（以下「省エネ適判」という。）を行った建築物（標準計算により省エネ基準に適合することを判定した建築物）を対象とし、建築基準法による完了検査申請チェックシートと併せて工事完了検査申請時に添付してください。 照合結果に記載されている照合した書類、工事写真については完了検査時に現場にて検査員が確認するものであり、添付の必要はありません。
項 目 | 報告事項 | 確認（照合）内容 | 確認（照合）を行った設計図書 | 照合結果（照合方法） |  |  |  | 設計図書の内容について設計者に確認した事項 | 工事写真撮影要領
|  |  |  | 施工者 照合欄 |  | 工事監理者 照合欄
|  | 左記項目及び報告事項に対応する建築物省エネ法令の規定に基づく検査の内容を示す。 | ※省エネ適判を受けた「エネルギー消費性能確保計画書」との照合 | A:目視による照合 B:計測による照合 C:その他 ※A・B・Cの該当するチェックボックスに☑する(複数可)。Cの場合は、欄外「備考」の該当する書類(番号①～④又はその他に書類名)を記載する。 |  | A:目視による照合 B:計測による照合 C:その他 ※A・B・Cの該当するチェックボックスに☑する(複数可)。Cの場合は、欄外「備考」の該当する書類(番号①～④又はその他に書類名)を記載する。 |  |  | 要・不要の区分 要の場合は ① 撮影すべき工程時期 ② 撮影場所 ③ 撮影箇所が複数の場合の抽出方法
１ 基本事項 | ① 建て方、居室の構成等 | 住宅の建て方や居室の構成等を確認 | 平面図 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②床面積（主たる居室、その他の居室、吹き抜け等） | 床面積を確認 | 平面図 用途別面積表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
２ 外皮 | ①熱的境界となる部位、面積 | 境界の位置と各部位の面積を確認 | 平面図 断面図 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱還流率 | 境界部の仕様（屋根又は天井、外壁）の確認 | 平面図 断面図 各部詳細図 仕様書 |  | Ａ |  | Ａ |  | 要 ① 屋根、外壁など仕上げ施工前 ② 熱的境界部 ③ 部位ごと、仕様の異なるごとに1か所以上
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ③窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む | 窓、ドアの仕様の確認 ※５地域の場合は庇の施工状況を確認 | 平面図 断面図 各部詳細図 仕様書 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ④構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合） | 熱橋部の断熱補強の仕様を確認 ※鉄筋コンクリート造の場合のみ該当 | 平面図 断面図 各部詳細図 仕様書 |  | Ａ |  | Ａ |  | 要 ① 熱橋補強工事後 ② 熱橋施工箇所 ③ 部位ごと、仕様の異なるごとに1か所以上
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ⑤基礎断熱部の基礎の状況、範囲等 | 基礎断熱の施工状況を確認 | 断面図 各部詳細図 仕様書 |  | Ａ |  | Ａ |  | 要 ① 基礎断熱工事後 ② 熱的境界部 ③ 部位ごと、仕様の異なるごとに1か所以上
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
３ 暖房設備 | ①暖房方式、暖房設備機器の種類 | 設備の設置個所の確認 | 配置図 平面図 仕様書 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②暖房設備機器の仕様、性能 | 設備の施工状況を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ③暖房設備等の設置状況 | 房設備の施工状況を確認 | 平面図 仕様書 各部詳細図 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
４ 冷房設備 | ①冷房方式、冷房設備機器の種類 | 設備の設置個所の確認 | 配置図 平面図 仕様書 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②冷房設備機器の仕様、性能 | 設備の仕様と性能を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ③冷房設備等の設置状況 | 設備の施工状況を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
５ 換気設備 | ①換気方式、換気設備の仕様、性能 | 設備の形式、仕様及び性能を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②換気設備等の設置状況 | 設備の施工状況を確認 | 仕様書 各部詳細図 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
６ 給湯設備 | ①給湯設備の有無、熱源機の種類 | 設備の種類を確認 | 配置図 平面図 仕様書 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②給湯設備機器の仕様、性能 | 機器の仕様、性能を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ③ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等 | ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 要 ① 給湯配管工事後 ② 配管隠蔽箇所 ③ 配管個所の最低1か所
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
７ 照明設備 | ①主たる居室、その他の居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況 | 照明設備の種類、制御等の設置状況を確認 | 平面図 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
８ 太陽光発電設備 | ①パワーコンディショナの低下負荷効率 | パワーコンディショナの低下負荷効率を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②太陽電池アレイの種類、容量 | 太陽電池アレイの種類、容量を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ③パネルの設置状況 | パネルの設置状況を確認 | 仕様書 各部詳細図 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
９．太陽熱利用設備 | ①太陽熱利用設備の種類 | 太陽熱利用設備の種類を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番 | 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ③液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況を確認 | 仕様書 各部詳細図 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ④液体集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能 | 液体集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ⑤空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況 | 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況を確認 | 仕様書 各部詳細図 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
10コージェネレーション設備 | ①コージェネレーション機器の品番、種類 | コージェネレーション機器の品番、種類を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
| ②逆潮流の有無 | 逆潮流の有無を確認 | 仕様書 機器表 |  | Ａ |  | Ａ |  | 不要
[5 empty] | B |  | B
[5 empty] | Ｃ： |  | Ｃ：
|  |  |  | その他 |  | その他
［備 考］ １ 施工者が行う照合方法 (1) 省エネ基準に適合するために使用する材料にあっては、種類、品質、形状及び寸法を、設備機器類に関しては、仕様や規格及び性能について、材料又は機器類の納入時等において協力業者等から材料ごとの照合に、以下の必要な書類を提出させ、確認済証に記載の内容と照合したうえで、品質管理報告書としてとりまとめ、工事監理者に提出してください。 ①断熱時や設備機器類の場合はJIS規格証明書又は認定書（写し） ②性能や品質を証明する必要がある材料は試験結果報告書等 ③上記①から⑥の現場搬入が確認できる品質、形状及び寸法等が記された納品書 (2)断熱材や機器類の仕様、性能及び施工状況に関しては、施工者が作成した施工計画書や施工者が定めた施工管理（品質管理）方法に基づく照合結果を次の書類としてまとめ、工事監理者に提出してください。 ④ 自主検査記録 ２ 工事監理者が行う照合方法 (1)工事施工中において、照合項目ごとの工事過程で必要な立ち合いを行い、確認済証に添付された図書との照合を目視又は計測により行ってください。 (2)使用材料（設備を含む）の品質等については、必要な試験や調査の立ち合いを行うとともに、施工者から提出される自主管理記録の内容を現場と照合を行ってください。 ３ 工事写真の撮影要領 工事写真は、項目ごとに記載した要領に基づき施工者が撮影して、工事監理者の照合時に提出してください。 なお、本撮影要領内容を網羅した工事全体の工事写真を撮影している場合は、これを代用することも可能です。