## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | 国補 市営住宅返目団地24-2号棟全面改善機械設備工事
工事場所 | 長野市三輪二丁目
竣工期日 |  | 2025-03-05
工事概要 | 市営住宅返目団地24-2号棟全面改善に伴う機械設備工事一式
・増築部：鉄骨造 ５階建て 床面積：396.82㎡
・改修部：鉄筋コンクリート造 ５階建て 床面積：1,597.80㎡
・その他：屋外工事
上記建物の全面改善工事に伴う機械設備工事一式
1.換気設備 2.衛生器具設備 3.給水設備 4.排水設備 5.給湯設備 6.消火設備 7.ガス設備 8.昇降機設備
本工事は、週休2 日試行工事（施工者希望型）の対象工事である。

## 工事内訳
国補 市営住宅返目団地24-2号棟全面改善機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 国補 市営住宅返目団地24-2号棟全面改善機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
発生材処理
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋外給水設備
1
式
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋外排水設備
1
式
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | パッケージ型消火設備
1
式
消火設備 | 消火器設備
1
式
計
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
エレベーター設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-1 壁掛エア | 寒冷地用エアコン 冷房能力：5.6k
コン | W．暖房能力：6.7㎾ | 2
組
屋外機用アングル
架台 |  | 2
か所
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 2
ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 5
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径20A | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEU-1 熱交換型 | 天井埋込ダクトタイプ．風量：350m
換気ファン | 3/ｈ | 1
台
FE-1 天井扇 | ｻﾆﾀﾘｰ用 風量：100m3/h
16
台
FE-2 天井扇二部 | 風量：200m3/h
屋用 |  | 28
台
FE-3 レンジフー | 風量：450m3/h
ドファン |  | 29
台
FE-4 パイプファ | 風量：50m3/h
ン |  | 2
台
FE-5 パイプファ | 風量：100m3/h
ン |  | 12
台
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 94
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 243
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 13
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 87
| 保温厚25 |  | ｍ
スパイラルダクト | ロックウール50ｔ 150φ
断熱 |  | 94
ｍ
差圧式給気口 | 150A ﾌｨﾙﾀｰ付き
29
個
手動式給気口 | 100A ﾌｨﾙﾀｰ付き
45
個
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | SUS製 FD付 150φ
29
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | SUS製 FD付 100φ
17
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
31
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
81
個
制気口 | PZ-N20GM
2
個
制気口 | Z-N15FG
1
個
あと施工アンカー | 標準 上向き 10φ
68
個
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風便器 | 床上排水．防露式手洗付ロータンク
| ．暖房便座 | 29
組
小便器 | 壁掛低リップ式自動洗浄便器
1
組
紙巻器 | ワンタッチ式棚付2連
29
個
L型てすり
29
個
壁掛手洗器 | ハンドル式単水栓
2
組
洗面化粧台 | 化粧鏡セット
28
組
化粧鏡 | 350×450
2
枚
洗濯機用水栓 | 緊急止水付
28
個
洗濯機パン | 640×640
28
組
キッチン水栓 | ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓
29
個
水栓柱撤去 | 4号棟北側 屋外水栓柱 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PU-1 加圧給水ポ | 65A×330L/min×2.2KW×2．防振架
ンプユニット | 台共 | 1
台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 1
(SGP-VB) |  |  | ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 65A
1
個
ﾎﾞｰﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 40A
2
個
耐震性高性能ポリ | 65A
エチレン管 |  | 5
ｍ
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 65A
| 600H | 5
ｍ
既設揚水ポンプ撤 | 3.7kw
去 |  | 2
台
既設受水槽機械室 | [5 empty] | 別紙 00-0001
計装改修工事 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 15
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 32
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 5
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 16
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 8
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 58
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 259
(SGP-VB) |  |  | ｍ
あと施工アンカー | 標準 上向き 10φ
136
個
隔測式量水器 | 20mm．保温カバー．端子台共
29
個
集中検針盤
1
面
集中検針計装設備 | 試験調整共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
工事 |  | 1
式
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 6
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 61
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
29
個
水抜栓 | 一般形 20A 0.4m
29
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
3
個
給水ヘッダー | ６口用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| ヘッダーバルブ、固定台、保温カバ | 1
| ー共 |  | 式
サヤ管工法 | ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管13φ＋サヤ管22φ
527
ｍ
サヤ管工法 | ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾞﾝ管16φ＋サヤ管28φ
161
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 配管口径20A | 58
配管用貫通口) |  |  | か所
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 32
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 49
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VU) |  |  | ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 1
ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 600H | 11
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 600H | 29
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 1000H | 6
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 800H | 43
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 600H | 32
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 1000H | 6
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 100A |  | ｍ
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 600H T-14 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H T-14 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | UT
| 主管100-桝径150 900H T-14 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | UT
| 主管125-桝径200 600H T-14 | 4
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管125-桝径200 600H T-14 | 1
組
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管125-桝径200 600H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 900H T-25 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管75-桝径125 600H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 600H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | UT
| 主管100-桝径150 600H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | UT
| 主管100-桝径150 900H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管100-桝径150 1200H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 1200H T-14 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管150-桝径200 900H T-25 | 2
組
浸透桝 | PC-1 1000H MHB
3
組
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 95
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 92
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 59
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
耐火VP | 100A 屋内一般
71
ｍ
耐火VP | 75A 屋内一般
117
ｍ
耐火VP | 50A 屋内一般
211
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 74
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 28
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
満水継手 | 100A
18
個
満水継手 | 75A
18
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
10
個
通気弁 | 100A
6
個
通気弁 | 75A
6
個
通気弁 | 40A
37
個
間接排水口 取付 | 100A
29
個
配管用防虫網 | 50A
3
個
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 35
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 30
配管用貫通口) |  |  | か所
保温防露工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
あと施工アンカー | 標準 上向き 10φ
214
個
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GB-1 ガス給湯器 | 屋外壁掛給湯風呂釜20号
台所・浴槽ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ,配管ｶﾊ
ﾞｰ,循環金具,循環配管類,他付属品
一式
24
台
GB-2 ガス給湯器 | 屋外壁掛給湯風呂釜(スリム型20号)
台所・浴槽ﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝｹｰﾌﾞﾙ,配管
ｶﾊﾞｰ,循環金具,循環配管類,他付属
品一式
4
台
GB-3 ガス給湯器 | 屋外壁掛給湯器 10号
1
台
仕切弁 | 5K(ねじ･給湯用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 29
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
29
個
給湯ヘッダー | ３口用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| ヘッダーバルブ、固定台、保温カバ | 1
| ー共 |  | 式
凍結防止帯 | 1m(AC100V) 表示灯有
| 湯用（95℃以下） | 29
本
吸気弁 | 15A 寒冷地用
29
個
ポリブテン管 | 16φ 保温付
153
ｍ
ポリブテン管 | 13φ 保温付
264
ｍ
配管用防虫網 | 25A
58
個
紙ｽﾘｰﾌﾞ | 50A L=200
29
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | パッケージ型消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
パッケージ型消火 | Ⅰ型 埋込型
設備 |  | 10
組
リサイクルシール
10
枚
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 消火器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末(蓄圧式)3.0kg(A-3,B-7,C)
| 表示板共 | 10
個
消火器 | 強化液(中性)6L(A-3,B-5,C)
| 表示板共 | 5
個
リサイクルシール
15
枚
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
混合廃棄物運搬
1
式
混合廃棄物処分
1
式
建設発生土運搬費
1
式
建設発生土処分費 | 第３種建設発生土
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳
昇降機設備工事 |  | エレベーター設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
エレベーター | 住宅用（車椅子兼用）９人乗り．45
| m/分．停止箇所5箇所 | 1
台
乗り場戸遮煙機能
5
か所
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水栓柱撤去 | 4号棟北側 屋外水栓柱 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
水栓柱 取付
1
個
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 | (無筋,有筋)t100-150ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶ主体
1
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設受水槽機械室 | [5 empty] | 別紙 00-0001
計装改修工事 |  | 1
式
ケーブル | EM-CEE1.25sq-2C
14
ｍ
ケーブル | EM-CEE1.25sq-5C
29
ｍ
ケーブル | EM-CE2sq-3C
7
ｍ
電線管 | EP19
2
本
電線管 | EP25
3
本
電線管 | EP31
2
本
同上付属品
1
式
プリカチューブ及 | ♯19
びコネクター |  | 2
組
プリカチューブ及 | ♯24
びコネクター |  | 2
組
プリカチューブ及 | ♯30
びコネクター |  | 3
組
プルボックス | 150×150×100
1
個
吊り材料及び支持 | 150×150×100
金具 |  | 1
式
雑材料及び消耗品
1
式
電極盤取付
1
式
結線費
1
式
工事費
1
式
雑工事費
1
式
既設配線撤去費
1
式
受水槽電極盤
1
面
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設受水槽機械室 | [5 empty] | 別紙 00-0001
計装改修工事 |  | 1
式
揚水ポンプ盤内撤 | 現地作業
去及び改修費 | 試運転立会共 | 1
式
LP-P盤改修費 | 現地作業
1
式
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集中検針計装設備 | 試験調整共 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
工事 |  | 1
式
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 371
ｍ
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| 管内 | 102
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 36
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 39㎜
(E) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×100
(錆止め塗装) |  | 9
個
アウトレットボッ | -
クス | 四角中浅型 102×44 | 6
個
計
給水ヘッダー | ６口用 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
| ヘッダーバルブ、固定台、保温カバ | 1
| ー共 |  | 式
給水ヘッダー本体 | ６口用
| 保温カバー共 | 29
本
給水ヘッダー用低
台 |  | 29
個
ヘッダーバルブ | 16φ
29
個
ヘッダーバルブ | 13φ
145
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温防露工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 75
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯ヘッダー | ３口用 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
| ヘッダーバルブ、固定台、保温カバ | 1
| ー共 |  | 式
給湯ヘッダー本体 | ３口用
| 保温カバー共 | 28
本
給湯ヘッダー用低
台 |  | 28
個
ヘッダーバルブ | 13φ
84
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
基本工事費 | 新設
1
式
埋設配管工事 | PE 75ｍｍ
31
ｍ
埋設配管工事 | PE 50ｍｍ
57.5
ｍ
埋設配管工事 | サヤ管付フレキ管（土木別） 25ｍ
| ｍ | 54
ｍ
非埋設配管工事 | 白ガス管 50ｍｍ
24
ｍ
非埋設配管工事 | 白ガス管 32ｍｍ
24
ｍ
非埋設配管工事 | 白ガス管 25ｍｍ
27
ｍ
非埋設配管工事 | カラー鋼管 50ｍｍ
5.5
ｍ
非埋設配管工事 | フレキ管 25ｍｍ
444
ｍ
非埋設配管工事 | フレキ管 15ｍｍ
72
ｍ
小計 | 実費延長工事費合計（１）
フレキ工法 露出 | フレキガスコンセント（W露出）
ガス栓（２口） |  | 30
個
フレキ工法 ネジ | フレキ3/4UIネジガス栓25ｍｍ
ガス栓 |  | 30
個
小計 | ガス栓工事費合計（２）
特段材料費 | 分岐バルブ 50ｍｍ
3
個
特段材料費 | UMメーターユニット20ｍｍ
29
個
特別材料費 | PC絶縁ソケット・エルボ 50ｍｍ
3
個
特別材料費 | 検圧プラグ
29
個
特別材料費 | PEボールバルブ 50ｍｍ
3
個
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ガス工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
特別材料費 | ピット レジンピットC
3
組
小計 | 特別材料費合計（３）
特別工事費 | フレキガス栓接続
30
か所
特別工事費 | ガスメーター取付費 2.5～6号
29
個
特別工事費 | ガスメーター取外費 2.5～6号
30
個
その他特別工事費 | 大口径PE配管工事費
1
式
その他特別工事費 | 撤去工事付帯土木工事費
1
式
その他特別工事費 | 配管撤去工事（屋外）
1
式
小計 | 特別工事費合計（４）
その他付帯工事費 | 仮復旧
52
㎡
その他付帯工事費 | 支持金物取付費
1
式
その他付帯工事費 | スリーブ設置・穴補修費
1
式
その他付帯工事費 | 舗装関係工事費
1
式
その他付帯工事費 | 饗場管理費
1
式
小計 | 付帯工事費合計（５）
ガス会社諸経費
1
式
計