## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | 長野市保健所長寿命化（中規模）改修電気設備工事
工事場所 | 長野市若里六丁目
竣工期日 |  | 2027-03-15
工事概要 | 工事内容 | 予防保全改修に伴う電気設備工事 一式
| 工事種目 | １．電灯設備
２．動力設備
３．受変電設備
４．発電設備
５．情報表示設備
６．映像・音響設備
７．拡声設備
８．誘導支援設備
９．テレビ共同受信設備
10．火災報知設備
※本工事は、発注者指定型週休２日工事（通期）の対象工事です。

## 工事内訳
長野市保健所長寿命化（中規模）改修電気設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 長野市保健所長寿命化（中規模）改修電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
長野市保健所
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
長野市保健所
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
発電設備
1
式
情報表示設備
1
式
映像・音響設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
火災報知設備
1
式
受変電設備
1
式
仮設工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
長野市保健所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
計
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
情報表示設備 | 時刻表示
1
式
計
映像・音響設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | トイレ等呼出
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
受変電設備
1
式
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
長野市保健所
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
仮設工事 | 仮設電源
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯分電盤L-1 | 改修内容はE-08のとおり
改修 |  | 1
式
電灯分電盤L-1X | 改修内容はE-08のとおり
改修 |  | 1
式
電灯分電盤L-2 | 改修内容はE-09のとおり
改修 |  | 1
式
電灯分電盤L-3 | 改修内容はE-10のとおり
改修 |  | 1
式
LED照明器具 | LRS6SA20 -4 -45 LN
A321 |  | 12
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -48 LN
B |  | 255
個
LED照明器具 | LRS3CG1A -4 -41 LX
C |  | 13
個
LED照明器具 | LEDｽｸｴｱﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込型
E272 | FHP23×3灯相当 | 2
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
F181 |  | 54
個
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
F271 |  | 4
個
LED照明器具 | LRS15 -4 -41 LX
G363 |  | 160
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -37 LN
H |  | 8
個
LED照明器具 | LSS1-4-30 ｶﾞｰﾄﾞ共
I321G |  | 15
個
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
J321 |  | 40
個
LED照明器具 | LSS10 -4 -48 LN
J322 |  | 7
個
LED照明器具 | LSS10MP/RP -4 -46 LN
J322M |  | 2
個
LED照明器具 | LSS10MP/RP -4 -46 LN
J322S |  | 118
個
LED照明器具 | LRS2 - -120 LZ
K |  | 2
個
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
M |  | 22
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
N |  | 10
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
O18 |  | 16
個
LED照明器具 | LRS1 - -13 LN
O60 |  | 2
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -06 LN
P42 |  | 5
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
P44 |  | 12
個
LED照明器具 | LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20W×1灯相当
Q | ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付 | 7
個
LED照明器具 | LSS1 -4 -37 LN
R321 |  | 2
個
LED照明器具 | LED 6W 標示灯
S | 「使用中」ﾊﾟﾈﾙ | 3
個
LED照明器具 | GL15W×1 殺菌灯
U |  | 3
個
LED照明器具 | LRS1 - -05 LN
V |  | 24
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -4 -26 LN
W |  | 4
個
LED照明器具 | LEDﾓｰﾙﾗｲﾄ 100W型相当
X | ﾘﾆｭｰｱﾙ用ﾏﾙﾁｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ共 | 8
屋外灯 | 灯具のみ更新 |  | 個
LED照明器具 | LEDｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 防雨型
Y | 150形1灯器具相当 | 3
個
非常用 | LED非常用照明 埋込型
LED照明器具 | 40形 下面開放 W190 | 3
イ |  |  | 個
非常用 | LDS2-SK1-LBF11 - LN
LED照明器具 |  | 7
ロ |  |  | 個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 66
ハ13 |  |  | 個
非常用 | K1-LRS11 -3 -
LED照明器具 |  | 5
ハ30 |  |  | 個
非常用 | LED非常用照明 埋込型
LED照明器具 | φ100 高天井用～16m | 1
ハ |  |  | 個
LED照明器具 | LED赤色表示灯
二 |  | 3
個
非常用 | K1-LSS11 -2 -
LED照明器具 |  | 1
ホ13 |  |  | 個
非常用 | K1-LSS11 -3 -
LED照明器具 |  | 12
ホ30 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 10
へ |  |  | 個
ローリングタワー | 4段 6.4m
| 移設に伴う分解・組立含む | 1
基
ｾﾝｻ・ｽｲｯﾁ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
配管・配線類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 照明器具 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | ｾﾝｻ・ｽｲｯﾁ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
運搬 | 工事全体
| 混合廃棄物 26m3 | 1
式
発生品処分 | 工事全体
| 混合廃棄物 26m3 | 1
式
アスベスト運搬 | 工事全体
1
台
アスベスト処分費 | 工事全体
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (一体形) | 85
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極付) | 2
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 96
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 73
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 15
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2 125V
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 12
| MMﾎﾞｯｸｽ共 |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 15/20A兼用×1 接地極付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 250V | 3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 15/20A兼用×1 接地極付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 250V | 3
| MMﾎﾞｯｸｽ共 |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 埋込引掛型
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3P20A×1 接地極付 | 6
| 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 埋込引掛型
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3P30A×1 接地極付 | 4
| 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) | 2P15A×2
| (抜止め 接地極×2 接地端子付) | 8
| 125V |  | 個
フロアコンセント | 2P15A×1 E付 器具のみ
6
個
リーラーコンセン | 一般コンセント用 2P15A×2 E付
ト | - | 8
個
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟﾋｰﾀｰ | 100V 20W/m × 15m
| サーモスタット付 | 4
個
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟﾋｰﾀｰ | 100V 20W/m × 20m
| サーモスタット付 | 1
個
天井扇 | 羽根径1400
3
個
天井扇用 | 3段速調付（天井扇同梱）
速度調節器 |  | 3
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 89
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 27
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
27
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 9
個
ジョイントボック | 大
ス |  | 2
個
撤去工事 | コンセント分岐 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
長野市保健所 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 3
ｍ
仮設ケーブル | 空調室外機一時移設に伴うもの
敷設・撤去 | EM-CE8sq-4C PF内 | 17
| PF28共 |  | ｍ
既存ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 屋根塗装に伴うもの
一時移設・再設置 | ZM300A | 26
| 内部配線含む |  | ｍ
既存配管 | 屋根塗装に伴うもの
一時移設・再設置 | ZGP70 | 14
| 内部配線含む |  | ｍ
既存配管 | 屋根塗装に伴うもの
一時移設・再設置 | ZGP36 | 18
| 内部配線含む |  | ｍ
既存配管 | 屋根塗装に伴うもの
一時移設・再設置 | ZGP28 | 18
| 内部配線含む |  | ｍ
撤去工事 | 動力分岐
ｹｰﾌﾞﾙ | CVV2mm2-5C 管内
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
長野市保健所 |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾟﾜｰｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ | 10kW
撤去・据付 | 出力制御機能付 | 4
台
気温計 | 専用ｹｰﾌﾞﾙ10m付属
撤去・据付 |  | 1
式
日射計 | 専用ｹｰﾌﾞﾙ10m付属
撤去・据付 |  | 1
式
計測監視装置改修 | PC,ﾓﾆﾀ,ﾌﾟﾘﾝﾀ､UPS 撤去
| ﾉｰﾄPC,計測兼出力制御装置, | 1
| HDMIｴｸｽﾃﾝﾀﾞ 設置 |  | 式
電力申請・試運転
調整費等 |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
長野市保健所 |  | 情報表示設備 |  |  | 時刻表示
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | SEA23 N J1
A |  | 1
個
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | SWR30 Gp B2
B |  | 24
個
ｱﾅﾛｸﾞ子時計 | SFR30 N K1
C |  | 4
個
撤去工事 | 情報表示設備
子時計A | 250×350 半埋込
撤去 | 再使用しない | 1
個
子時計B | φ300 壁掛型
撤去 | 再使用しない | 24
個
子時計C | φ300 埋込型
撤去 | 再使用しない | 4
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
長野市保健所 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ワゴンアンプ | AMP B
| E-19参照 | 1
式
メインスピーカー
4
台
ワイヤレスアンテ
ナ |  | 2
台
ワゴン接続プレー
ト |  | 2
個
壁マイクコンセン
ト |  | 2
個
デジタルワイヤレ
スマイクロホン |  | 1
(タイピン型) |  |  | 本
デジタルワイヤレ
スマイクロホン |  | 2
(ハンド型) |  |  | 本
ダイナミックマイ | 延長コード10m付属
クロホン |  | 2
本
卓上型マイクロホ
ンスタンド |  | 2
本
床上型マイクロホ
ンスタンド |  | 2
本
撤去工事 | 映像・音響設備
監視カメラ | ドーム型
撤去 | ブランクプレート共 | 2
| 再使用しない |  | 個
カメラモニタ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
会議室アンプ架 | AMP A
撤去 | 再使用しない | 1
式
ワゴンアンプ | AMP B
撤去 | 再使用しない | 1
式
接続盤撤去 | 再使用しない
1
個
メインスピーカー | 再使用しない
4
個
ワイヤレスアンテ | 再使用しない
ナ |  | 2
個
壁マイクコンセン | 再使用しない
ト |  | 2
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
長野市保健所 |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
長野市保健所 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
33
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V3
56
個
スピーカー | 壁埋込型 ATT付
3
個
スピーカー | SW2Hi-3V0 -
| - | 5
個
ｽﾋﾟｰｶ | SH- 10 V0
2
個
ｽﾋﾟｰｶ | SH- 5 V0
1
個
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 3W S(金属製)
31
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 壁掛形
2
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | ｽﾋﾟｰｶ形 室内用 壁掛形
2
台
撤去工事 | 拡声設備
スピーカー | 天井埋込型
撤去 | 再使用しない | 89
個
スピーカー | 壁埋込型
撤去 | 再使用しない | 3
個
スピーカー | 壁掛型
撤去 | 再使用しない | 5
個
スピーカー | ホーン型
撤去 | 再使用しない | 3
個
アッテネータ | 再使用しない
撤去 |  | 31
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 親機
撤去 | 再使用しない | 2
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | 子機
撤去 | 再使用しない | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
長野市保健所 |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用押しボタン | 防沫形 プルスイッチ付
2
個
撤去工事 | 誘導支援設備
非常用押ボタン | 再使用しない
撤去 |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
長野市保健所 |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤T-3改修 | 増幅器 1個 撤去・新設
1
式
直列ユニット | 中間 2端子
13
個
直列ユニット | 端末 2端子
5
個
撤去工事 | テレビ共同受信設備
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | 中間 再使用しない
13
個
直列ﾕﾆｯﾄ撤去 | 端末 再使用しない
5
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
長野市保健所 |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
複合防災盤改修 | 改修内容はE-23参照
1
式
総合盤 | 1級 埋込 感知器組込無
7
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
88
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 露出
7
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
6
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 耐酸
11
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
18
個
光電式煙感知器 | 3種 蓄積型 露出
18
個
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 6
個
副受信機 | 50回線
1
面
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
撤去工事 | 火災報知設備
総合盤 | 発信機、ベル、表示灯
撤去 | 再使用しない | 7
個
感知器 | 差動式スポット型
撤去 | 再使用しない | 88
個
感知器 | 定温式スポット型
撤去 | 再使用しない | 24
個
感知器 | 煙感知器
撤去 | 再使用しない | 36
個
電磁レリーズ | 再使用しない
撤去 |  | 6
個
副受信機 | 50回線 壁掛型
撤去 | 再使用しない | 1
面
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
長野市保健所 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1
| 200A |  | 台
キュービクル改修 | 屋内キュービクル 撤去・新設
| 改修内容は単線結線図参照 | 1
式
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 7
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ | 屋外 | 102
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ | 屋内 | 11
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
高所作業車 | 8m
1
日
竣工検査手数料
一括耐圧 |  | 1
式
搬入・搬出費
(揚重機除く) |  | 1
式
低濃度PCB分析 | 変圧器4検体
| 進相コンデンサ1検体 | 1
| リアクトル1検体 |  | 式
SF6ガス回収
破壊処分 |  | 1
式
高圧引込用負荷 | 再利用しない
開閉器(PGS) |  | 1
撤去 |  |  | 台
避雷器 | 柱上取付
撤去 | 再利用しない | 1
個
ケーブル | 6kV CVT38sq FEP内
撤去 | 再使用しない | 102
ｍ
ケーブル | 6kV CVT38sq 管内
撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
ケーブル | CV3.5sq-2C FEP内
撤去 | 再使用しない | 102
ｍ
ケーブル | CV3.5sq-2C 管内
撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
長野市保健所 |  | 仮設工事 |  |  | 仮設電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設発電機 | 電灯100KVA(2日間)
| 燃料、給油作業共 | 1
式
仮設発電機 | 動力60KVA(2日間)
| 燃料、給油作業共 | 1
式
仮設発電機用 | 2.5×4.0m×5面程度
防音シート | 単管、シート含む（排気部除く） | 1
式
発電機運搬 | トラック(クレーン装置付)
| 4t 2.9t吊 | 1
台
電灯仮設盤 | 仮L1
敷設・撤去 | 主幹MCCB3P2E225AF/125AT
分岐MCCB3P2E50AF/20AT×2
MCCB3P2E50AF/50AT×2
1
面
電灯仮設盤 | 仮L2
敷設・撤去 | 主幹MCCB3P2E400AF/300AT
分岐MCCB3P2E50AF/50AT×1
MCCB3P2E100AF/100AT×1
| MCCB3P2E225AF/150AT×1 | 1
面
動力仮設盤 | 仮P1
敷設・撤去 | 主幹MCCB3P3E225AF/150AT
分岐MCCB3P3E50AF/30AT×1
MCCB3P3E100AF/75AT×1
| MCCB3P3E100AF/100AT×1 | 1
面
仮設ケーブル | EM-CET150sq FEP内
敷設・撤去 | FEP65共 | 9
ｍ
仮設ケーブル | EM-CET60sq FEP内
敷設・撤去 | FEP50共 | 18
ｍ
仮設ケーブル | 仮設発電機に伴うもの
敷設・撤去 | EM-CET60sq ころがし | 17
ｍ
仮設ケーブル | 仮設発電機に伴うもの
敷設・撤去 | EM-CET38sq ころがし | 34
ｍ
仮設ケーブル | 仮設発電機に伴うもの
敷設・撤去 | EM-CET22sq ころがし | 17
ｍ
仮設ケーブル | 仮設発電機に伴うもの
敷設・撤去 | EM-CET14sq ころがし | 51
ｍ
仮設ケーブル | 仮設発電機に伴うもの
敷設・撤去 | EM-CET5.5sq-3C ころがし | 51
ｍ
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｾﾝｻ・ｽｲｯﾁ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
光電式自動点滅器 | 防雨型 200V 6A
1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 15
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 2個用金属ﾌﾟﾚｰﾄ、取付枠共 | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 12
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 14
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 9
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×6
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P L 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 5
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1 + 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×2 + 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 10
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×6
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×3 + 4W15A×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×1 + 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 4
個
防雨ｽｲｯﾁ | 1P15A×1
1
個
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ | PL×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ4回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ4回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | MMﾎﾞｯｸｽ共 | 1
個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｾﾝｻ・ｽｲｯﾁ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ28回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
組
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ72回路
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
組
調光ｽｲｯﾁ | 調光ｽｲｯﾁ
| 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ、金属ﾌﾟﾚｰﾄ共 | 2
個
熱線センサー付自 | 親機 8A
動スイッチ |  | 3
個
熱線センサー用操 | 1回路用
作スイッチ | MMﾎﾞｯｸｽ共 | 2
個
計
配管・配線類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 36
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 1P
| 管内 | 2
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| 管内 | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 5
個
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 3
か所
壁貫通 | 防火区画貫通処理共
2
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 照明器具 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 12
A321 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2相当
撤去 | 再使用しない | 255
B |  |  | 個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2相当
撤去 | 再使用しない | 13
C |  |  | 個
蛍光灯器具 | FPL27W×2
撤去 | 再使用しない | 2
E272 |  |  | 個
蛍光灯器具 | FRS11-D181
撤去 | 再使用しない | 54
F181 |  |  | 個
蛍光灯器具 | FRS11-D271
撤去 | 再使用しない | 4
F271 |  |  | 個
蛍光灯器具 | FRL5-P363
撤去 | 再使用しない | 160
G363 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×2相当
撤去 | 再使用しない | 8
H |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 15
I321G |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 40
J321 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2相当
撤去 | 再使用しない | 7
J322 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2相当
撤去 | 再使用しない | 2
J322M |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×2相当
撤去 | 再使用しない | 118
J322S |  |  | 個
蛍光灯器具 | HML4-250M-BH26
撤去 | 再使用しない | 2
K |  |  | 個
蛍光灯器具 | MF70
撤去 | 再使用しない | 22
M |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 10
N |  |  | 個
蛍光灯器具 | FDL18W×1
撤去 | 再使用しない | 16
O18 |  |  | 個
蛍光灯器具 | IL60W×1
撤去 | 再使用しない | 2
O60 |  |  | 個
蛍光灯器具 | IL40W×2
撤去 | 再使用しない | 5
P42 |  |  | 個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 照明器具 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
蛍光灯器具 | IL40W×4
撤去 | 再使用しない | 12
P44 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 7
Q |  |  | 個
蛍光灯器具 | つり下げ形 FL 40W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 2
R321 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 10W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 3
S |  |  | 個
蛍光灯器具 | 殺菌灯30W
撤去 | 再使用しない | 3
U |  |  | 個
蛍光灯器具 | IL60W×1
撤去 | 再使用しない | 24
V |  |  | 個
蛍光灯器具 | ﾊﾛｹﾞﾝ75W
撤去 | 再使用しない | 4
W |  |  | 個
HID灯器具 | 100W 再使用しない
(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去 |  | 8
X |  |  | 個
蛍光灯器具 | IL60W×1 防雨型
撤去 | 再使用しない | 3
Y |  |  | 個
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 3
イ |  |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 40W ×1相当
撤去 | 再使用しない | 7
ロ |  |  | 個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 66
ハ13 |  |  | 個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 6
ハ30 |  |  | 個
蛍光灯器具 | 進入口赤色灯
撤去 | 再使用しない | 3
二 |  |  | 個
非常用白熱灯器具 | 露出形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 1
ホ13 |  |  | 個
非常用白熱灯器具 | 露出形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 12
ホ30 |  |  | 個
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
撤去 | 再使用しない | 10
へ |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | ｾﾝｻ・ｽｲｯﾁ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
自動点滅器 | 6A
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 15
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 12
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 14
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×4
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 9
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×6
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1 + 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 6
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×2 + 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 10
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×6
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×3 + 4W15A×3
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W15A×1 + 1PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 4
撤去 |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P15A×1 防雨型
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ | PL15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 4L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 28L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | 72L
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ共) | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | ｾﾝｻ・ｽｲｯﾁ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
調光ｽｲｯﾁ | 再使用しない
撤去 |  | 4
個
人感センサ | 再使用しない
撤去 |  | 3
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | コンセント分岐 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 85
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 E付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 E付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 100
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 ET付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 5
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 ET付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 75
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 EET付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 15
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 200V 2P15/20A×1 E付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 埋込引掛型
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3P20A×1 接地極付 | 6
撤去 | 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 埋込引掛型
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3P30A×1 接地極付 | 4
撤去 | 250V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 EET付 WP
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 再使用しない | 8
撤去 |  |  | 個
床ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×1 E付
撤去 | 再使用しない | 6
個
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2
撤去 | 再使用しない | 8
個
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟﾋｰﾀｰ | 100V 20W/m × 15m
撤去 | 再使用しない | 4
個
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟﾋｰﾀｰ | 100V 20W/m × 20m
撤去 | 再使用しない | 1
個
温度ｾﾝｻ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
水分ｾﾝｻ | 再使用しない
撤去 |  | 1
個
天井扇 | 羽根径1400
撤去 | 再使用しない | 3
個
天井扇用 | 3段速調付（天井扇同梱）
速度調節器 | 再使用しない | 3
撤去 |  |  | 個
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
長野市保健所 |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | コンセント分岐 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 30
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掲示板製作・ | 週休２日工事
設置・撤去 |  | 1
枚
計