## 表紙
金抜
長 野 市 建 設 部 建 築 課
| 見積期間 | 担 当 | 係 | 係 長 | 課長補佐 | 部 主 幹 | 課 長
令和元年度
日間
工 事 名 | 中条総合市民センター建設電気設備工事
工 事 場 所 | 長野市中条
竣 工 期 日 |  |  | 2021-03-15
中条総合市民センター
工 事 概 要 | 鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造一部鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ造 地上2階 延べ 2,285.49㎡
上記に伴う電気設備工事一式
Ⅰ | 電気設備工事
中条総合市民センター
| 1．電灯設備 |  |  | 8．拡声設備
| 2．動力設備 |  |  | 9．誘導支援設備
| 3．受変電設備 |  |  | 10．テレビ共同受信設備
| 4．発電設備 |  |  | 11．警備用配管設備
| 5．構内情報通信網設備 |  |  | 12．火災報知設備
| 6．構内交換設備 |  |  | 13．構内配電線路
| 7．映像・音響設備 |  |  | 14．構内通信線路
設 計 者 資 格
住 所 氏 名 印
Note on E16: 工期変更の場合、変更竣工期日を入力
Note on E17: 竣工期日を入力

## 工事内訳
中条総合市民センター建設電気設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 中条総合市民センター建設電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
中条総合市民センター
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳
中条総合市民センター
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
動力設備
1
式
受変電設備
1
式
発電設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
構内交換設備
1
式
映像・音響設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
テレビ共同受信設備
1
式
警備用配管設備
1
式
火災報知設備
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳
中条総合市民センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
電灯設備 | コンセント分岐
1
式
電灯設備 | 空調機電源
1
式
電灯設備 | 換気電源
1
式
計
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
受変電設備
1
式
計
発電設備 | 自家発電（移設）
1
式
発電設備 | 太陽光発電
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
映像・音響設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
中条総合市民センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
拡声設備
1
式
計
誘導支援設備 | トイレ等呼出・時計
1
式
計
テレビ共同受信設備
1
式
計
警備用配管設備 | 警備用配管
1
式
計
火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
構内配電線路 | 電灯・動力引込
1
式
計
構内通信線路 | 通信引込
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 398
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 908
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
74
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
349
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
378
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000A 1段目
24
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 800B 1段目
32
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600A 1段目
193
ｍ
Ｌ型分岐 | 1000
3
個
Ｔ型分岐 | 1000
2
個
垂直ベント | 1000
1
個
Ｔ型分岐 | 800
2
個
垂直ベント | 800
2
個
Ｌ型分岐 | 600
7
個
Ｔ型分岐 | 600
3
個
電灯盤 | Ｌ-1-1
1
面
電灯盤 | Ｌ-1-2
1
面
電灯盤 | Ｌ-1-3
1
面
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯盤 | Ｌ-1-4
1
面
複合防災盤 | Ｌ-1-5 1Ｔ-2
1
面
電灯盤 | Ｌ-1-6
1
面
電灯盤 | Ｌ-1-7
1
面
電灯盤 | Ｌ-2-1
1
面
電灯盤 | Ｌ-2-2
1
面
電灯盤 | Ｌ-2-3
1
面
電灯盤 | Ｌ-2-4
1
面
電源切替盤
1
面
ｻｰﾊﾞｰ室 小盤 | Ｌ-2-3-2
1
面
ＣＶＣＦ接続
1
台
延焼防止処理 | EPS内ﾗｯｸ用(床) 1000
1
か所
延焼防止処理 | EPS内ﾗｯｸ用(床) 800
1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 600
(壁貫通処理用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 15
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×3 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 6
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×5 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×8 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 5
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 3W 15A ×4 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 6
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ5回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
個
熱線センサー付自 | 親機 8A
動スイッチ |  | 4
個
熱線センサー付自 | 子機 広角検知型
動スイッチ |  | 8
個
熱線センサー付自 | 子機 換気扇用
動スイッチ |  | 1
個
熱線センサー用操 | 2回路用
作スイッチ |  | 7
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,888
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1,738
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 114
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 260
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 28
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 146
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 18
ｍ
ライティングダク | 1m 2P15A
ト | 直付型 | 36
本
ライティングダク | 3m 2P15A
ト | 直付型 | 4
本
ライティングダク | 2m 2P15A
ト | 直付型 | 6
本
ライティングダク | フィードキャップ -
ト付属品 |  | 40
個
ライティングダク | 相互接続 -
ト付属品 |  | 6
個
ライティングダク | エンドキャップ -
ト付属品 |  | 40
個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 170
ｍ
金属製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ |  | 30
(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 51
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 132
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 29
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 8
) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
吊り金具 | 全ねじボルト、振止め金具等
100
か所
外灯ポール基礎 | 600×600×1,300
6
基
防犯灯用ポール | カラーポールφ60H=4.5
6
本
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 103
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
103
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾗｯｸ
25
ｍ
ハンドホール | 中荷重 H1-6 600×600×600
1
基
ハンドホール鉄蓋 | 鉄蓋(φ600) R2K-60
1
枚
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 2
個
地中埋設標 | 鉄製
3
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
4
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
103
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 61
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 61
ｍ3
砂利地業 | 切り込み砂利
9
㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 2
日
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
9
ｍ3
ＬＥＤ照明器具 | Ａ
15
台
ＬＥＤ照明器具 | Ａ’
24
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｂ
1
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｃ
3
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｄ
6
台
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＬＥＤ照明器具 | Ｅ
76
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｅ’
48
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｆ
1
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｇ
89
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｈ
43
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｉ
13
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｊ
20
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｋ
30
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｌ
6
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｍ
6
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｎ
20
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｏ
2
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｐ
5
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｑ
6
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｒ
13
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｓ
8
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｔ
12
台
ライトコントロー | Ｕ
ル |  | 11
個
ＬＥＤ照明器具 | Ｖ
3
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｘ
20
台
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＬＥＤ照明器具 | Ｙ
68
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｚ
1
台
ＬＥＤ照明器具 | Ｕ-2
13
台
ＬＥＤ照明器具 | a
10
台
ＬＥＤ照明器具 | ｂ
5
台
ＬＥＤ照明器具 | ｃ
5
台
ＬＥＤ調光用 | ｄ
リモコン |  | 1
台
ＬＥＤ照明器具 | e
8
台
誘導灯 | Ｘ21
7
台
誘導灯 | Ｙ21ｃ
1
台
誘導灯 | Ｙ21ｗ
2
台
誘導灯 | Ｚ21
2
台
誘導灯 | Ｚ21ａ
1
台
誘導灯 | Ｚ21ｂ
1
台
誘導灯 | Ｚ21ｃ
1
台
誘導灯 | Ｚ21ｗ
1
台
非常灯 | イ１
25
台
非常灯 | イ２
8
台
非常灯 | イ３
17
台
非常灯 | ア30中
1
台
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常灯 | ウ30
10
台
非常灯 | ロ1
4
台
非常灯 | ロ2
1
台
非常灯 | 点検用リモコン
4
台
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 173
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 35
| 125V |  | 個
コンセント | 防水型 2P15A E付 ロック式
| - | 26
個
フロアコンセント | 2P15A×1 E付 器具のみ
30
個
アップコンセント | ＯＡフロアコンセント用
41
本
アップコンセント | 埋設 コンセント用
23
個
ＯＡタップ | 3ｍ接地４口 ＵＳＢ付き
60
個
ＩＨコンセント | 露出
30Ａ |  | 10
個
排水路ヒーター | Ｌ＝5ｍ 100Ｖ150Ｗ
25
本
雨樋ヒーター | Ｌ＝20ｍ 200Ｖ800Ｗ
2
本
舞台幕モーター | 電源接続
8
台
舞台幕用スイッチ | 支給品取付
8
個
タイマー接続 | 支給品取付
6
個
電熱器接続 | パネルヒーター等
6
台
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2,385
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 369
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 53
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 10
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
53
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
57
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | コンセント分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 254
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 152
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 47
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
地中埋設標 | 鉄製
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
12
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 5
個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 247
付) |  |  | 個
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 5
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 空調機電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 362
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 26
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
2
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 40
付) |  |  | 個
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 32
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
ケースブレーカー | 2Ｐ2Ｅ 50ＡＦ／30Ａ
防水 |  | 2
個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 10
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 2
個
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 電灯設備 |  |  | 換気電源
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 32
付) |  |  | 個
光電式自動点滅器 | 防雨型 100V 3A
5
個
熱線センサー付自 | 親機 8A
動スイッチ |  | 4
個
熱線センサー付自 | 子機 換気扇用
動スイッチ |  | 4
個
熱線センサー用操 | 2回路用
作スイッチ |  | 3
個
換気扇スッチ | 支給品
38
個
換気扇電源接続 | 空調換気扇
19
台
換気扇電源接続 | 一般換気扇
26
台
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 321
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 42
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 610
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 50
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 104
ｍ
金属短管貫通処理 | (39)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 494
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 120
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 92
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
247
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
60
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
60
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
46
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 6
ｍ
動力盤 | Ｐ-1-1
1
面
動力盤 | Ｐ-1-1-2
1
面
動力盤 | Ｐ-1-2
1
面
動力盤 | Ｐ-1-3
1
面
動力盤 | Ｐ-1-4
1
面
動力盤 | Ｐ-2-1
1
面
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300 ×300 ×300
防水(SUS) |  | 6
個
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 30
か所
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C 管内
84
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
24
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C FEP内(PF･CD)
36
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 4C 管内
107
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 4C 管内
35
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
60
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 60
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 226
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 12
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 24
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 25
個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
動力コンセント | 4Ｐ30Ａ／250Ｖ 金属プレート共
接地3Ｐ |  | 4
個
ケースブレーカー | 3Ｐ3Ｅ 50ＡＦ／30Ａ
防水 |  | 1
個
スイッチボックス | 露出 深型
(VE) | 22 1方出 | 4
個
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
6
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 12
ｍ
端末処理 | 38mm2- 3C 屋内
6kV EM-CE |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2- 3C 屋外
6kV EM-CE |  | 1
か所
ハンドホール鉄蓋 | 鉄蓋(φ600) R2K-60
3
枚
導入線
18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 12
ｍ
FEP異種管接続 | 50
1
か所
FEP異種管接続 | 80
2
か所
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 24
ｍ
ノーマルベント | PE用 82
2
個
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外キュービクル | ５面体
1
基
電力監視 | 管理用パソコン
1
台
電力監視 | 電力管理本体
1
台
電力監視 | RS485/USB変換器
1
個
電力監視 | 多回路ＥＭ本体ユニット
1
台
電力監視 | 多回路ＥＭ表示ユニット
1
台
電力監視 | ＣＴ
38
個
電力監視 | ケーブル
19
ｍ
電力監視 | 工事費
1
式
電力監視 | 調整費
1
式
電力監視 | 諸経費
1
式
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 68
ｍ
FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 23
ｍ
トラック搬入5ｔ
1
日
消火器 | ＡＢＣ粉末（畜圧式）10型
2
本
搬入費 | 単独搬入 7000kg以下
4
ｔ
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT無･LA無 無方向性 鋼製 | 1
| 200A |  | 台
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19㎝- 3.5kN
1
本
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 30mm2
20
ｍ
PDC電線 | 22mm2
6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
腕金(碍子別途) | 900㎜
1
本
腕金(碍子別途) | 1800㎜
4
本
高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 普通形
(材料費) |  | 6
個
ハンドホール | 重荷重 H2-9 900×900×900
2
基
接地極 | 600×600×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地抵抗測定
5
か所
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
6
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 6
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 22㎜
(VE) |  | 12
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい配管 54㎜
(VE) |  | 5
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（移設）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発電機移設
1
基
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 4
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 74
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 6C
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)
5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 1
ｍ
FEP異種管接続 | 30
2
か所
FEP異種管接続 | 40
1
か所
FEP異種管接続 | 65
1
か所
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 68
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 10
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 2
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
10
ｍ
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 1
か所
接地抵抗測定
1
か所
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 発電設備 |  |  | 自家発電（移設）
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6
ｍ3
砂利地業 | 切り込み砂利
1
㎥
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 36
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 50
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 68
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
25
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ
195
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 5
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 36
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 25
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 59
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
25
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 68
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 84
ｍ
金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 30
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 109
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400 ×400 ×200
防水(SUS) |  | 1
個
太陽光モジュール | 280Ｗ
36
枚
延長ケーブル | ＣＶ3.5-1Ｃ60ｍ防水コネクタ共
3
組
日射計 | 専用ケーブル共
1
組
気温計 | 専用ケーブル共
1
組
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 発電設備 |  |  | 太陽光発電
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋根上支給ケーブ | H EM-CE1×3.5SQ 管内
ル 配線 |  | 60
ｍ
パワーコンディシ | ３相10ＫＷ
ョナー |  | 1
台
交流集電箱 | 屋外防水
1
面
データ計測装置 | 計測ソフト共
1
台
表示装置 | ４２型ＬＣＤ
1
台
メンテナンス用
パソコン |  | 1
台
モジュール設置架 | 屋根用 10ＫＷシステム
台 |  | 1
式
自立運転コンセン | 1回路２口コンセント
ト盤 |  | 1
面
機器据付・組立工 | 架台据付・モジュール取付
事費 |  | 1
式
試験調整費
1
式
機器輸送費
1
式
搬入費 | 単独搬入 7000kg以下
7
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アップコンセント | ＯＡフロア情報用
4
個
アップコンセント | 埋設 情報用
11
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45) ×1
(金属製) |  | 16
個
アクセスポイント
取付費 |  | 2
台
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾗｯｸ
208
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
798
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P FEP内(PF･CD)
56
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 36
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 30
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 480
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 12
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 1
個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 400A 2段目以降
138
ｍ
Ｌ型分岐 | 400
8
個
Ｔ型分岐 | 400
7
個
垂直ベント | 400
3
個
水平ベント | 400
2
個
延焼防止処理 | EPS内ﾗｯｸ用(床) 400
2
か所
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 23
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吊り金具 | 全ねじボルト、振止め金具等
2
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 400
(壁貫通処理用) |  | 1
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 400
(床貫通処理用) |  | 1
か所
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 7
か所
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
12
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1
ｍ3
砂利地業 | 切り込み砂利
0.1
㎥
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電話機 | 電話主装置
1
台
電話機 | 多機能電話機
28
台
電話機 | 停電電話機
5
台
電話機 | 一般電話機
15
台
電話機 | コードレス多機能電話機
5
台
電話機 | コードレス用アンテナ
5
台
電話機 | ドアホン
4
台
電話機 | 充電器
5
台
端子盤 | 防災複合盤 Ｔ-1-1
1
面
端子盤 | Ｔ-3上部ダクト付
1
面
端子盤 | Ｔ-2-1上部ダクト付
1
面
端子盤 | Ｔ-2-2上部ダクト付
1
面
アップコンセント | ＯＡフロア電話用
30
個
アップコンセント | 埋設 電話用
9
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 17
個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 10
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 11
付) |  |  | 個
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 270
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 177
(PF管内) |  |  | ｍ
エレベーター制御 | 結線
盤 |  | 1
台
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 65
ｍ
EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 601
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 130
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 20P
| ﾗｯｸ | 83
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 32
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 66
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 256
ｍ
導入線(PF管内)
321
ｍ
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スピーカーケーブ | EM-4S6 ピット・天井
ル |  | 220
ｍ
スピーカーケーブ | EM-4S6 FEP内（PF/CD)
ル |  | 20
ｍ
マイクケーブ | EM-L4E6AT FEP内（PF/CD)
ル |  | 30
ｍ
スクリーンケーブ | EM-ECTF1.25-4C ピット・天井
ル |  | 21
ｍ
スクリーンケーブ | EM-ECTF1.25-4C FEP内（PF/CD)
ル |  | 2
ｍ
映像音響 | 機能収容ラック
1
式
映像音響 | 液晶プロジェクター
1
台
映像音響 | ２ウエイスピーカー30ｃｍ
2
台
映像音響 | 壁面取付金具
2
台
映像音響 | 天井埋込スピーカー
6
台
映像音響 | 同上パネル
6
台
映像音響 | 取付金具
6
台
映像音響 | フロアマイクボックス
1
台
映像音響 | フロアＶＰボックス
1
台
映像音響 | ダイナミックマイクロホン
2
台
映像音響 | 延長コード
2
本
映像音響 | ワイヤレス充電器
2
台
映像音響 | ワイヤレスマイク ハンド
3
本
映像音響 | ワイヤレスマイク タイピン
1
本
映像音響 | 充電池パック
4
個
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 映像・音響設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
映像音響 | マイクスタンド ブーム型
1
本
映像音響 | マイクスタンド 卓上型
1
本
映像音響 | マイクスタンド フロア型
1
本
映像音響 | ＡＶ操作ワゴン はね返りＳＰ共
1
台
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 32
ｍ
金属製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 16
付) |  |  | 個
吊り金具 | 全ねじボルト、振止め金具等
6
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 672
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 64
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| ﾗｯｸ | 20
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 15P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 61
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 40
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 4
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 64
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 32
付) |  |  | 個
スピーカー | SC4Hi-1V3
23
個
スピーカー | SC4Hi-1V0
26
個
スピーカー | SC4Hi-3V3
6
個
スピーカー | SW2Hi-1V3
6
個
有線スピーカー
2
個
リモートマイク
1
個
非常放送設備防災 | 電源カットリレー
用アンプ(壁掛型) | - - | 1
個
非常放送設備防災 | 連動型
用アンプ(壁掛型) | 10L 120W | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 1
個
吊り金具 | 全ねじボルト、振止め金具等
10
か所
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設支所屋外
スピーカー移設 |  | 1
組
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 6
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出・時計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用押しボタン | 防沫形 プルスイッチ付
4
個
ブザー付表示灯
2
台
復旧ボタン
2
台
トイレ呼出表示器 | ３窓
1
台
インターホン | エレベーター親機・支給品取付
3
か所
親時計 | 停電補償 電波修正付
| 1L | 1
台
子時計 | 屋内型 φ300
| - | 15
個
時計 | 交流壁掛型
| 屋外ポリカーボネイト φ700 | 1
個
長波アンテナ
1
台
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 1
個
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 1
か所
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 173
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 224
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 22
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾗｯｸ | 86
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 10
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 誘導支援設備 |  |  | トイレ等呼出・時計
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 22
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 12
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | テレビ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
417
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
51
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾗｯｸ
76
ｍ
同軸ケーブル | ＥＭ-10ＤＦＢ ラック
防災無線用 |  | 158
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 34
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 62
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 15
付) |  |  | 個
金属製 | 中四角 深型 D54
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
増幅器 | 一般 -
| CATV･CS･BS-1 | 1
個
分配器 | 一般 屋内 CS-D6W
3
個
分配器 | 一般 屋内 CS-D4W
1
個
直列ﾕﾆｯﾄ | CS- 7F- RW
（金属ﾌﾟﾚｰﾄ） |  | 17
個
防災アンテナ移設
2
本
長波アンテナ
1
台
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×100
防水(SUS) |  | 2
個
金属短管貫通処理 | (19)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 警備用配管設備 |  |  | 警備用配管
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜-2C FEP内(PF･CD)
18
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 159
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 6
付) |  |  | 個
吊り金具 | 全ねじボルト、振止め金具等
6
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 520
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 46
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 107
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 18
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾗｯｸ | 102
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 65
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 20P
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 56
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 46
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
金属製 | 5個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 6
) |  |  | 個
吊り金具 | 全ねじボルト、振止め金具等
15
か所
合成樹脂製 | 中四角 深型 D54
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 15
付) |  |  | 個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
49
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
6
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 特種 防水
23
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
13
個
光電式煙感知器 | 3種 非蓄積型 露出
2
個
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電磁ﾚﾘｰｽﾞ | 防火戸用 ﾗｯﾁ式 埋 込
(自動閉鎖装置) |  | 1
個
総合盤 | 1級 埋込 感知器組込無
5
個
火災通報装置(音 | 専用電話機付 小規模工事用
声ロムパック込み |  | 1
) |  |  | 台
エレベーター制御 | 結線
盤 |  | 1
台
火災通報装置 | 増設電話機
1
台
端子盤 | 防災複合盤 Ｔ-1-1
1
面
複合盤 | P型1級 20回線(設定ﾌﾘｰ) 壁掛形
(火報-排煙) |  | 1
面
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
副受信機 | 20回線
1
面
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 6
か所
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 構内配電線路 |  |  | 電灯・動力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 68
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 136
(PF管内) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 136
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 136
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 1,292
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
4
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
68
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 82
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 82
ｍ3
砂利地業 | 切り込み砂利
12
㎥
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4
日
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
12
ｍ3
ハンドホール | 中荷重 H2-9 900×900×900
3
基
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 68
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
68
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
68
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
476
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
612
ｍ
EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
68
ｍ
導入線
136
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 構内配電線路 |  |  | 電灯・動力引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
中条総合市民センター |  | 構内通信線路 |  |  | 通信引込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 14
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 42
(PF管内) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 612
ｍ
導入線
612
ｍ
FEP異種管接続 | 50
8
か所
ハンドホール | 中荷重 H1-6 600×600×600
3
基
ハンドホール鉄蓋 | 鉄蓋(φ600) R2K-60
3
枚
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 60
ｍ
エントランスキャ | CP用 39
ップ |  | 8
個
腕金(碍子別途) | 900㎜
1
本
接地極 | 600×600×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 3
か所
接地抵抗測定
4
か所
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
70
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 70
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 70
ｍ3
砂利地業 | 切り込み砂利
10
㎥
計