## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | 南部図書館耐震補強外機械設備工事
工事場所 | 長野市篠ノ井御幣川
竣工期日 |  | 2024-02-28
工事概要 | 南部図書館 ＲＣ＋Ｓ造 地上２階・地下１階建て 延床面積2,130.68㎡
耐震補強工事外に係る機械設備工事一式
| 工事種目 | Ⅰ 機械設備工事
１．空気調和設備
２．換気設備
３．衛生器具設備
４．給水設備
５．排水設備
６．消火設備
７．撤去工事
８．昇降機設備
【週休２日試行工事の対象】

## 工事内訳
南部図書館耐震補強外機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 南部図書館耐震補強外機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
昇降機設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
昇降機設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
撤去工事
1
式
計
昇降機設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
昇降機
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 配線設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内
1
式
給水設備 | 屋外
1
式
計
排水設備 | 屋内
1
式
排水設備 | 屋外
1
式
計
消火設備 | 屋内消火栓設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
昇降機設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
昇降機
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-1-1
（寒冷地仕様） | ｶｾｯﾄ4方向形 | 2
| 冷房10.0KW 暖房11.2KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-1-2
（寒冷地仕様） | 壁掛形 | 1
| 冷房7.1KW 暖房8.0KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-1-3
| ﾀﾞｸﾄ接続床置形 | 1
| 冷房100.0KW 暖房112.0KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-1-4
（寒冷地仕様） | 天吊形 | 1
| 冷房14.0KW 暖房16.0KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-1-5
（寒冷地仕様） | 天吊形 | 1
| 冷房14.0KW 暖房16.0KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-1-6
（寒冷地仕様） | ｶｾｯﾄ2方向形 | 1
| 冷房14.0KW 暖房16.0KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-2-1
（寒冷地仕様） | 天吊形 | 1
| 冷房7.1KW 暖房8.0KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-2-2
（寒冷地仕様） | 天吊形 | 1
| 冷房10.0KW 暖房11.2KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-2-3
（寒冷地仕様） | 天吊形 | 4
| 冷房14.0KW 暖房16.0KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-2-4
（寒冷地仕様） | 天吊形 | 2
| 冷房10.0KW 暖房11.2KW |  | 台
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | ACP-2-5
（寒冷地仕様） | 天吊形 | 1
| 冷房10.0KW 暖房11.2KW |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-1-1
（寒冷地仕様） | 壁掛形 | 1
| 冷房2.5KW 暖房3.2KW |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACP-3
（移設再使用） | 壁掛形 | 1
| 冷房7.1KW 暖房8.0KW |  | 台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-2-1
（寒冷地仕様） | 壁掛形 | 1
| 冷房7.1KW 暖房8.0KW |  | 台
集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式
1
個
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 天井埋込型 100V 0.5kW
ﾋｰﾀｰ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 2
PH-1 |  |  | 組
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | スチール製 100V 1.00kW 680幅
PH-2 | イタズラ防止カバー付 | 4
| 吹出口用防護ｶﾞｰﾄﾞ |  | 組
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | スチール製 100V 0.50kW 490幅
PH-3 | イタズラ防止カバー付 | 1
| 吹出口用防護ｶﾞｰﾄﾞ |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 13
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 3
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 13
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD700×1000
1
個
吹出口 | E-2 #30
1
個
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 31
| 保温厚50 |  | ㎡
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
風量調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 11
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 362
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 54
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 5
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 362
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 38.1 外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 53
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 56
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
(VP) |  |  | ｍ
給水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) |  | 5
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 5
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 51
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 32A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外･多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
154
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 100 × 70
(樹脂製) |  | 13
ｍ
冷媒管架台
21
組
あと施工アンカー
1
式
形鋼振れ止め（空 | [5 empty] | 別紙 00-0004
調） |  | 1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 423
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| 管内 | 87
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 68
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 58
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
20
ｍ
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 18
) |  |  | 個
温度検出器 | 室内用
1
個
湿度検出器 | 室内用
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排気ﾌｧﾝ | FE-1
| 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1
| NO1 1/2×2560m3/h×1.5kw |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-2
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 260m3/h×40Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-3
| 有圧換気扇 | 1
| 400φ×2280m3/h |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-4
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 180m3/h×50Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-5
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 200m3/h×50Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-6
| ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 1
| 40m3/h×15Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-7
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ（深型） | 1
| 390m3/h×40Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-8
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 410m3/h×50Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-9
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 410m3/h×50Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-10
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 140m3/h×40Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-11
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 210m3/h×50Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-12
| 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 2
| NO1 1/2×2230m3/h×1.5kw |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-13
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1
| NO1 1/4×380m3/h×100Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-14
| ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 1
| NO1 1/4×460m3/h×110Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-15
| 有圧換気扇 | 1
| 300φ×1530m3/h |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-16
| ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞﾌｧﾝ（深型） | 1
| 390m3/h×40Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-17
| 有圧換気扇 | 1
| 300φ×850m3/h |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-18
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 270m3/h×50Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-19
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 350m3/h×70Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-20
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 360m3/h×70Pa |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排気ﾌｧﾝ | FE-21
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 140m3/h×40Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-1-1
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 70m3/h×40Pa |  | 台
排気ﾌｧﾝ | FE-1-2
| 天井埋込形換気扇 | 1
| 120m3/h×40Pa |  | 台
給気ﾕﾆｯﾄ | OA-1
| 壁取付型（ﾌｨﾙﾀｰ付） | 2
| 角形100φ |  | 台
給気ﾕﾆｯﾄ | OA-2
| 壁取付型（ﾌｨﾙﾀｰ付） | 12
| 角形150φ |  | 台
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 5
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 53
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 8
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ
5
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ
21
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
あと施工アンカー
1
式
形鋼振れ止め（換 | [5 empty] | 別紙 00-0008
気） |  | 1
式
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置
) | - | 10
| SUS製棚付2連紙巻器 |  | 組
洋風大便器(ﾘﾓﾃﾞﾙ | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置
) | ﾘﾓｺﾝ洗浄(便蓋無し,強化固定) | 2
| SUS製棚付2連紙巻器 |  | 組
汚物入れ | 樹脂製
12
個
小便器 | 壁掛け型
6
組
洗面器 | ｶｳﾝﾀｰ洗面器(690*370),自動水栓
| Pﾄﾗｯﾌﾟ - | 10
組
掃除用流し | ﾊﾞｯｸ付き,横水栓,Sﾄﾗｯﾌﾟ
2
組
ｵｽﾄﾒｲﾄ | ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ
1
組
化粧鏡 | 耐食鏡,600*900
10
枚
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置
1
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | ｺｰﾅｰ設置
4
組
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 横型
6
組
手すり | 跳ね上げ式,L=700
| - | 2
個
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法120mm | 12
個
手すり | 小便器用,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| - | 2
個
収納式多目的ｼｰﾄ | 横型
1
台
冷水器 | 床置き 自動洗浄
WS-1 |  | 2
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PS-1
（空調用） | 20A×10L/min×5m | 1
台
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 80
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 9
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 14
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 7
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 24
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 12
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 1
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 34
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 18
| 40A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吸気弁 | 15A 寒冷地用
2
個
電磁弁 | 20A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 9
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
止水栓 | S3 13A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 5
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 25A | 5
ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 硬質管・金属製継手接合
| 地中配管 40A | 60
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 8
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 600H | 5
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 600H | 60
ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
弁桝 | 機 械 VC-2( 850H)
2
組
浸透桝 | PC-1 1000H MHA
2
組
不凍栓 | 25A L=0.6m
1
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 1
組
不凍水栓柱 | 13A 1.5m
1
個
横水栓 | F 3 - 13A
1
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
3
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
70
ｍ
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雑排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ | PD-1
| 50A×100L/min×0.75kw | 1
台
（汚水管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 3
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 26
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
（雑排水管）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 17
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 5
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 17
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 4
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 14
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
（通気管）
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 40A
(非防水形) |  | 2
個
床上掃除口 | COA 50A
(非防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 6
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 4
個
掃兼ﾄﾞﾚﾝ | 50A
6
個
Uﾄﾗｯﾌﾟ | U- 50
2
個
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 露出型 100A
2
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
既存接続 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VU) |  |  | ｍ
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H T-8 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H T-8 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管100-桝径200 900H T-8 | 2
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 1000H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 1000H | 5
ｍ
既存接続 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | PF-1
| 65A×450L/min×5.5kw | 1
台
屋内消火栓箱 | HB-1B 放水口 有
(総合形) |  | 1
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 1
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 2
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 12
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 26
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 8
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 28
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 65A | 8
ｍ
消火・一般配管用 | 溶接接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 60SU | 1
ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 25A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 50A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ | 9
| 50A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 65A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 65A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 8
| 65A |  | ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存接続 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
消火器 | 強化液(中性)3L(A-2,B-2,C)
| 表示板共 | 2
個
消火器 | ABC粉末(加圧式)3.0kg(A-3,B-7,C)
| 表示板共 | 4
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾀﾞｸﾄ設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
配管設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
アスファルト撤去 | カッターとも
、復旧 | ７㎡ | 1
式
犬走り撤去、復旧 | コンクリートカッターとも
| ２㎡ | 1
式
コンクリート撤去 | コンクリートカッターとも
、復旧 | ８㎡ | 1
式
アスベスト運搬費
1
式
アスベスト処分費 | 14㎥
1
式
冷媒回収運搬費
1
式
冷媒破壊費 | R22 60kg
| R410 3.51kg | 1
式
産業廃棄物運搬費 | 積み込みとも
1
式
産業廃棄物処分費 | 金属類 6㎥
| 混合廃棄物 12㎥ | 1
| アスファルト 0.8t CON 2.1t |  | 式
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
昇降機 |  | 昇降機設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
乗用エレベーター | 定員９名 積載量600kg 45m/min
| 停止箇所2か所 | 1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
昇降機 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事費
1
式
産業廃棄物運搬費
1
式
産業廃棄物処理費
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 7
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用) |  | 19
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ 保温厚50 | 26
㎡
計
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
既存ダクト接続 | 200*300
1
か所
既存ダクト接続 | 300*300
4
か所
既存ダクト接続 | 700*1000
1
か所
既存ダクト接続 | 1150*600
1
か所
既存ダクト接続 | 1800*1200
1
か所
計
風量調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
31
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め（空 | [5 empty] | 別紙 00-0004
調） |  | 1
式
形鋼振れ止め（空
調） |  | 3
％
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 39
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
49
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 13
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
13
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 20
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
30
か所
計
形鋼振れ止め（換 | [5 empty] | 別紙 00-0008
気） |  | 1
式
形鋼振れ止め（換
気） |  | 3
％
計
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
既存接続 | スパイラルダクト250φ
6
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 29
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
29
か所
計
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
機械設備工事 |  | 給水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存接続費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管切断 | 配管切断 20A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋内
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 88㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 16
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 13
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 22
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 10
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
63
か所
計
既存接続 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(樹脂管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
機械設備工事 |  | 排水設備 |  |  | 屋外
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存接続 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
機械設備工事 |  | 消火設備 |  |  | 屋内消火栓設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
簡易鉄筋探査
4
か所
計
既存接続 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
配管切断 | 配管切断 50A 保温無
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
温水ﾎﾞｲﾗｰ | BH-1
| 鋳鉄製真空式温水ﾋｰﾀｰ | 1
| 400000kcal/h |  | 基
地下貯油槽
1
基
ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | TOS-1
| 200L | 1
基
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | RR-1
| 水冷式 | 1
| 240000kcal/h |  | 基
冷却塔 | 234000kcal/h
1
基
膨張水槽 | 鋼板製200L
1
基
冷温水ﾍｯﾀﾞｰ（送 | 200φ×1450L
） |  | 1
台
冷温水ﾍｯﾀﾞｰ（返 | 200φ×1450L
） |  | 1
台
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PCH-1
| ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | 1
| 65A |  | 台
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PCH-2
| ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | 1
| 40A |  | 台
冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ | PCH-3
| ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ | 1
| 50A |  | 台
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 80A×900L×14.3m×3.7kw | 1
台
ｵｲﾙｷﾞｱﾎﾟﾝﾌﾟ | PO-1灯油用歯車ﾎﾟﾝﾌﾟ
| 20A | 2
台
ﾕﾆｯﾄ形空気調和機 | 立形
| 21000m3/h | 1
基
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置形
| 2000kcal/h | 1
台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置形
| 4000kcal/h | 4
台
ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ | 床置形
| 4500kcal/h | 10
台
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 630kcal/h
2
台
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 1510kcal/h
4
台
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
空冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ | 天吊形
ﾝ | 7.1kw | 1
台
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 壁掛形
| 2.5kw | 1
台
片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ（ | #1 1/2×1260m3/h×0.75kw
天吊形） |  | 1
台
片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ（ | #2×3500m3/h×1.5kw
天吊形） |  | 2
台
有圧換気扇 | 400φ×2280m3/h
1
台
換気扇 | 300φ×1260m3/h
3
台
換気扇 | 200φ×480m3/h
2
台
天井埋込形換気扇
3
台
ﾗｲﾝﾌｧﾝ | 500m3/h
4
台
和風便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
7
組
大便器撤去 | ﾀﾝｸ式 再使用しない
4
組
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
1
組
小便器撤去 | 洗浄弁式床置小便器
| 再使用しない | 6
組
洗面器撤去 | 水栓1個、水栓2個 再使用しない
12
組
掃除流し撤去 | ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない
4
組
受水槽 | FRP製 4000L
1
基
加圧給水装置 | 40A×440L/min×3.7kw
1
台
ｶﾞｽ湯沸器 | 5号
2
台
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65A×300L/min×5.5kw
1
組
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器設備 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
屋内消火栓箱（埋 | 1号消火栓（総合形）
込形） |  | 1
台
計
ﾀﾞｸﾄ設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
4
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
13
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 100㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 8
撤去 |  |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ | 250㎜ 再使用しない
高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) |  | 5
撤去 |  |  | ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 17
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚50 再使用しない |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去(32K) | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 1
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
ﾊﾟｯｷﾝ部処理 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
30
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
冷却水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 80A | 3
ｍ
冷却水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 100A | 10
ｍ
冷却水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 24
ｍ
冷水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 26
ｍ
温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 7
ｍ
膨張・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 20
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 21
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 55
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 17
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 22
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 7
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 19
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 43
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 13
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 20A | 21
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(黒) | 25A | 10
ｍ
油・配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(黒) | 32A | 4
ｍ
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 7
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 6
ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 6
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 115
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 52
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 31
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 53
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 83
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 61
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 97
(VP) |  |  | ｍ
冷水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 100A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 80A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 32A 再使用しない |  | ｍ
温水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 32A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 20A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 25A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 25A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 25A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 32A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 40A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 65A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 80A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 25A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 60
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 20A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 55
| 20A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 32
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 25A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 16
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 40A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 26
| 50A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 65A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 28
| 40A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 80A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 35
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 50A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管設備 | アスベスト撤去とも |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 65A 再使用しない |  | ｍ
配管ｴﾙﾎﾞ部保温処 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有
理 |  | 135
か所
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 2
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 5
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 55
ｍ
計