## 設計書甲
設 甲 号
項 | 建設改良費 |  |  |  | 目 | 浄水施設費 |  | 節 | 工事請負費 |  | 工 種 | 電 気
課 長 |  |  | 主 幹 |  |  | 課長補佐 | 係 長 |  |  | 照 査 |  | 設計者
令和 | ７ | 年度 |  | 夏目ケ原浄水場中央監視装置更新 | [6 empty] | 工事実施設計書
工 事 場 所 | [10 empty] | 地区コード |  | ２７０１
長野市大字平柴
設 計 大 要 | [9 empty] | 履 行 期 間
[10 empty] | 着工年月日 | 契 約 日 か ら
[10 empty] | 竣工年月日 | 令和 ９年 ３月 １５日
コード
[10 empty] | 所 属 課 | 浄水課 |  | ７０５０００
設 甲 号（２）
起 工 理 由
設 計 金 額
工 事 価 格
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
|  |  | 消 費 税 等 相 当 額 | [5 empty] | 消費税等相当額 ＝ 工事価格 × |  |  | 10
100
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
請 負 工 事 費
|  |  | 金 |  |  |  |  | 円
機器の老朽化に伴う機能維持及び一部機能増設のため
中央監視装置更新 一式
テレメータデジタル化対応機能増設 一式
※本工事は、週休2日工事（発注者指定型）の対象工事です。

## 設計書乙
設 乙 号
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 電 気
設 備 工
機 器 費
|  |  | 機 器 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 １ 号
|  | 計 | [5 empty] | ［機 器 費］
直接工事費
|  |  | 直接材料費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ２ 号
|  |  | 補助材料費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （材 料 費）
|  |  | 一般労務費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ３ 号
|  |  | 技術労務費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ４ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （労 務 費）
|  |  | 複合工費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ５ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （複合工費）
|  |  | 機械経費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （直接経費）
|  |  | 仮 設 費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （仮 設 費）
|  | 計 | [5 empty] | ［直接工事費］
間接工事費
共通仮設費
|  |  | （率） | 式 | 1
|  |  | 準 備 費 | 式 | 1 |  |  | 内 訳 第 ６ 号
|  |  | 計 |  |  |  |  | （共通仮設費）
|  |  | 現場管理費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （現場間接費）
据付間接費
|  |  | 据付（技術者）間接費 | 式 | 1
|  |  | 据付（機器）間接費 | 式 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | （据付間接費）
|  | 計 | [5 empty] | ［間接工事費］
据付工事原価
計〔工事原価〕
一般管理費等
|  |  | 一般管理費等 | 式 | 1
|  | 計 | [5 empty] | ［一般管理費等］
工事価格
消費税等
相当額 |  |  |  | 式 | 1
本工事費
計

## 内訳書
内 訳 書
種 目 | 形 状 寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
内訳 第 1 号 機器費
液晶ディスプレイ24インチ以上 2台
No.1 LCD監視操作装置 | CPU Intel Xeon(3.4GHz)相当、主記憶16G以上 | 1 | 式
液晶ディスプレイ24インチ以上 2台
No.2 LCD監視操作装置（ENG） | CPU Intel Xeon(3.4GHz)相当、主記憶16G以上 | 1 | 式
液晶ディスプレイ24インチ以上
情報管理装置 | CPU Intel Xeon(3.4GHz)相当、主記憶16G以上 | 1 | 式
帳票用プリンタ | 卓上設置型 | 1 | 式
液晶ディスプレイ24インチ以上
広域監視サーバ装置 | CPU Intel Xeon(3.4GHz)相当、主記憶16G以上 | 1 | 式
犀川浄水場2台設置 液晶ディスプレイ24インチ以上
広域監視クライアント装置 | CPU Intel Xeon(3.4GHz)相当、主記憶16G以上 | 1 | 式
液晶ディスプレイ24インチ以上
水質試験室警報確認装置 | スタンド、配線材、その他必要な部材共 | 1 | 式
信号取込対象施設
No.1 DDC制御装置機能増設 | 湯の瀬取水施設、里島沈砂池、250mm配水流量 | 1 | 式
信号取込対象施設
No.2 DDC制御装置機能増設 | 若松町ポンプ場、往生地浄水場 | 1 | 式
信号取込対象施設
次亜塩素制御装置機能増設 | 上野配水池、蚊里田配水池 | 1 | 式
ディストリビュータ移設、
計装盤機能増設 | サーキットプロテクタ、取付板設置共 | 1 | 式
入出力リレー盤（３）機能増設 |  | 1 | 式
屋内自立型 600W×2000H×800D
遠方監視制御装置 | 機器取替、増設、配線、保守機器共 | 1 | 式
機器取替、増設、配線共
湯の瀬取水施設テレメータ盤機能増設 | 対向方式 1:N | 1 | 式
機器取替、増設、配線共
里島沈砂池テレメータ盤機能増設 | 対向方式 1:N | 1 | 式
機器取替、増設、配線共
250mm配水流量計変換器収納盤機能増設 | 対向方式 1:N | 1 | 式
機器取替、増設、配線共
若松町ポンプ場監視盤機能増設 | 対向方式 1:N | 1 | 式
機器取替、増設、配線共
往生地浄水場テレメータ盤機能増設 | 対向方式 1:N | 1 | 式
機器取替、増設、配線共
上野配水池次亜塩素注入制御盤機能増設 | 対向方式 1:N | 1 | 式
機器取替、増設、配線共
蚊里田配水池テレメータ盤機能増設 | 対向方式 1:N | 1 | 式
小 計
内訳 第 2 号 直接材料費
ケーブル | 600V EM-CE 3.5sq-2C | 50 | ｍ
ケーブル | EM-CEE 1.25sq-20C | 10 | ｍ
ケーブル | EM-CEE 1.25sq-2C | 40 | ｍ
ケーブル | EM-CEE-S 2sq-20C | 30 | ｍ
ケーブル | EM-CEE-S 2sq-4C | 10 | ｍ
ケーブル | EM-UTP 5e-4P | 90 | ｍ
電線 | EM-IE 3.5sq | 20 | ｍ
ケーブル・電線類付属材料 |  | 1 | 式
メタルモール | B型 | 20 | ｍ
メタルモール | A型 | 10 | ｍ
電線管類付属材料 |  | 1 | 式
小 計
内訳 第 3 号 一般労務費
電 工 |  |  | 人
小 計
内訳 第 4 号 技術労務費
メーカー派遣技術者 |  |  | 人
小 計
内訳 第 5 号 複合工費
盤架台 | SS 塗装有り | 80 | kg
盤架台据付工 |  | 1 | 式
アンカーボルト設置 | M12 SS 床 | 16 | 組
フリーアクセスフロア補修 | 600*800 3000N | 2 | 箇所
フリーアクセスフロアカット補修 | 600*800 | 1 | 箇所
小 計
内訳 第 6 号 準備費
産廃処分費 |  | 1 | 式
収集運搬費 |  | 1 | 式
小 計