## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | 国補 南長野運動公園フットボール場施設整備工事（電気設備・機械設備）
工事場所 | 長野市篠ノ井東福寺
竣工期日 |  | 2028-02-24
工事概要
| 工事内容 | 南長野運動公園フットボール場施設整備工事に係る
電気設備工事及び機械設備工事 一式
工事種目
電気設備工事
１．電灯設備
２．構内配電線路
３．構内通信線路
機械設備工事
１．給水設備
２．井水設備
３．さく井設備
※本工事は、発注者指定型週休２日工事（月単位）の対象工事です。

## 工事内訳
国補 南長野運動公園フットボール場施設整備工事（設備工事） 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 国補 南長野運動公園フットボール場施設整備工事（設備工事）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
南長野運動公園フットボール場
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
南長野運動公園フットボール場
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
南長野運動公園フットボール場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
構内配電線路
1
式
構内通信線路
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
南長野運動公園フットボール場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備
1
式
井水設備
1
式
さく井設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
南長野運動公園フットボール場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
1
式
電灯設備 | 電灯分岐
1
式
計
構内配電線路 | 電力
1
式
計
構内通信線路 | 通信
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
南長野運動公園フットボール場
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給水設備 | 屋外設備
1
式
給水設備 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
1
式
計
井水設備 | 機器・材料
1
式
井水設備 | 据付工事
1
式
計
さく井設備 | 井戸設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
(施設全体) |  | 1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
照明器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
南長野運動公園フットボール場 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
南長野運動公園フットボール場 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
南長野運動公園フットボール場 |  | 給水設備 |  |  | 屋外設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（手撒き散水
系統）
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A
（電気融着） |  | 56
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 32A
（電気融着） |  | 401
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 40A
（電気融着） |  | 245
ｍ
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 50A
(電気融着) |  | 540
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 12
(SGP-VD) |  |  | ｍ
不凍栓 | 20A L=0.6m
11
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 11
組
立形水栓 | 散水栓 自動接手付 20A
11
個
散水栓ﾎﾞｯｸｽ | 鋳鉄製 鍵付き
11
個
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 450H | 68
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 450H | 317
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 600H | 84
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 450H | 245
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 431
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 600H | 109
ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
1,254
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
21
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
南長野運動公園フットボール場 |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（散水主管）
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 150A
（電気融着） |  | 105
ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 5K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 150A
1
個
弁桝(長野県仕様) | 1200H VC-12
1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 150A
| 450H | 105
ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
105
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
1
個
小計
（天然芝
ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ場）
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・散水栓
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA-F | 25mmﾀｰﾌｶｯﾌﾟ付
（ﾌﾙｻｰｸﾙ） | 配管中間部 | 18
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA-F | 25mmﾀｰﾌｶｯﾌﾟ付
（ﾌﾙｻｰｸﾙ） | 配管先端部 | 6
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA-P | 25mmﾀｰﾌｶｯﾌﾟ付
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） | 配管中間部 | 12
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰA-P | 25mmﾀｰﾌｶｯﾌﾟ付
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） | 配管先端部 | 12
基
散水栓設置 | ｸｲｯｸｶﾌﾟﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ
| 40φ | 4
か所
ｶﾌﾟﾗｰｷｰ・ﾎｰｽｽｲﾍﾞ | 40Aｵｽﾏﾁﾉ付
ﾙ |  | 1
個
給水配管
幹線配管 | ｺﾞﾑ輪受口付
水道用配水用耐衝 | 150φ | 583
撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 離脱防止金具共 |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 75φ | 676
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 50φ | 369
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
南長野運動公園フットボール場 |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 40φ | 20
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 25φ | 72
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
90°ﾍﾞﾝﾄﾞ | 150A
| 離脱防止内蔵 | 3
個
ﾒｶﾆｶﾙT字管 | 150×150
2
個
ﾒｶﾆｶﾙT字管 | 150×75
12
個
ﾒｶﾆｶﾙT字管 | 150×50
5
個
排泥弁・空気弁設 | ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁50A
置 | 空気弁25A | 1
か所
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | 150A
設置 | ﾒｶ型継手台座付 | 1
か所
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | 75A
| ﾒｶ型継手台座付 | 12
個
散水制御
電磁弁設置 | 75A
12
基
散水ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ設置 | 自立式24st
| ﾚｲﾝｾﾝｻｰ共 | 1
面
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設
置 |  | 3
か所
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ周辺配管
・配線工事 |  | 1
式
ｼｽﾃﾑ運転調整
1
式
電線管敷設
波付電線管敷設 | FEP30
316
ｍ
波付電線管敷設 | FEP40
67
ｍ
波付電線管敷設 | FEP50
234
ｍ
制御ケーブル敷設
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
南長野運動公園フットボール場 |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-3c
171
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-4c
85
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-5c
25
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-6c
35
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-7c
33
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-8c
35
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-10c
48
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-12c
94
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-15c
64
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-20c
14
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-30c
2
ｍ
散水整備土工事
配管土工 | FL-1100
| HIVP-RR-150 | 583
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-1100
| HIVP40 | 20
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-900
| HIVP75 | 213
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-900
| HIVP25 | 48
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-800
| HIVP75 | 463
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-800
| HIVP50 | 369
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-800
| HIVP25 | 24
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
南長野運動公園フットボール場 |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
（ナーセリー）
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ・散水栓
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰB | 配管中間部
（ﾌﾙｻｰｸﾙ） |  | 1
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰB | 配管先端部
（ﾌﾙｻｰｸﾙ） |  | 2
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰB | 配管中間部
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） |  | 7
基
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰB | 配管先端部
（ﾊﾟｰﾄｻｰｸﾙ） |  | 5
基
散水栓設置 | ｸｲｯｸｶﾌﾟﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ
| 40φ | 2
か所
ｶﾌﾟﾗｰｷｰ・ﾎｰｽｽｲﾍﾞ | 40Aｵｽﾏﾁﾉ付
ﾙ |  | 1
個
給水配管
幹線配管 | ｺﾞﾑ輪受口付
水道用配水用耐衝 | 100φ | 48
撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 離脱防止金具共 |  | ｍ
VN形Sﾍﾞﾝﾄﾞ | 100×300HA
1
か所
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 50φ | 156
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 40φ | 156
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
枝配管 | HIVP
水道用耐衝撃性塩 | 25φ | 40
化ﾋﾞﾆﾙ管 |  |  | ｍ
ﾒｶﾆｶﾙT字管 | 100×50
7
個
ﾒｶ形継手 | ﾒｶ形段違いL字管
| 150×100 | 1
個
ﾒｶ形継手 | ﾒｶ形段違い継手
| 100×50 | 1
個
ﾒｶﾆｶﾙ継手 | 40L
6
個
排泥弁・空気弁設 | ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁50A
置 | 空気弁25A | 1
か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
南長野運動公園フットボール場 |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁設置 | 100A
| ﾒｶ形継手台座付 | 1
か所
散水制御
電磁弁設置 | 50A
5
基
樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設
置 |  | 2
か所
ｼｽﾃﾑ運転調整
1
式
電線管敷設
波付電線管敷設 | FEP30
65
ｍ
波付電線管敷設 | FEP40
40
ｍ
制御ケーブル敷設
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-3c
10
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-4c
22
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-5c
16
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-6c
17
ｍ
地中管内配線新設 | EM-CEE2.0sq-7c
40
ｍ
散水整備土工事
配管土工 | FL-820
| HIVP-RR-100 | 48
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-820
| HIVP40 | 8
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-800
| HIVP50 | 156
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-800
| HIVP40 | 148
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
配管土工 | FL-800
| HIVP25 | 40
| ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ共 |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
南長野運動公園フットボール場 |  | 給水設備 |  |  | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ散水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 機器・材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ関係
WP-1 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御
水中ポンプ | 100φｘ1000L/minｘ25mｘ7.5kW | 1
| 水中ｹｰﾌﾞﾙ40m 付属品共 |  | 台
MA電極 | ｹｰﾌﾞﾙ40m付
2
本
吐出曲管付井戸蓋 | JIS G3459 SUS304
1
基
揚水管 | SUS304 100φ
| L=6.0m | 4
本
水位観測パイプ | L=4.0m
6
本
ｽﾗｲﾄﾞｼﾞｮｲﾝﾄ | 100φ
| 10UMK | 1
基
衝撃防止型逆止弁 | 100φ
| L=217 | 1
基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 100φ SUS304
3
基
MV-1 | 100φ
電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | ｱﾙﾐ製 | 2
基
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 100φ
| L=136 | 2
| SUS304 |  | 基
水圧式自己水位計
1
基
FM-1 | 100φ
電磁流量計 | 測定範囲 0～4700 L/min | 1
基
DM-1 | 透過光方式濁度計
濁度計 | 測定範囲 0～100度 | 1
基
濁度計消泡整流装
置 |  | 1
式
濁度計用流量計
1
基
井戸ﾋﾟｯﾄ内配管材 | SUS304
料 | 100φ | 1
式
井戸ﾋﾟｯﾄ
1
基
水槽入水部管加工 | SUS304
品 |  | 1
式
排水用ﾏﾝﾎｰﾙ | 600φｘ900φｘ600
| 900φｘ900 | 1
基
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 機器・材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
P-1 | 自動型排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ 樹脂製
自動排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50φ×50L/min×10ｍ×0.4kW | 1
基
排水桝 | 600ｘ600ｘ770H
| ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋共 | 2
か所
排水管 | VP100 L=4.0m
5
本
小計
制御機器関係
取水ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | 屋内自立型 900ｘ800ｘ2000H
7.5kWｲﾝﾊﾞｰﾀｰ ﾉｲｽﾞ対策ﾘｱｸﾄﾙ
屋内自立動力盤 遮熱板付
動力線・制御線・電線管含む
1
面
取水井戸水位計測
機器 |  | 1
式
取水流量計測機器
1
式
貯水槽水位計測機
器 |  | 1
式
ﾎﾟﾝﾌﾟ電流・周波
数計測機器 |  | 1
式
濁度計計測回路
1
式
記録計機器
1
式
共通機器
1
式
小計
受水槽、給水装置
関係
WT-1 | FRP複合板構造 1.0G
受水槽 | ﾎﾟﾝﾌﾟ室(単板) 4.0×2.0×3.0H
中間水槽 4.0(2+2)ｘ5.0ｘ3.0H
ﾎﾟﾝﾌﾟ室(単板) 4.0ｘ3.0ｘ3.0H
中仕切付、ｱﾙﾐ製ﾄﾞｱ(樹脂製ｶﾞﾗﾘ)付
溶融亜鉛メッキ架台共
受水槽廻り排水管共
1
基
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 機器・材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WP-1 | 推定末端圧力一定(ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式)
低圧自動給水装置 | 32φ×65φ150L/minｘ40ｍｘ1.1kW
×2
3台制御ﾛｰﾀﾘｰ運転 付属品共
1
基
WP-2 | 推定末端圧力一定(ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式)
高圧自動給水装置 | 50φ×100φ×1000L/minｘ70ｍｘ
7.5kW×3
4台制御ﾛｰﾀﾘｰ運転 付属品共
1
基
小計
機械室入水部
FL付単管 | 100A L=180 SUS304
2
個
FL付単管 | 100A L=120 SUS304
2
個
ヘッダー管 | 100A L=140
(L=1675) | 40A L=195 SUS304 | 1
個
ヘッダー管 | 100A L=140
(L=1675) | 50A L=180 SUS304 | 1
個
ブラインドフラン | 150A L=20 SUS304
ジ |  | 1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 150φ SUS304
1
基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 100φ SUS304
2
基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 50φ SUS304
4
基
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 40φ SUS304
3
基
FL付単管 | 50A L=100 SUS304
4
個
FL付単管 | 40A L=100 SUS304
3
個
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 100φ SUS304
2
個
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 50φ SUS304
4
個
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 40φ SUS304
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 機器・材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじ込みフランジ | 50A SUS304
4
個
ねじ込みフランジ | 40A SUS304
3
個
ねじ込みフランジ | 32A SUS304
3
個
ニップル | 50A SUS304
4
個
ニップル | 40Aｘ32A SUS304
3
個
F-1,F-2 | 300φ×1200m3/h×44W
有圧換気扇 | 取付枠、給排気用屋外ﾌｰﾄﾞ+防鳥網 | 2
| （SUS製） |  | 台
LED照明 | 40形
2
台
PH-1 | 発熱量 0.5kW
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 3φ200V | 1
台
水槽入水部ﾋﾟｯﾄ | 1000ｘ1000ｘ1800Ｈ
1
基
小計
機械室出水部
低圧給水装置廻り
FL付EL | 50A L=100 SUS304
3
個
FL付短管 | 50A L=100 SUS304
1
個
FL付短管 | 50A L=135 SUS304
1
個
FL付短管 | 50A L=650 SUS304
1
個
FL付片EL短管 | 50A L=300 L=2370 SUS304
1
個
FL付片EL短管 | 50A L=100 L=510 SUS304
1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 50φ SUS304
4
基
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 50φ SUS304
4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 機器・材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | PE50
ﾝ管 |  | 2
ｍ
同EFﾌﾗﾝｼﾞ | KWF-JS-050 L=190
2
個
同EFｿｹｯﾄ | KWS-050
2
個
高圧給水装置廻り
FL付片EL短管 | 100A L=200、L=350 SUS304
3
個
FL付片EL短管 | 100A L=180、L=150 SUS304
1
個
FL付片EL短管 | 100A L=180、L=2340 SUS304
1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 100φ SUS304
1
基
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 100φ SUS304
1
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | PE100
ﾝ管 |  | 3
ｍ
同上EFﾌﾗﾝｼﾞ | KWF-JSEF-100 L=240
2
個
F-1,F-2 | 300φ×1200m3/h×44W
有圧換気扇 | 取付枠、給排気用屋外ﾌｰﾄﾞ+防鳥網 | 2
| （SUS製） |  | 台
LED照明 | 40形
2
台
PH-1 | 発熱量 0.5kW
ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 3φ200V | 1
台
水槽出水部ﾋﾟｯﾄ | 1000ｘ1000ｘ1800H
1
か所
小計
接続ピット
低圧給水配管
FL付短管 | 50A L=100 SUS304
3
個
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 50φ SUS304
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 機器・材料
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FL付チーズ | 50A 2C=160 L=150 SUS304
1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 50φ SUS304
2
基
FL付短管 | 50A L=420 SUS304
1
個
高圧給水配管
FL付短管 | 100A L=150 SUS304
2
個
SBｼﾞｮｲﾝﾄ | 100φ SUS304
1
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 100φ SUS304
2
基
FL付異形管 | 100A-150A L=230 SUS304
1
個
接続ﾋﾟｯﾄ | 1500ｘ1500ｘ1500H
1
か所
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 据付工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾟｯﾄ据付 | 井戸及び接続ﾋﾟｯﾄ・水槽ﾋﾟｯﾄ×2
排水ﾏﾝﾎｰﾙ設置含む
世話役
6
人
特殊作業員
6
人
普通作業員
6
人
溶接工
1
人
ラフテレーンクレ | 20ｔ
ーン |  | 6
日
バックホー | 0.3
6
日
雑材料
1
式
小計
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ据付 | 排水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付
濁度計消泡整流装置含む
設備機械工
7
人
配管工 | 排水配管含む
7
人
電工
4
人
普通作業員
7
人
小計
受水槽据付
受水槽基礎工事
1
式
受水槽据付工事
1
式
給水装置据付工事
1
式
小計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
南長野運動公園フットボール場 |  | 井水設備 |  |  | 据付工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気工事
動力工事費
1
式
計装工事費
1
式
設置工事費 | 盤据付
1
式
電灯・換気扇工事
1
式
小計
試運転調整費
試運転調整費
1
式
小計
専門業者経費
専門業者経費
1
式
小計
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
南長野運動公園フットボール場 |  | さく井設備 |  |  | 井戸設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掘削費 | φ609mm×40ｍ
技師Ｂ
0.6
人
さく井主任
6
人
さく井技士
6
人
さく井工
12
人
砂礫 | φ609
40
ｍ
ｺﾝﾀﾞｸﾀｰﾊﾟｲﾌﾟ損料 | φ800
3
ｍ
小計
孔内検層費 | 深度40ｍ電気検層自動式
技師Ａ
1
人
技師Ｂ
1
人
さく井主任
1
人
さく井技士
1
人
さく井工
2
人
消耗品費
1
式
小計
ケーシング挿入費 | SGP 400A 40ｍ
技師Ｂ
2
人
さく井主任
2
人
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
南長野運動公園フットボール場 |  | さく井設備 |  |  | 井戸設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
さく井技士
3
人
さく井工
6
人
溶接工
3
人
ケーシング | SGP 400A
| L=5.5m | 6
| 開先加工 |  | 本
スクリーン | 丸穴巻線ｽｸﾘｰﾝ400A
| L=5.5m 巻線 ZnAl | 2
| 開先加工 |  | 本
井戸底蓋 | 400A
1
枚
溶接棒 | JIS Z-3221
8
kg
セントラライザー
2
組
その他雑品
1
式
小計
砂利充填遮水費 | 砂利充填、遮水
技師Ｂ
1
人
さく井主任
1
人
さく井技士
1
人
さく井工
1
人
充填材料費 | 充填区間40ｍ
充填砂利 | φ8～12mm 井戸用洗砂利
| 7.8ｍ3 | 1
式
小計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
南長野運動公園フットボール場 |  | さく井設備 |  |  | 井戸設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕上げ費
技師Ｂ
3.5
人
さく井主任
7
人
さく井技士
7
人
さく井工
14
人
消耗品費
1
式
小計
残泥土処理費
残泥土処理総量 | 産業廃棄物処理
| 66.3ｍ3 | 1
式
小計
揚水試験費
技師Ａ
1
人
技師Ｂ
3
人
さく井主任
6
人
さく井技士
6
人
さく井工
6
人
電工
2
人
水圧式水位観測装
置 |  | 5
日
消耗品費
1
式
小計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
南長野運動公園フットボール場 |  | さく井設備 |  |  | 井戸設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機械器具損料費
さく井機 | ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ830kW
| 掘削櫓含む | 27
日
泥水ポンプ | 50kW
14
日
マッドスクリーン
14
日
泥水ミキサー
10
日
電気溶接機
11
日
泥水タンク
26
日
清水タンク
22
日
付帯小道具
32
日
発電機 | 150kVA
2
月
制御盤
32
日
検層装置
1
日
ケーシング挿入工
具 |  | 2
日
ベルトコンベア
2
日
揚水試験用ポンプ | φ150 45kW
| 揚水管、ノッチ箱等共 | 5
日
排水ポンプ | 11kW
21
日
小計
報告書作成
技師Ａ
1
人
技師Ｂ
3
人
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
南長野運動公園フットボール場 |  | さく井設備 |  |  | 井戸設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
写真費
1
式
印刷製本費
1
式
地質標本箱
1
式
水質検査 | 原水全項目試験
1
式
小計
専門業者経費
専門業者経費
1
式
小計
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 132
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内
254
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内
294
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内
1,675
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内
410
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内
384
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
29
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内
1,049
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内
51
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 79
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾗｯｸ | 11
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内 | 1,672
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 44
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
(VE) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 28㎜
(GZ) |  | 45
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 36㎜
(GZ) |  | 16
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 54㎜
(GZ) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(溶融亜鉛ﾒｯｷ) 70㎜
(GZ) |  | 3
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (30)
樹脂管(FEP) |  | 2,263
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (40)
樹脂管(FEP) |  | 1,432
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (50)
樹脂管(FEP) |  | 2,281
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (65)
樹脂管(FEP) |  | 1,204
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (80)
樹脂管(FEP) |  | 48
ｍ
難燃性FEP異種管 | 30
接続 |  | 28
か所
難燃性FEP異種管 | 40
接続 |  | 10
か所
難燃性FEP異種管 | 50
接続 |  | 3
か所
難燃性FEP異種管 | 65
接続 |  | 2
か所
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃性 (65)
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾅｲﾀｰ照明盤 | NS-A (鋼板製屋外自立型)
1
面
ﾅｲﾀｰ照明盤 | NS-B (鋼板製屋外自立型)
1
面
ﾅｲﾀｰ照明盤 | NS-C (鋼板製屋外自立型)
1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-1 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-2 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-3 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-4 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-5 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-6 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-7 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-A-8 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-1 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-2 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-3 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-4 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-5 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-6 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-7 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-B-8 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-C-1 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-C-2 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-C-3 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-C-4 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-C-5 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
ﾅｲﾀｰ照明塔配電盤 | NS-C-6 (鋼板製屋外露出型)
| 照明塔取付 | 1
面
計
基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾅｲﾀｰ照明盤 | 植栽内設置
基礎 |  | 3
か所
計
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 50
か所
接地極埋設標 | 金属製
50
枚
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
(施設全体) |  | 1
式
ハンドホール | 重荷重 900×900×1100 (R20K)
| 駐車場設置 | 18
基
ハンドホール | 中荷重 900×900×1100 (R8K)
| 公園園路設置 | 2
基
ハンドホール | 中荷重 H2-9 900×900×900
(土工共) |  | 11
基
ハンドホール | 中荷重 H1-9 600×600×900
(土工共) |  | 54
基
地中埋設標 | 鉄製
67
個
ハンドホール | ｱｸｱｺﾈｸﾀｰ φ30
接続用部材 |  | 371
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 371
配管用貫通口) |  |  | か所
ハンドホール | ｱｸｱｺﾈｸﾀｰ φ40
接続用部材 |  | 117
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 117
配管用貫通口) |  |  | か所
ハンドホール | ｱｸｱｺﾈｸﾀｰ φ50
接続用部材 |  | 273
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 273
配管用貫通口) |  |  | か所
ハンドホール | ｱｸｱｺﾈｸﾀｰ φ65
接続用部材 |  | 124
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 124
配管用貫通口) |  |  | か所
ハンドホール | ｱｸｱｺﾈｸﾀｰ φ80
接続用部材 |  | 9
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 125mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 9
配管用貫通口) |  |  | か所
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
3,482.5
ｍ
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 956.18
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 638.34
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
317.84
ｍ3
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
(施設全体) |  | 1
式
山砂
317.84
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 149
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
970
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 2C FEP内
709
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C 管内
36
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C ﾗｯｸ
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 2C FEP内
1,593
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
14
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内
264
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 2C FEP内
1,047
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C ﾗｯｸ
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 2C FEP内
1,018
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ接続材料 | ﾚｼﾞﾝ注入形 (M0)
16
組
ｹｰﾌﾞﾙ接続材料 | ﾚｼﾞﾝ注入形 (M1)
35
組
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 37
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (30)
樹脂管(FEP) |  | 2,538
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (40)
樹脂管(FEP) |  | 1,110
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (50)
樹脂管(FEP) |  | 1,308
ｍ
計
照明器具類 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
照明器具 A1
15
基
照明器具 A2
6
基
照明器具 B
15
基
照明器具 C
16
基
ｱｯﾌﾟﾌｨｰﾙﾄﾞ | 投光器2灯 (取付架台、装柱材共)
8
組
ｻｯｶｰﾌｨｰﾙﾄﾞ | 投光器4灯 (取付架台、装柱材共)
8
組
ｻｯｶｰﾌｨｰﾙﾄﾞ | 投光器5灯 (取付架台、装柱材共)
8
組
ｻｯｶｰﾌｨｰﾙﾄﾞ | 投光器8灯 (取付架台、装柱材共)
4
組
ｻｯｶｰﾌｨｰﾙﾄﾞ | 投光器16灯 (取付架台、装柱材共)
2
組
ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ
44
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
南長野運動公園フットボール場 |  | 電灯設備 |  |  | 電灯分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
基礎工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
照明器具 A1 | 園路内設置
基礎 |  | 3
か所
照明器具 A1 | 植栽内設置
基礎 |  | 12
か所
照明器具 A2 | 駐車場内設置
5
か所
照明器具 A2 | 植栽内設置
1
か所
照明器具 B | 園路内設置
2
か所
照明器具 B | 植栽内設置
13
か所
計
接地工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 52
か所
接地極埋設標 | 金属製
52
枚
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
南長野運動公園フットボール場 |  | 構内配電線路 |  |  | 電力
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内
70
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内
153
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 5
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内 | 263
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
波付硬質合成 | 難燃性 (30)
樹脂管(FEP) |  | 136
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (50)
樹脂管(FEP) |  | 116
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (65)
樹脂管(FEP) |  | 88
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (80)
樹脂管(FEP) |  | 51
ｍ
防水ｷｬｯﾌﾟ | 難燃性 (50)
1
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
南長野運動公園フットボール場 |  | 構内通信線路 |  |  | 通信
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 7
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾗｯｸ | 11
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内 | 201
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 4
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内 | 101
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB 管内
49
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾗｯｸ
25
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内
1,681
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
波付硬質合成 | 難燃性 (30)
樹脂管(FEP) |  | 935
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (40)
樹脂管(FEP) |  | 56
ｍ
波付硬質合成 | 難燃性 (50)
樹脂管(FEP) |  | 122
ｍ
計