## 表紙
【金抜 工事費内訳書】
工事名 | 国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外機械設備工事
工事場所 | 長野市篠ノ井東福寺
竣工期日 |  | 2027-02-24
工事概要 | 工事内容 | 南長野運動公園フットボール場整備事業における
クラブハウス外建設に係る機械設備工事一式
| 工事種目 | １．空気調和設備
２．換気設備
３．自動制御設備
４．衛生器具設備
５．給水設備
６．排水設備
７．給湯設備
８．消火設備
９．ガス設備
※本工事は、発注者指定型週休２日工事（通期）の対象工事です。

## 工事内訳
国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外機械設備工事 金抜内訳書 （参考数量） |  |  |  |  | 国補 南長野運動公園フットボール場クラブハウス外機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
法定福利費概算額
1
式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
クラブハウス
1
式
観客席（ｽﾀﾝﾄﾞ）
1
式
公衆トイレ１
1
式
公衆トイレ２
1
式
屋外
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
クラブハウス
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
消火設備
1
式
ガス設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
観客席（ｽﾀﾝﾄﾞ）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
消火設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
公衆トイレ１
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
公衆トイレ２
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
クラブハウス
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
給水設備 | 建物廻り給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
排水設備 | 建物廻り排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
消火設備 | 消火器設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
クラブハウス
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
観客席（ｽﾀﾝﾄﾞ）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
消火設備 | 消火器設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
公衆トイレ１
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
給水設備 | 建物廻り給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
排水設備 | 建物廻り排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
公衆トイレ２
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
衛生器具設備
1
式
計
給水設備 | 屋内給水設備
1
式
給水設備 | 建物廻り給水設備
1
式
計
排水設備 | 屋内排水設備
1
式
排水設備 | 建物廻り排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
給水設備 | 機器設備
1
式
給水設備 | 配管設備
1
式
計
排水設備 | クラブハウス棟
1
式
排水設備 | 公衆トイレ１
1
式
排水設備 | 公衆トイレ２
1
式
排水設備 | 受水槽廻り
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
クラブハウス |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AC-1 | 寒冷地仕様 R410A
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房28.0kW 暖房30.0kW | 1
ﾁ室外機 | 吹出ﾀﾞｸﾄｷｯトほか付属品共 |  | 台
AC-1-1,1-2 | 2方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房8.0kW 暖房9.0kW | 2
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-1-3,1-4 | 4方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房8.0kW 暖房9.0kW | 2
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-2 | 寒冷地仕様 R410A
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房22.4kW 暖房23.7kW | 1
ﾁ室外機 | 吹出ﾀﾞｸﾄｷｯトほか付属品共 |  | 台
AC-2-1 | 2方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 1
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-2-2 | 2方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房3.6kW 暖房4.0kW | 1
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-2-3 | 4方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房8.0kW 暖房9.0kW | 1
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-2-4 | 天井埋込
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房8.0kW 暖房9.0kW | 1
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-3 | 寒冷地仕様 R410A
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房28.0kW 暖房30.0kW | 1
ﾁ室外機 | 吹出ﾀﾞｸﾄｷｯトほか付属品共 |  | 台
AC-3-1,3-2 | 天井埋込
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房5.6kW 暖房6.3kW | 2
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-3-3,3-4,3-5 | 4方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 3
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-4 | 寒冷地仕様 R410A
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房28.0kW 暖房30.0kW | 1
ﾁ室外機 | 吹出ﾀﾞｸﾄｷｯトほか付属品共 |  | 台
AC-4-1,4-2 | 4方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房11.2kW 暖房12.5kW | 2
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-4-3 | 4方吹ｶｾｯﾄ
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾏﾙ | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 1
ﾁ室内機 | 付属品共 |  | 台
AC-5 | 寒冷地仕様 1方吹ｶｾｯﾄ R32
電気式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾙｰ | 冷房4.0kW 暖房5.6kW | 1
ﾑｴｱｺﾝ | 付属品共 |  | 台
ACS-1 | 16ｸﾞﾙｰﾌﾟ室内機接続
集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 一括停止、一括運転 | 1
| 個別監視、個別運転操作 |  | 台
機器搬入費 | 室外機
1
式
室外機共通架台 | 溝形鋼150ｘ75
| 溶融亜鉛メッキ | 1
| ｱﾝｶｰｾｯﾄ共 |  | 式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
クラブハウス |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-1 | ｽﾁｰﾙ製 200V 0.75kW
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 壁掛け型 | 2
| ｲﾀｽﾞﾗ防止ｶﾊﾞｰ付、吹出口保護ｶﾞｰﾄﾞ |  | 組
EHP-2 | ｽﾁｰﾙ製 200V 0.5kW
遠赤外線ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 天井埋込型 | 2
| ｲﾀｽﾞﾗ防止機能付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 |  | 組
EHP-3 | ｽﾁｰﾙ製 200V 0.8kW
遠赤外線ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 天井埋込型 | 2
| ｲﾀｽﾞﾗ防止機能付ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
クラブハウス |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.5mm(～450mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 5
㎡
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.6mm(451～750mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 3
㎡
ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 | 0.8mm(751～1500mm)
ﾀﾞｸﾄ |  | 9
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 18
ｍ
風向可変ﾉｽﾞﾙ | ZG-U
| 150φ | 3
個
風向可変ﾉｽﾞﾙ | ZG-U
| 200φ | 4
個
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
7
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
5
㎡
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 300 500
2
個
吸込口 | ﾌｨﾙﾀｰ付ＲＧ
| 550ｘ400 | 1
個
防鳥網 | 枠付き
| 1250ｘ600 | 4
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
7
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 18
| 保温厚25 |  | ｍ
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 12
㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
7
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
クラブハウス |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 56
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 217
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 33
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 23
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 53
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 53
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 111
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 38
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 70
(VP) |  |  | ｍ
配管用防虫網 | 50A
5
個
冷媒管 外装 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外･多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板
31
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 38
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 29
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 58
| 50A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
クラブハウス |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾞﾌﾛｽﾄﾄﾞﾚﾝ配管工
事
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14
| 50A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 4
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 600H | 11
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
クラブハウス |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEA-1 | ｶｾｯﾄ型
全熱交換型換気機 | 100φｘ80m3/hｘ30Paｘ39Ｗ | 2
器 | 付属品共 |  | 台
HEA-2 | ｶｾｯﾄ型
全熱交換型換気機 | 150φｘ280m3/hｘ100Paｘ156Ｗ | 1
器 | 付属品共 |  | 台
HEA-3 | ｶｾｯﾄ型
全熱交換型換気機 | 200φｘ380m3/hｘ60Paｘ232Ｗ | 4
器 | 付属品共 |  | 台
HEA-4 | ｶｾｯﾄ型
全熱交換型換気機 | 200φｘ440m3/hｘ80Paｘ232Ｗ | 2
器 | 付属品共 |  | 台
HEA-5 | 天井埋込型
全熱交換型換気機 | 150φｘ380m3/hｘ90Paｘ140Ｗ | 1
器 | 付属品共 |  | 台
HEA-6 | 天井埋込型
全熱交換型換気機 | 150φｘ380m3/hｘ105Paｘ140Ｗ | 1
器 | 付属品共 |  | 台
HEA-7 | 天井埋込型
全熱交換型換気機 | 200φｘ480m3/hｘ120Paｘ215W | 2
器 | 付属品共 |  | 台
EF-1 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 耐湿型
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 150φｘ160m3/hｘ100Paｘ44W | 3
| 付属品共 |  | 台
EF-2 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 150φx300m3/hｘ90Paｘ70W | 1
| 付属品共 |  | 台
EF-3 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φx400m3/hｘ80Paｘ90W | 1
| 付属品共 |  | 台
EF-4 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φx500m3/hｘ120Paｘ90W | 1
| 付属品共 |  | 台
EF-5 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ
中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ | 200φx600m3/hｘ155Paｘ126W | 1
| 付属品共 |  | 台
VF-1 | 電気式ｼｬｯﾀｰ付
ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ | 100φx50m3/hｘ10Paｘ5W | 1
| 付属品共 |  | 台
VF-2 | 耐湿親子型
天井換気扇 | 100φx50m3/hｘ55Paｘ16W | 2
| 付属品共 |  | 台
VF-3 | 静音型
天井換気扇 | 100φx50m3/hｘ60Paｘ10W | 1
| 付属品共 |  | 台
VF-4 | 金属型
天井換気扇 | 100φx70m3/hｘ80Paｘ27W | 1
| 付属品共 |  | 台
VF-5 | 静音型
天井換気扇 | 100φx100m3/hｘ75Paｘ16W | 2
| 付属品共 |  | 台
VF-6 | 静音型
天井換気扇 | 100φx100m3/hｘ90Paｘ23W | 2
| 付属品共 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
クラブハウス |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-7 | 金属型
天井換気扇 | 100φx100m3/hｘ80Paｘ27W | 1
| 付属品共 |  | 台
VF-8 | 静音型
天井換気扇 | 150φx130m3/hｘ70Paｘ30W | 2
| 付属品共 |  | 台
VF-9 | 静音型
天井換気扇 | 150φx150m3/hｘ30Paｘ30W | 2
| 付属品共 |  | 台
VF-10 | 静音型
天井換気扇 | 150φx180m3/hｘ45Paｘ30W | 1
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
クラブハウス |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 51
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 125㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 17
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 77
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 175㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 70
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 181
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 34
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 13
ｍ
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
1
㎡
角型樹脂ｸﾞﾘﾙ | 100φ
3
個
角型樹脂ｸﾞﾘﾙ | 150φ
10
個
角型樹脂ｸﾞﾘﾙ | 200φ
12
個
樹脂排気ｸﾞﾘﾙ | 100φ
11
個
箱型消音ｸﾞﾘﾙ | 150φ
8
個
箱型消音ｸﾞﾘﾙ | 200φ
4
個
風向可変ﾉｽﾞﾙ | ZG-U
| 200φ | 1
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型給気用
| 100φ | 1
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型給気用
| 125φ | 1
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型給気用
| 150φ | 1
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型給気用
| 175φ | 2
| 指定色塗装品 |  | 個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
クラブハウス |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型給気用
| 200φ | 7
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型排気用
| 100φ | 12
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型排気用
| 150φ | 9
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型排気用
| 200φ | 11
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 平型排気用
| 150φ | 1
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 平型排気用
| 175φ | 1
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 深型給気用
| 200φ | 2
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
5
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 25
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ | 17
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 30
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175㎜ | 44
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 106
| 保温厚25 |  | ｍ
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 1
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
クラブハウス |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 59
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 215
ｍ
MVVSｹｰﾌﾞﾙ | 1.25㎜2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
363
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
41
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 21
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 62
ｍ
金属製 | 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 17
) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150 ×150 ×100
防水(SUS) |  | 1
個
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 9
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
試運転立会
1
式
専門業者経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
クラブハウス |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置
-
SUS製棚付2連紙巻器
-
9
組
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置
ﾘﾓｺﾝ洗浄(便蓋無し,強化固定)
SUS製棚付2連紙巻器
背もたれ(発泡ｳﾚﾀﾝ)
2
組
小便器 | 壁掛け型
7
組
洗面器 | ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ
| 自動単水栓 | 4
組
洗面器 | ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ
| 自動混合水栓 | 12
組
洗面器 | 壁掛洗面器(560*460),自動水栓
| Pﾄﾗｯﾌﾟ - | 4
組
洗面器 | ｶｳﾝﾀｰ洗面器(690*370),自動水栓
| Pﾄﾗｯﾌﾟ - | 2
組
掃除用流し | ﾊﾞｯｸ付き,横水栓,Sﾄﾗｯﾌﾟ
3
組
化粧鏡 | 耐食鏡,450*600
20
枚
化粧鏡 | 耐食鏡,600*900
2
枚
ｺﾝﾊﾟｸﾄｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | 汚物流し ﾛｰﾀﾝｸ式洗浄 専用ﾗｲﾆﾝｸﾞ
| 電気温水器 ﾚﾊﾞｰ式混合水栓 | 1
組
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法120mm | 5
個
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法230mm | 2
個
手すり | 跳ね上げ式,L=700
| - | 2
個
手すり | 小便器用,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| - | 2
個
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 横型
2
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置
3
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | ｺｰﾅｰ設置
3
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
クラブハウス |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
混合水栓 | 壁付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ
1
個
止水栓 | S4 13A
24
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
クラブハウス |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 67
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 16
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 26
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 22
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
4
個
吸気弁 | 15A 寒冷地用
9
個
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 54
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 25A |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
クラブハウス |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 25A |  | ｍ
凍結防止帯 | 2m(AC100V) 表示灯有 外気ｻｰﾓ付
| 水用（65℃以下） | 4
本
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 450H | 2
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 450H | 22
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 450H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 450H | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
クラブハウス |  | 給水設備 |  |  | 建物廻り給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A
（電気融着） |  | 3
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 25A
（電気融着） |  | 5
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 32A
（電気融着） |  | 27
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 40A
（電気融着） |  | 22
ｍ
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 50A
(電気融着) |  | 66
ｍ
給水用高密度ﾎﾟﾘｴ | 地中埋設 65A
ﾁﾚﾝ管(電気融着) |  | 1
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
4
個
横水栓 | F 6 - 13A
4
個
不凍栓 | 20A L=0.6m
3
組
不凍栓 | 32A L=0.6m
3
組
不凍栓 | 40A L=0.6m
1
組
不凍栓 | 湯水同時
| 25A L=0.6m | 4
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 11
組
止水栓 | 65A
1
個
弁桝(長野県仕様) | 700H VC-11
1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 8
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 600H | 5
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
クラブハウス |  | 給水設備 |  |  | 建物廻り給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 600H | 27
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 600H | 22
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 600H | 66
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 65A
| 600H | 1
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
15
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
129
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
クラブハウス |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 43
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 30
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 52
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 37
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 47
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 8
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 8
個
掃兼ドレン | 50A
3
個
床排水ﾕﾆｯﾄ | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 594ｘ144 かご付き | 4
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
クラブハウス |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 50VA2
2
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 80VA2
3
個
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 36
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 50
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 50A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 37
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 47
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 2
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
クラブハウス |  | 排水設備 |  |  | 建物廻り排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 119
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 80A
4
個
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管75-桝径200 600H 鋳鉄蓋 | 10
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管75-桝径200 900H 鋳鉄蓋 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 4
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 1200H 鋳鉄蓋 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径200 1200H 鋳鉄蓋 | 7
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径200 1500H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径200 1800H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径200 1800H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径200 2100H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径200 2100H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管100-桝径200 2100H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管125-桝径200 2900H 鋳鉄蓋 | 1
組
泥溜桝 | 300×300×420 PC蓋
3
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
クラブハウス |  | 排水設備 |  |  | 建物廻り排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 24
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 7
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 450H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 3
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 800H | 8
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 1000H | 26
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 1200H | 10
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 1500H | 44
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 1800H | 11
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 2100H | 16
ｍ
たて込み簡易土留
27
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
クラブハウス |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHW-1 | 屋外壁掛、排気上方延長式
ｶﾞｽ給湯器 | 給湯専用 50号 高効率燃焼型 | 3
| 付属品共 |  | 台
GHW-2 | 屋外壁掛、排気上方延長式
ｶﾞｽ給湯器 | 給湯専用 32号 | 1
| 付属品共 |  | 台
EHW-1 | 洗い物用 貯湯式据置型
小型電気温水器 | 貯湯量25L | 1
| 付属品共 |  | 台
EHW-2 | 洗い物用 貯湯式据置型
小型電気温水器 | 貯湯量12L | 1
| 付属品共 |  | 台
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 31
(管端防食) |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 31
(管端防食) |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
4
個
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 25A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 25A |  | ｍ
凍結防止帯 | 2m(AC100V) 表示灯有 外気ｻｰﾓ付
| 湯用（95℃以下） | 4
本
鋼管(地中) | ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ巻 20A
防食 |  | 7
ｍ
鋼管(地中) | ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ巻 25A
防食 |  | 16
ｍ
埋設給湯管保温 | ﾗｲﾄｶﾊﾞｰ10t
| 20A | 7
ｍ
埋設給湯管保温 | ﾗｲﾄｶﾊﾞｰ10t
| 25A | 16
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 450H | 7
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 450H | 16
ｍ
ﾘﾓｺﾝ配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
クラブハウス |  | 消火設備 |  |  | 消火器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末(蓄圧式)3.0kg(A-3,B-7,C)
| - | 7
個
消火器 | 強化液(中性)3L(A-1,B-1,C)
| 表示板共 | 3
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
クラブハウス |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 12
ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
4
個
ｶﾞｽｺｯｸ | ｻｰﾋﾞｽｺｯｸ 20A
4
個
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 12
塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
観客席（ｽﾀﾝﾄﾞ） |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EVF-1 | 格子型電動ｼｬｯﾀｰ内蔵
有圧換気扇 | 250φｘ610m3/hｘ30Paｘ40W | 2
| 温度スイッチ、付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
観客席（ｽﾀﾝﾄﾞ） |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A
（電気融着） |  | 23
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 25A
（電気融着） |  | 6
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
止水栓 | 25A
2
か所
弁桝(長野県仕様) | 600H VC-10
2
組
不凍栓 | 20A L=0.6m
4
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 4
組
水栓柱 | 合成樹脂製 13A
4
個
横水栓 | F 6 - 13A
4
個
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 28
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 600H | 6
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
観客席（ｽﾀﾝﾄﾞ） |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿 | D金具 80A
4
個
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 3
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
観客席（ｽﾀﾝﾄﾞ） |  | 消火設備 |  |  | 消火器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火器 | ABC粉末(蓄圧式)3.0kg(A-3,B-7,C)
| 表示板共 | 5
個
消火器置台
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
公衆トイレ１ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-11 | 天井埋込型 100V 0.5kW
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 1
ﾋｰﾀｰ |  |  | 組
EHP-12 | 天井埋込型 100V 1.2kW
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 2
ﾋｰﾀｰ |  |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
公衆トイレ１ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-11 | 静音型
天井換気扇 | 150φｘ200m3/hｘ50Paｘ30W | 1
| 付属品共 |  | 台
VF-12 | 静音型
天井換気扇 | 150φｘ250m3/hｘ70Paｘ50W | 4
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
公衆トイレ１ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
ｍ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 深型給気用
| 200φ | 2
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 深型排気用
| 150φ | 5
| 指定色塗装品 |  | 個
角型樹脂ｸﾞﾘﾙ | 200φ
2
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
公衆トイレ１ |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,暖房便座
-
SUS製横型4連紙巻器(鍵付)
-
4
組
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置
ﾘﾓｺﾝ洗浄(便蓋無し,強化固定)
SUS製横型4連紙巻器(鍵付)
背もたれ(発泡ｳﾚﾀﾝ)
1
組
小便器 | 壁掛け型
3
組
洗面器 | ﾊｲﾊﾞｯｸ型
| 自動単水栓 | 4
組
洗面器 | ｶｳﾝﾀｰ洗面器(690*370),自動水栓
| Pﾄﾗｯﾌﾟ 寒冷地仕様（間欠吐水） | 1
組
掃除用流し | ﾊﾞｯｸ付き,横水栓,Sﾄﾗｯﾌﾟ
2
組
化粧鏡 | 耐食鏡,450*600
4
枚
化粧鏡 | 耐食鏡,600*900
1
枚
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法120mm | 2
個
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法230mm | 1
個
手すり | 跳ね上げ式,L=700
| - | 1
個
手すり | 小便器用,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| - | 1
個
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 横型
1
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置
3
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
公衆トイレ１ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 34
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
吸気弁 | 15A 寒冷地用
3
個
横水栓 | F 6 - 13A
3
個
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 600H | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
公衆トイレ１ |  | 給水設備 |  |  | 建物廻り給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A
（電気融着） |  | 1
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 32A
（電気融着） |  | 5
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 40A
（電気融着） |  | 6
ｍ
不凍栓 | 20A L=0.6m
1
組
不凍栓 | 32A L=0.6m
2
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 3
組
止水栓 | 40A
1
か所
弁桝(長野県仕様) | 600H VC-10
1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 600H | 5
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 600H | 6
ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
12
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
公衆トイレ１ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 80VA2
2
個
床排水ﾕﾆｯﾄ | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 594ｘ144 かご付き | 3
個
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 1
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
公衆トイレ１ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
公衆トイレ１ |  | 排水設備 |  |  | 建物廻り排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VU) |  |  | ｍ
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管75-桝径200 900H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管75-桝径125 600H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管75-桝径125 600H 鋳鉄蓋 | 2
組
泥溜桝 | 300×300×420 PC蓋
1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 4
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 600H | 5
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 800H | 4
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
公衆トイレ２ |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EHP-11 | 天井埋込型 100V 0.5kW
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 1
ﾋｰﾀｰ |  |  | 組
EHP-12 | 天井埋込型 100V 1.2kW
遠赤外線輻射ﾊﾟﾈﾙ | 防護ｶﾊﾞｰ，ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付 | 2
ﾋｰﾀｰ |  |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
公衆トイレ２ |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-11 | 静音型
天井換気扇 | 150φｘ200m3/hｘ50Paｘ30W | 1
| 付属品共 |  | 台
VF-12 | 静音型
天井換気扇 | 150φｘ250m3/hｘ70Paｘ50W | 4
| 付属品共 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
公衆トイレ２ |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 19
ｍ
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 深型給気用
| 200φ | 2
| 指定色塗装品 |  | 個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製 深型排気用
| 150φ | 5
| 指定色塗装品 |  | 個
角型樹脂ｸﾞﾘﾙ | 200φ
2
個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
公衆トイレ２ |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,暖房便座
-
SUS製横型4連紙巻器(鍵付)
-
4
組
洋風大便器 | ﾛｰﾀﾝｸ,温水洗浄便座,擬音装置
ﾘﾓｺﾝ洗浄(便蓋無し,強化固定)
SUS製横型4連紙巻器(鍵付)
背もたれ(発泡ｳﾚﾀﾝ)
1
組
小便器 | 壁掛け型
3
組
洗面器 | ﾊｲﾊﾞｯｸ型
| 自動単水栓 | 4
組
洗面器 | ｶｳﾝﾀｰ洗面器(690*370),自動水栓
| Pﾄﾗｯﾌﾟ 寒冷地仕様（間欠吐水） | 1
組
掃除用流し | ﾊﾞｯｸ付き,横水栓,Sﾄﾗｯﾌﾟ
2
組
化粧鏡 | 耐食鏡,450*600
4
枚
化粧鏡 | 耐食鏡,600*900
1
枚
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法120mm | 2
個
手すり | L型,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| 前出寸法230mm | 1
個
手すり | 跳ね上げ式,L=700
| - | 1
個
手すり | 小便器用,樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ
| - | 1
個
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | 横型
1
組
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | 平壁設置
3
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
公衆トイレ２ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 34
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 1
(SGP-VD) |  |  | ｍ
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
吸気弁 | 15A 寒冷地用
3
個
横水栓 | F 6 - 13A
3
個
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 床下,暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 25A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 600H | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
公衆トイレ２ |  | 給水設備 |  |  | 建物廻り給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A
（電気融着） |  | 1
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 32A
（電気融着） |  | 5
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 40A
（電気融着） |  | 6
ｍ
不凍栓 | 20A L=0.6m
1
組
不凍栓 | 32A L=0.6m
2
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 3
組
止水栓 | 40A
1
か所
弁桝(長野県仕様) | 600H VC-10
1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 32A
| 600H | 5
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 600H | 6
ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
12
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 56
公衆トイレ２ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 21
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 24
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 34
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 2
個
通気金具(ｶﾞﾗﾘ) | 80VA2
2
個
床排水ﾕﾆｯﾄ | ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ型 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
| 594ｘ144 かご付き | 3
個
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 14
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 450H | 1
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 57
公衆トイレ２ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 1
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 58
公衆トイレ２ |  | 排水設備 |  |  | 建物廻り排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VU) |  |  | ｍ
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管75-桝径200 900H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管75-桝径125 600H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管75-桝径125 600H 鋳鉄蓋 | 2
組
泥溜桝 | 300×300×420 PC蓋
1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 4
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 600H | 5
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 800H | 4
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 59
屋外 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
PH-1 | ｽﾁｰﾙ製 200V 1.00kW
電気ﾊﾟﾈﾙﾋｰﾀｰ | 壁掛け型 | 1
| ｲﾀｽﾞﾗ防止ｶﾊﾞｰ付 |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 60
屋外 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽廻り制御設
備
水位制御用電極棒 | 5P
4
個
電磁弁 | 20A
| 屋外端子箱付 | 2
個
電極切替盤 | 屋内壁掛け
1
面
調整費
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 44
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 69
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 8C
| 管内 | 18
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 29
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 18
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 29
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 36
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×150
(錆止め塗装) |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200 ×200 ×150
防水(SUS) |  | 2
個
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 3
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) |  |  | ｍ
二種金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 61
屋外 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
試運転立会費
1
式
専門業者経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 62
屋外 |  | 給水設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
WT-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ 工場溶接型 1.0G
ポンプ室付受水槽 | 水槽2.5x3(1.5+1.5)x2.5H有効14m3
ﾎﾟﾝﾌﾟ室3.0x3.0x2.5H
断熱50mm+アルミﾗｯｷﾝｸﾞ
| 緊急遮断弁、遮断弁制御盤 | 1
| ほか付属品共 |  | 台
機器搬入費 | 受水槽
1
式
WP-1 | 推定末端圧力一定(ｲﾝﾊﾞｰﾀ方式)
給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 50φx40φx300L/minx350kPax3.7kW | 1
| 単独交互運転 |  | 台
機器搬入費 | 給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ
1
式
CL-1 | 30mL/minｘ1.0MPa
塩素滅菌装置 | 薬液ﾀﾝｸ 120L | 1
| 流量計80A据付含む |  | 組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 63
屋外 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受水槽１次側
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A
（電気融着） |  | 2
ｍ
配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 50A
(電気融着) |  | 36
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 16
(SGP-VB) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
4
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 50A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 50A
2
個
電磁弁装置 | ゲート弁ｘ3、Ｙ型ｽﾄﾚｰﾅｘ1
| 電磁弁(自動制御)取付 | 2
| 20Ａ |  | 組
定流量弁 | 50A
1
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 50A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
不凍水栓柱 | 13A 1.2m
1
個
横水栓 | F12(胴短) ｷｰ式 13A
1
個
不凍栓 | 50A L=0.6m
2
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 2
組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 64
屋外 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13
| 50A |  | ｍ
定流量弁 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 50A |  | 個
定水位弁 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 50A |  | 個
凍結防止帯 | 4m(AC100V) 表示灯有 外気ｻｰﾓ付
| 水用（65℃以下） | 2
本
凍結防止帯 | 10m(AC100V) 表示灯有 外気ｻｰﾓ付
| 水用（65℃以下） | 2
本
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 600H | 2
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 50A
| 600H | 38
ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
40
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
6
個
給水取出し工事 | 本管100φ 取出し50φ
| 量水器ボックスまで | 1
式
受水槽２次側
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 2
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 10
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 3
(SGP-VB) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 8
(SGP-VB) |  |  | ｍ
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
5
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 50A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 65
屋外 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 80A
1
個
耐震フレキ | 給水用露出型 100mm偏心
| 80A×350L | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
1
個
配管用防虫網 | 80A
2
個
採水水栓 | 13φ
1
個
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外,多湿 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 80A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 80A |  | 個
凍結防止帯 | 2m(AC100V) 表示灯有 外気ｻｰﾓ付
| 水用（65℃以下） | 2
本
凍結防止帯 | 4m(AC100V) 表示灯有 外気ｻｰﾓ付
| 水用（65℃以下） | 1
本
配管用 | 露 出 80A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 6
塗装 |  |  | ｍ
公園内給水
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A
（電気融着） |  | 190
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 25A
（電気融着） |  | 2
ｍ
高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 40A
（電気融着） |  | 304
ｍ
給水用高密度ﾎﾟﾘｴ | 地中埋設 65A
ﾁﾚﾝ管(電気融着) |  | 25
ｍ
給水用高密度ﾎﾟﾘｴ | 地中埋設 75A
ﾁﾚﾝ管(電気融着) |  | 56
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 66
屋外 |  | 給水設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
止水栓 | 40A
2
か所
弁桝(長野県仕様) | 600H VC-10
2
組
横水栓 | F 6 - 13A
1
個
不凍水栓柱 | 13A 1.2m
1
個
不凍栓 | 20A L=0.6m
1
組
不凍栓ﾎﾞｯｸｽ(長野 | VC-6
県仕様) |  | 1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 20A
| 450H | 190
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 25A
| 450H | 2
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 40A
| 450H | 304
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 65A
| 450H | 25
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 56
ｍ
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
577
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
18
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 67
屋外 |  | 排水設備 |  |  | クラブハウス棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 41
(VU) |  |  | ｍ
塩ビ製小口径桝 | ST
| 主管125-桝径200 3017H | 1
| 鋳鉄保護蓋T-14 |  | 組
塩ビ製小口径桝 | ST
| 主管125-桝径200 3237H | 1
| 鋳鉄保護蓋T-14 |  | 組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 2500H 鋳鉄蓋 | 1
組
長野市検査口-2 | 段差付横型ｽﾄﾚｰﾄ桝
| 主管125-桝径200 2253H 鋳鉄蓋 | 1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1800H | 3
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 2400H | 34
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 2700H | 4
ｍ
たて込み簡易土留
41
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 68
屋外 |  | 排水設備 |  |  | 公衆トイレ１
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
(VU) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 125A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 72
(VU) |  |  | ｍ
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 1200H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径200 1200H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 1500H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 1800H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 2100H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 2500H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管125-桝径200 2900H 鋳鉄蓋 | 2
組
長野市検査口-3 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ型
| 主管150-桝径200 3137H 鋳鉄蓋 | 1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 450H | 11
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 11
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1000H | 14
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1500H | 14
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 1800H | 14
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 2100H | 14
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 125A
| 2400H | 16
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 69
屋外 |  | 排水設備 |  |  | 公衆トイレ１
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たて込み簡易土留
44
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 70
屋外 |  | 排水設備 |  |  | 公衆トイレ２
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 44
(VU) |  |  | ｍ
塩ﾋﾞ製小口径桝 | ﾄﾞﾛｯﾌﾟ
| 主管100-桝径200 1500H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 1200H 鋳鉄蓋 | 3
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 1200H 鋳鉄蓋 | 1
組
長野市検査口-1 | ｽﾄﾚｰﾄ型
| 主管150-桝径200 1168H 鋳鉄蓋 | 1
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 450H | 10
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 34
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 71
屋外 |  | 排水設備 |  |  | 受水槽廻り
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 75
(VU) |  |  | ｍ
塩ﾋﾞ製小口径桝 | SUT(目皿付きﾄﾗｯﾌﾟ桝)
| 主管100-桝径200 600H 鋳鉄蓋 | 1
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 600H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径150 900H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 起点中間
| 主管100-桝径200 1200H 鋳鉄蓋 | 2
組
塩ﾋﾞ製小口径桝 | 合流
| 主管100-桝径150 600H 鋳鉄蓋 | 2
組
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 80A
| 450H | 3
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 450H | 55
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 600H | 10
ｍ
管埋設費(機械掘) | レキ質土､砂､砂質土､粘性土 100A
| 800H | 10
ｍ
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
クラブハウス |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
スリーブ費
10
％
計
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
型鋼振れ止め
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
クラブハウス |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
スリーブ費2
10
％
計
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
型鋼振れ止め2
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
クラブハウス |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾘﾓｺﾝ配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 20
ｍ
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
公衆トイレ１ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
スリーブ費3
10
％
計
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
型鋼振れ止め3
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
公衆トイレ１ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
スリーブ費4
10
％
計
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
型鋼振れ止め4
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
公衆トイレ２ |  | 給水設備 |  |  | 屋内給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
スリーブ費3
10
％
計
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
型鋼振れ止め3
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
公衆トイレ２ |  | 排水設備 |  |  | 屋内排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
スリーブ費4
10
％
計
型鋼振れ止め | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
型鋼振れ止め4
3
％
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 79
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
掲示板製作・ | 週休２日工事
設置・撤去 |  | 1
枚
計