## 別紙1
別紙1（除害施設）
汚 水 の 処 理 の 方 法
汚水処理施設名
（汚水処理施設番号） |  | （ ） | （ ） | （ ）
着手予定 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
完成予定 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
使用開始予定 |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日
汚水処理施設の概要 | 汚水処理の方法
種類・型式
能 力
| 汚水処理施設の構造 | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり | 別図（ ）のとおり
汚水処理施設の 使用時間 |  | 時から 時まで | 時から 時まで | 時から 時まで
|  | 連続 （ 時間ごと） | 連続 （ 時間ごと） | 連続 （ 時間ごと）
|  | （ 時間／日） | （ 時間／日） | （ 時間／日）
季節的変動の概要
汚水等の処理に要する 消耗資材の１日あたりの 用途別使用量
残渣の量及び その処理方法
排除場所
その他参考事項

## 別紙2
別紙2（除害施設）
下 水 の 量 及 び 水 質
排水口番号 | [6 empty] | （参考）
下水排除量（m3/日） |  |  | 平均 | 最大 | 平均 | 最大 | 下水排除
項 目 | (単位) | [5 empty] | 基 準
温度 |  | (℃) |  |  |  |  | 45
水素イオン濃度（ｐＨ） | [6 empty] | 5～9
生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） |  | (mg/l) |  |  |  |  | 600
浮遊物質量（ＳＳ） |  | (mg/l) |  |  |  |  | 600
ｎ－ヘキサン 抽出物質 | 鉱油類 | (mg/l) |  |  |  |  | 5
| 動植物油脂類 | (mg/l) |  |  |  |  | 30
よう素消費量 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 220
フェノール類 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 5
銅 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 3
亜鉛 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 5
溶解性鉄 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 10
溶解性マンガン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 10
クロム |  | (mg/l) |  |  |  |  | 2
カドミウム |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.05
シアン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.5
鉛 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.1
有機りん |  | (mg/l) |  |  |  |  | 1
六価クロム |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.3
ひ素 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.1
総水銀 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.003
アルキル水銀 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 不検出
ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ） |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.003
トリクロロエチレン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.3
テトラクロロエチレン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.1
ジクロロメタン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.2
四塩化炭素 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.02
1,2-ジクロロエタン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.04
1,1-ジクロロエチレン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.2
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.4
1,1,1-トリクロロエタン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 3
1,1,2-トリクロロエタン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.06
1,3-ジクロロプロペン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.02
チウラム |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.06
シマジン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.03
チオベンカルブ |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.2
ベンゼン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.1
セレン |  | (mg/l) |  |  |  |  | 0.1
ほう素 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 10
ふつ素 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 8
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素、亜硝酸性 窒素及び硝酸性窒素 |  | (mg/l) |  |  |  |  | 380
ダイオキシン類 | (pg-TEQ/l) | [5 empty] | 10
摘 要