## Sheet1
外部サービス利用確認表（SaaS型パブリッククラウドサービス利用確認表）
【回答要領】 |  |  |  | 事業者名
区分 | 番号 | 要件項目 | 要件内容 | 仕様書記載箇所 | 回答欄（要件内容に対する対応について記載ください。）
情報セキュリティ対策 | 1 | 利用者認証 | クラウドサービスを提供する採点支援システムの運用もしくは開発の従事者又は当該システムの管理権限を有する者の適切な利用者確認（認証）に加えた強固なアクセス制御機能はあるか。 | 仕様書４（２）⑧
| 2 |  | クラウドサービス利用者が採点支援システムへのログインにおけるID・パスワード認証に加えた強固なアクセス制御機能はあるか。 | 仕様書４（２）⑧
| 3 |  | クラウドサービス利用者の管理権限を有する者のID等の管理方法はどのような方法か。 | 仕様書４（２）⑧
| 4 | アクセス制御 | クラウドサービスにおいて、アクセスする権限のない者がアクセスできないように、システム上制限する機能はあるか。 | 仕様書４（２） ⑥⑦⑧
| 5 |  | クラウド事業者が提供するアクセス制御機能を用いて、情報資産ごとに許可されたクラウドサービス利用者のみがアクセスできる環境設定をしているか。 | 仕様書７（１）②ア （１）➃
| 6 | クラウドに保管するデータの暗号化 | クラウドサービスのデータ保管環境は、情報漏えい等に備えて、暗号化等の保護措置を講じているか。 | 仕様書７（１）⑤エ
| 7 | マルチテナント環境におけるテナント間の安全な管理 | クラウドサービスのサーバー環境等が、複数のクラウドサービス利用者がクラウドリソースを共用する環境（マルチテナント環境）の場合、特定のクラウドサービス利用者に対して発生したセキュリティ侵害が、他のクラウドサービス利用者に影響を与えないように対策が講じられているか。 | 仕様書７（１）①
| 8 | 外部からの悪意のある脅威の侵入を想定した技術的セキュリティ対策 | クラウドサービスを提供する採点支援システムを監視し、セキュリティ侵害を検知する措置を講じているか。 | 仕様書７（１）①③
| 9 |  | クラウドサービスを提供する採点支援システムのインターネット接続境界において、クラウドサービス利用者以外による不正な通信・侵入を防ぐ措置を講じているか。併せて、外部脅威の侵入を検知し、防御する対策を講じているか。 | 仕様書７（１）①③
| 10 | 情報の通信経路のセキュリティ確保 | 学校内の校務系ネットワークからクラウドサービスを提供する採点支援システムまでの情報の通信経路において、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置（情報交換の実施基準･手順等の整備、通信の暗号化等）や対策を講じているか。 | 仕様書７（１）①
| 11 |  | クラウド事業者が保守運用等を遠隔で行う場合の保守運用拠点と管理区域間での通信回線及び通信回線装置の管理について、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置（情報交換の実施基準･手順等の整備、通信の暗号化等）を講じているか。 | 仕様書７（１）①
| 12 | 物理的セキュリティ対策 | クラウドサービスのサーバ等の管理条件について、サーバを冗長化し、同一データを保持した対策は講じているか。 メインサーバに障害が発生した場合に、必要に応じて速やかにセカンダリサーバを起動し、システムの運用停止時間を最小限にする措置を講じているか。 | 仕様書５（１）オ
| 13 |  | クラウド事業者側の管理区域（サーバ等を設置）及び保守運用拠点の管理において、以下の対策等を講じているか。 ①重要な情報システムの設置場所は、地階又は１階以外に設けている ②外部からの侵入が容易にできないように無窓の外壁となっている ③管理区域から外部に通ずるドアは、必要最小限とし、鍵、監視機能、警報装置等によって許可されていない立入りを防止 ➃設置機器等には、転倒及び落下防止等の耐震対策、防火措置、防水措置等を講じている ⑤管理区域を囲む外壁等の床下開口部は全て塞がっている ⑥消火薬剤や消防用設備等は、機器や電磁的記録媒体等に影響を与えない場所に設置している ⑦管理区域への入退室は、許可された者のみに制限し、物理デバイス、静脈認証等の生体認証や入退室管理簿の記載による入退室管理をおこなっている ⑧管理区域に入室を許可する場合、これらの者に身分証明書等を携帯させ、必要に応じて、その提示を求めている ⑨外部からの訪問者が管理区域に入る場合には、必要に応じて立ち入り区域を制限している ⑩当該情報システムに関連しないパソコンやモバイル端末、通信回線装置、電磁的記録媒体等を持ち込ませない ⑪搬入する機器等が、既存の情報システムに与える影響について、あらかじめ職員又は委託した事業者に確認している ⑫機器等の搬入出において、本市職員が指定した者を立ち会わせることが可能 | 仕様書７（１）①
| 14 |  | クラウドサービス事業者が利用する資源(装置等)の処分(廃棄)にあたり、セキュリティを確保した対応を実施しているか。 なお、確認に当たっては、クラウドサービス事業者が利用者に提供可能な第三者による監査報告書や認証等を取得している場合、その監査報告書や認証等を利用できるか。 | 仕様書７（１）①
| 15 | 運用管理 | クラウドサービスにおけるデータバックアップについて、ファイルサーバ等に記録された情報について、サーバの冗長化対策に関わらず、必要に応じて定期的にバックアップを実施しているか。 | 仕様書５（１）オ 仕様書７（１）①ウ （１）⑤ア
| 16 |  | 当該クラウドサービスにおける情報セキュリティの確保や監査に必要なログの取得について以下の対策を講じているか。 ①各種ログ及び情報セキュリティの確保に必要な記録を取得し、一定の期間保存が可能 ②ログとして取得する項目、保存期間、取扱方法及びログが取得できなくなった場合の対処等について定めているなど適正にログを管理 ③取得したログを定期的に点検・分析する機能を設けており、必要に応じて悪意ある第三者等からの不正侵入、不正操作等の有無の点検又は分析が可能 | 仕様書７ （１）②イ（１）③イ
| 17 | マルウェア対策 | クラウドサービスを提供する採点支援システムを構成するサーバ及び運用管理端末等について、マルウェア対策を講じているか。 | 仕様書７（１）③ア
| 18 |  | 内部システムに侵入した攻撃を検知して対処するために、通信をチェックする等の対策を講じているか。 | 仕様書７（１）③イ
| 19 | クラウド事業者従業員の人的セキュリティ対策 | クラウドサービスに関わるクラウド事業者従業員は、クラウド事業者の情報セキュリティポリシー及び保守運用管理規程等を遵守しているか。 | 仕様書９（２） （３）
| 20 |  | クラウドサービスに関わるクラウド事業者従業員は、業務に用いるID等及びパスワードその他の個人認証に必要な情報及び媒体について、部外者及び業務に関わらない従業員に漏えいすることがないように、適切に管理しているか。 | 仕様書９
| 21 |  | クラウドサービスに関わらない従業員等がクラウドサービス利用者のデータを知り得る状態にならないよう、業務に関わるクラウド事業者従業員に対して秘匿を義務づけているか。 | 仕様書９
| 22 |  | クラウドサービスを提供する採点支援システムを構成するサーバ及びクラウドサービスに関わらない従業員等が使用する運用管理端末等には、マルウェアを侵入させない措置を講じているか。 | 仕様書９
| 23 | サービス終了時等のデータの破棄及び利用者アカウントの抹消 | サービス利用終了時等において、クラウドサービス利用者のデータ及び利用者アカウント情報が不用意に残置されないよう、適切に破棄するための流れはどのようになっているか。 | 仕様書８（３）
| 24 |  | サービス利用終了時等におけるデータの扱いについては、スムーズに回収し、次期システムへの移行等を行えるための措置をどのように講じているか。 クラウド事業者を変更する際のデータ移行の方法について、以下の内容による対応は可能か。 ・次期システムへの移行時において、次期システムへデータをスムーズに移行できるよう、汎用的なデータ形式（XML、CSV 等）で、全件分のデータを出力し、本市に提出することはできるか。併せて最新のファイル・レコードのレイアウト、コード表等必要となるドキュメントを本市に提出することはできるか。 | 仕様書７（１）① 仕様書８（４）
| 25 |  | クラウドサービスで利用する全ての情報資産について、クラウドサービスの利用終了時期を確認し、クラウドサービスで扱う情報資産が適切に移行及び削除されるよう管理できるか。 | 仕様書７（１）① 仕様書８（３） （４）
| 26 | クラウドサービス要件基準を満たす配慮を含めたネットワーク設計 | 利用するクラウドサービスの要件基準を確認し、要件基準を満たすネットワーク設計となっているか。 | 仕様書４ ほか
サービス提供に係るポリシー等に関する事項 | 27 | クラウド事業者の管理体制 | 情報セキュリティポリシー等の遵守を担保する管理体制が整備されているか。 | 仕様書９
| 28 | クラウド事業者従業員への教育 | 従業員に対して個人情報保護等の関係法令、守秘義務等、業務遂行に必要な知識、意識向上のための適切な教育及び訓練を実施し、充分な知識とセキュリティ意識を醸成しているか。 | 仕様書９
| 29 |  | 従業員への上記育成計画、教育実績等の情報を提示させ、自らデータを管理する場合と同様の教育・訓練を実施しているか。 | 仕様書９
| 30 | 情報セキュリティに関する役割の範囲、責任分界点 | クラウド事業者の情報セキュリティに関する役割の範囲と責任分界点についてはどのように考えているか。 | 仕様書４ ほか
| 31 | その他の留意事項 | クラウドサービスにおいて扱う情報資産や採点支援システム等について、日本の法令が適用されること及び係争等における管轄裁判所が日本国内であるか。 | 仕様書７（１）① 仕様書９
| 32 |  | 本市が導入している教職員による多要素認証への対応しているか。 なお、本市では、FIDO2認証を採用している。 | 仕様書４（２）⑧
| 33 |  | パブリッククラウド上で個人情報等の重要な情報を取り扱うため、多要素認証（知識、生体、物理）を含むアクセス制御による対策を講じているか。 | 仕様書４（２）⑧
様式B-2