## 施設別業務内容
| 想定対象施設・対象業務一覧 |  |  |  |  | 凡例 | ○ ： 当該業務の想定対象施設であり、業務委託を実施している施設 △ ： 当該業務の想定対象施設であるが、複合施設等のため施設所管課以外で業務委託を実施している施設
| 対象施設 | 課名 | ◆対象業務 （23業務＋修繕） | [26 empty] | 備考 （複合施設等 の相手方）
|  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |  |  | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ | ㉑ | ㉒ | ㉓ | ㉔
|  |  | 自家用電気工作物 保安管理 | 防火対象物 法定点検 | 消防用設備 法定点検 | 自動火災報知設備 保守点検 | 非常通報装置 保守点検 | 防犯警報装置 保守点検 | ボイラ 点検整備 | 簡易専用水道 検査手数料 | 浄化槽 保守点検 | 貯水槽・受水層・高架水槽 清掃・点検 | 昇降機、小荷物専用 | 段差解消機、いす式昇降機、階段昇降機 | 清掃 |  |  | 空調設備保守 | 自動ﾄﾞｱ、自動扉開閉装置、電動ｼｬｯﾀｰ等 | 警備 | 機械警備・運転管理 | プール浄化装置 点検 | 12条２項 定期点検 | 12条４項 定期点検 | 水質検査 （飲料水・プール水） | 危険物貯蔵施設 漏洩検査 | 遊具点検 | 右記以外で包括管理に加えたい業務（その他） |  |  | ○ | △
[15 empty] | 清掃業務 | 厨房等換気扇清掃業務 （保育園のみ） | 高窓清掃業務 （保育園のみ）
1 | 城山小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
2 | 鍋屋田小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
3 | 加茂小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
4 | 山王小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○
5 | 芹田小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
6 | 古牧小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
7 | 緑ヶ丘小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
8 | 三輪小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
9 | 吉田小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
10 | 裾花小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
11 | 城東小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
12 | 湯谷小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
13 | 南部小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
14 | 大豆島小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
15 | 朝陽小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
16 | 柳原小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
17 | 長沼小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
18 | 古里小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
19 | 若槻小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
20 | 徳間小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
21 | 浅川小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
22 | 芋井小学校 | 教育委員会総務課 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
23 | 安茂里小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
24 | 松ヶ丘小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
25 | 通明小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
26 | 篠ノ井東小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
27 | 篠ノ井西小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
28 | 共和小学校 | 教育委員会総務課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
29 | 信里小学校 | 教育委員会総務課 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
30 | 塩崎小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
31 | 松代小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
32 | 清野小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
33 | 西条小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
34 | 豊栄小学校 | 教育委員会総務課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
35 | 東条小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  | ○
36 | 寺尾小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
37 | 綿内小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
38 | 川田小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
39 | 保科小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
40 | 昭和小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
41 | 川中島小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
42 | 青木島小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
43 | 下氷鉋小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
44 | 三本柳小学校 | 教育委員会総務課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
45 | 真島小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○
46 | 七二会小学校 | 教育委員会総務課 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○
47 | 信更小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
48 | 旧更府小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
49 | 豊野西小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
50 | 豊野東小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
51 | 戸隠小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
52 | 鬼無里小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 鬼無里中学校
53 | 大岡小学校 | 教育委員会総務課 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 大岡中学校
54 | 信州新町小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
55 | 中条小学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | なかじょう保育園
56 | 芋井小学校第一分校（休校） | 教育委員会総務課 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
57 | 七二会小学校笹平分校（休校） | 教育委員会総務課 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
58 | 柳町中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
59 | 櫻ヶ岡中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
60 | 東部中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
61 | 西部中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
62 | 三陽中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
63 | 東北中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
64 | 北部中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
65 | 芋井中学校（休校） | 教育委員会総務課 |  |  | ○ | ○ | ○
66 | 裾花中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
67 | 犀陵中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
68 | 篠ノ井東中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
69 | 篠ノ井西中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ点検
70 | 松代中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [13 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
71 | 若穂中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
72 | 川中島中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
73 | 更北中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
74 | 広徳中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
75 | 七二会中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
76 | 信更中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
77 | 豊野中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○
78 | 戸隠中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | [9 empty] | ○ | ○ | ○ | ○
79 | 鬼無里中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [15 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 鬼無里小学校
80 | 大岡中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | [11 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  | 大岡小学校
81 | 信州新町中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○ | ○
82 | 中条中学校 | 教育委員会総務課 | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [14 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○
83 | 城山公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ | △
84 | 中部公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | [5 empty] | △
85 | 中部公民館分室（後町ホール） | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○
86 | 古牧公民館（支所と複合） | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | △ | [8 empty] | 古牧支所
87 | 三輪公民館（支所と複合） | 家庭・地域学びの課 | ○ | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ | [8 empty] | 三輪支所
88 | 古里総合市民センター（古里公民館） | 家庭・地域学びの課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | △ | [8 empty] | 古里支所
89 | 柳原交流センター | 家庭・地域学びの課 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  | △ |  |  | △ | ○ | △ | △ | [8 empty] | 柳原支所
90 | 浅川公民館 | 家庭・地域学びの課 | ○ | △ | △ | △ | △ | [5 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ | [8 empty] | 浅川支所
91 | 大豆島総合市民センター（大豆島公民館） | 家庭・地域学びの課 | △ | △ | △ | △ | △ | [7 empty] | △ |  |  | △ | ○ |  | △ | [8 empty] | 大豆島支所
92 | 朝陽公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | △
93 | 朝陽公民館分室 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  |  | △ |  | △ | [8 empty] | 朝陽支所
94 | 小田切交流センター | 家庭・地域学びの課 | ○ | △ | △ | △ | △ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | △ |  | △ | [8 empty] | 小田切支所
95 | 松代公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | △
96 | 若穂公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | △
97 | 七二会公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | △
98 | 豊野公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [8 empty] | ○ | [5 empty] | △ | [6 empty] | ○ | ビル衛生管理委託
99 | 戸隠公民館 | 家庭・地域学びの課 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  |  |  |  | ○
100 | 鬼無里公民館 | 家庭・地域学びの課 |  | ○ | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △
101 | 大岡公民館（大岡文化センター） | 家庭・地域学びの課 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | △
102 | 信州新町公民館 | 家庭・地域学びの課 | △ | △ | △ | △ |  |  | △ | △ |  | △ | △ |  | ○ |  |  | △ | △ | △ | △ |  |  |  |  | △ |  | △ | 電話機保守点検 | 信州新町支所
103 | 中条公民館 | 家庭・地域学びの課 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | △ |  |  |  |  | ○
104 | 中央隣保館 | 人権・男女共同参画課 | ○ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ | 消火栓蓄電池法定点検
105 | 大豆島隣保館 | 人権・男女共同参画課 |  | ○ | ○
106 | 若穂隣保館 | 人権・男女共同参画課 |  |  | ○
107 | 豊野隣保館 | 人権・男女共同参画課 |  |  | ○
108 | 北部保健センター | 長野市保健所健康課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
109 | 東部保健センター | 長野市保健所健康課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
110 | 松代保健センター | 長野市保健所健康課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
111 | 犀南保健センター | 長野市保健所健康課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○
112 | 真島保健センター | 長野市保健所健康課 | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○
113 | 戸隠保健センター | 長野市保健所健康課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  |  | ○
114 | 大岡保健センター | 長野市保健所健康課 |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | [6 empty] | ○
115 | 若穂保健ステーション | 長野市保健所健康課 |  | ○ | ○ | [9 empty] | ○ |  |  |  | ○
116 | 加茂保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
117 | 後町保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [6 empty] | ○ |  |  |  | ○
118 | 山王保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
119 | 柳町保育園 | 保育・幼稚園課 | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ | ○
120 | 長沼保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
121 | 安茂里保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○
122 | 中央保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
123 | 塩崎保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
124 | 共和保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
125 | 西部保育園 | 保育・幼稚園課 | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○
126 | 東部保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
127 | 象山保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
128 | 東条保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
129 | 豊栄保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
130 | 寺尾保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
131 | 綿内保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ | ○
132 | 保科保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○
133 | 昭和保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
134 | 真島保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
135 | 青木島保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
136 | 七二会保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
137 | 信更保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
138 | 豊野さつき保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
139 | 豊野ひがし保育園 | 保育・幼稚園課 | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○ | ○
140 | とがくし保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○
141 | 信州新町保育園 | 保育・幼稚園課 | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○
142 | なかじょう保育園 | 保育・幼稚園課 |  |  | ○ | [10 empty] | ○ | [13 empty] | 中条小学校
143 | 皐月かがやきこども園 | 保育・幼稚園課 | ○ |  | ○ | [10 empty] | ○
144 | 市役所第一庁舎・芸術館 | 庶務課 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○
145 | 市役所第二庁舎 | 庶務課 | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ | ○
146 | 松代支所 | 地域活動支援課 | ○ |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
147 | 若穂支所 | 地域活動支援課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
148 | 川中島支所 | 地域活動支援課 |  |  | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
149 | 更北支所 | 地域活動支援課 | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○
150 | 七二会支所 | 地域活動支援課 |  |  | ○ | ○ | [8 empty] | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
151 | 信更支所 | 地域活動支援課 |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  |  | ○ | △ | ○ |  | △
152 | 古里支所（古里総合市民センター） | 地域活動支援課 | △ | △ | △ | △ | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  |  | △ | △ |  | ○ | [8 empty] | 古里公民館
153 | 柳原支所（柳原総合市民センター） | 地域活動支援課 | △ | △ | △ | △ |  |  |  | △ |  | △ |  |  | ○ |  |  | △ | △ |  | ○ | [8 empty] | 柳原交流センター
154 | 浅川支所 | 地域活動支援課 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | [5 empty] | △ |  | △ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [8 empty] | 浅川公民館
155 | 大豆島支所（大豆島総合市民センター） | 地域活動支援課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | [7 empty] | ○ |  |  | ○ | △ |  | ○ | [8 empty] | 大豆島公民館
156 | 朝陽支所 | 地域活動支援課 |  | △ | △ | △ | [8 empty] | △ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [8 empty] | 朝陽公民館分室
157 | 小田切支所 | 地域活動支援課 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | △ |  |  |  | △ |  |  |  | ○ |  | ○ | [8 empty] | 小田切交流センター
158 | 豊野支所 | 地域活動支援課 | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | ビル衛生管理委託
159 | 戸隠支所 | 地域活動支援課 | ○ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○
160 | 鬼無里支所 | 地域活動支援課 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ | シャッター点検【隔年】 非常用発電設備【隔年】
161 | 大岡支所 | 地域活動支援課 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
162 | 古牧支所（公民館との複合施設） | 地域活動支援課 |  | △ | △ | △ | △ | [7 empty] | △ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [8 empty] | 古里公民館
163 | 三輪支所 | 地域活動支援課 | △ | △ | △ | △ | [8 empty] | △ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | [8 empty] | 三輪公民館
164 | 信州新町支所 | 地域活動支援課 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 電話機保守点検 | 信州新町公民館
165 | 中条支所 | 地域活動支援課 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
166 | 長野市消防局 | 消防局総務課 | ○ |  | ○ | [6 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○
167 | 中央消防署 | 消防局総務課 | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○ | ○ | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○
168 | 中央消防署安茂里分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○
169 | 中央消防署七二会分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
170 | 中央消防署飯綱分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
171 | 中央消防署鬼無里分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
172 | 鶴賀消防署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○
173 | 鶴賀消防署若槻分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
174 | 鶴賀消防署柳原分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
175 | 鶴賀消防署東部分署 | 消防局総務課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○
176 | 篠ノ井消防署 | 消防局総務課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○ |  |  | ○
177 | 篠ノ井消防署更北分署 | 消防局総務課 | ○ |  | ○ | [9 empty] | ○
178 | 篠ノ井消防署塩崎分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
179 | 松代消防署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
180 | 松代消防署若穂分署 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
181 | 新町消防署庁舎 | 消防局総務課 |  |  | ○ | [9 empty] | ○
182 | 若里分室 | 庶務課 | ○ |  | ○ | ○ | [5 empty] | ○ | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  | ○ | 非常用発電設備点検
183 | 緑町立体駐車場 | 庶務課 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | ○ |  | ○
| - | 〇合計 | 113 | 30 | 173 | 115 | 91 | 81 | 10 | 72 | 8 | 82 | 48 | 6 | 63 | 28 | 4 | 28 | 44 | 9 | 23 | 70 | 79 | 79 | 82 | 12 | 66 | 7
| - | △合計 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1