＊作成例ですので、場合により内容の変更、不要な部分の削除をしてください。

▲印は、該当する場合に記入してください。

★印は、統括防火管理者の選任に係る協議会が設置されている場合の例です。

法令上統括防火管理者の選任に係る協議の方法は任意であることから、建物全体の防火管理に関する事項について協議を図る場合は、組織や会議等の設置が想定されます。

これによらない場合は、削除してください。

全体についての消防計画

第１章　総　　則

（目　的）

第１条　この計画は、消防法第8条の2第1項に基づき、○○○ビルの全体についての防火管理業務に必要な事項を定め、火災の予防及び火災、地震、その他の災害（以下「火災等」という。）による人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画の適用範囲は、次のとおりとする。

⑴　○○○ビルに勤務し、出入りするすべての者。

▲⑵　○○○ビルの防火管理業務の一部を受託している者。

（管理権原の及ぶ範囲）

第３条　管理権原の及ぶ範囲は、別図１のとおりとする。

なお、各事業所の消防計画においてもその範囲を明記するものとする。

★（協議会の設置等）

第４条　○○○ビルの建物全体についての防火管理を行うため、別表１「○○ビル防火管理協議会構成員一覧表」の協議会構成員をもって、○○ビル共同防火管理協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

２　協議会の事務局は、○○株式会社○○○に置くものとし、代表者（以下「会長」という。）及び統括防火管理者の指示のもとで、協議会の事務を行う。

３　協議会の会長は、○○株式会社代表取締役○○○○とする。

４　副会長は、△△株式会社代表取締役○○○○とする。

５　会長は、各管理権原者と協議して、統括防火管理者の選任又は解任をし、消防署へ届け出るものとする。

６　会長は、統括防火管理者に建物全体についての消防計画の作成及び建物全体についての防火管理業務を行わせるものとする。

７　会長は、各管理権原者（以下「協議会構成員」という。）と相互に意思の疎通を図り協議会の円滑な運営を図る。

８　副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その職務を代行する。

★（協議会の審議事項）

第５条　協議会は、建物全体についての防火管理を行うための基本的な次の事項について審議し、決定する。

(1)　協議会の設置及び運用に関すること

(2)　協議会の代表者の選任に関すること。

(3)  統括防火管理者の選任及び解任に関すること。

(4)  統括防火管理者に付与する権限の承認に関すること。

(5)　統括防火管理者に説明する防火管理上必要な業務・事項に関すること。

(6)　統括防火管理者の作成した全体についての消防計画の審議、承認に関すること。

(7)　点検検査の実施及び不備欠陥箇所の改修、責任区分に関すること。

(8)　防火管理に関する法令の研究及び運用に関すること。

(9)　その他○○ビル全体についての防火管理上必要な事項に関すること。

２　協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(1)  定例会は、△月、△月の年２回開催する。

(2)  臨時会は、会長が必要と認めるときに開催する。

第２章　管理権原者等の責務

（管理権原者の責務）

第６条　管理権原者は、この計画を遵守し、建物全体についての安全性を高めるように努め、次の事項について責務を有する。

(1) 　管理権原者は各々が定めた防火管理者の作成する消防計画に基づき、当該防火管理者に防火管理上必要な業務を適切に行わせること。

(2)　管理権原者間の協議により、消防法第８条の２第1項に基づく統括防火管理者を、消防法施行令第4条に規定する必要な資格を有する者の中から選任すること。

(3)　統括防火管理者に建物全体についての消防計画の作成その他建物全体についての防火管理業務を行わせること。

(4)　統括防火管理者を選任した場合、所轄消防署長へ届け出ること。これを解任したときも同様とする。

(5)　管理権原者は、統括防火管理者が防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務が遂行できるよう相互に連携・協力すること。

（統括防火管理者の責務）

第７条　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理業務について、次の事項について責務を有する。

(1) 建物全体についての消防計画の作成、変更及び届出に関すること。

(2) 建物全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の定期的な実施に関すること。

(3)　廊下、階段、避難口等の避難上必要な施設の管理に関すること。

(4)　火災、地震等災害が発生した場合における消火活動等に関すること。

(5)　火災、地震等の際の消防隊に対する当該防火対象物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。

(6)　その他防火管理上必要と認める事項に関すること。

２　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理上必要な業務を行う場合、各事業所の防火管理者に対して必要な事項を指示することができる。

３　統括防火管理者は、建物全体についての消防計画に定める業務を遂行するにあたり必要な場合には、主要な管理権原者に指示を求めることができる。

４　統括防火管理者は、各種報告・届出及び自衛消防訓練等について消防機関等と事前相談等連絡を十分に行い、防火管理業務の適正な遂行に努める。

（各事業所の防火管理者の責務）

第８条　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指導、指示を遵守するとともに、防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告しなければならない。

２　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者が作成する全体についての消防計画に適合するよう、各事業所の消防計画を作成し、防火管理業務を行わなければならない。

３　各事業所の防火管理者は、相互に連絡を保ち、協力して防火管理業務を行わなければならない。

（防火管理維持台帳の作成、整備及び保管）

第９条　統括防火管理者は、建物全体（各事業所の占有部分を除く）についての防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめ、防火管理維持台帳に編冊・整理及び保管しておく。

２　各事業所の管理権原者は、事業所の占有部分の防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめて防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管しておく。

第３章　予防管理対策

（点検・検査）

第10条　防火対象物、消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検及び建物等の検査は、次による。

(1) 　防火対象物の法定点検

ア　防火対象物の法定点検は、共用部分は○○の責任により行い、各事業所の管理権原の及ぶ範囲について各事業所の管理権原者の責任により行う。

イ　点検を実施する場合は、各事業所の防火管理者が点検に立ち会う。

(2)　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検

ア　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は○○の責任により行う。

イ　消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は○○に委託して、○月と○月の年2回実施する。

ウ　点検を実施する場合は、○○（統括防火管理者、各事業所の防火管理者等）が点検に立ち会う。

(3)　消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検

ア　消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は、共用部分については○○が別表２「消防用設備等自主点検チェック表」により、定期的な法定点検（6ヶ月ごとに1回）の合間に、概ね２回以上行い、各事業所の占有部分は、各事業所の責任において行う。

イ　各事業所の占有部分に設置されている消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検については、各事業所の消防計画に定め行うものとする。

ウ　統括防火管理者は、消防用設備等・特殊消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても、合わせて実施するよう、各事業所の防火管理者に指示する。

(4)　建物等の検査等

ア　建物、避難施設、防火設備、排煙施設（設備）及び火気使用設備器具等の自主検査は、共用部分については○○が別表３「防火・避難施設等自主検査チェック表」により定期的に行い、各事業所の占有部分は、各事業所の責任において行う。

イ　各事業所の占有部分の自主検査については、各事業所の消防計画に基づき実施する。

（不備欠陥箇所の改修）

第11条　防火対象物、消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検及び建物等の検査で発見された不備欠陥箇所の改修等は、各管理権原者の責任の範囲により、統括防火管理者又は防火管理者が改修計画を策定する。

２　防火対象物、消防用設備等・特殊消防用設備等、防火・避難施設等の法定点検・検査及び自主点検・検査で発見された不備欠陥箇所の改修等は、改修計画に基づき書く管理権原者の責任の範囲により行う。

（工事中の安全対策）

第12条　統括防火管理者は、複数の事業所にわたる増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う各事業所の防火管理者等と協力して「工事中の消防計画」を作成し、所轄消防署長へ届け出る。

２　統括防火管理者は、各事業所が行う用途変更･間仕切変更･内装等の変更工事等又は催物の開催など不定期に行われる工事等に関し、必要に応じて、工事・催物等の計画内容等の確認や現場確認を行い、関係法令の適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

（避難経路図の掲示）

第13条　統括防火管理者は、人命の安全を確保するため見やすい場所に、避難経路図を掲示する。

（従業員等の遵守事項）

第14条　本建物内の従業員等が火気を使用する場合及び防火・避難施設に対する遵守事項等については、各事業所の消防計画によるものとする。

（出火・放火防止対策）

第15条　建物全体についての火気使用設備器具等、喫煙管理及び放火防止対策など出火防止業務に関する事項は、この計画に定める対策を遵守するとともに、共用部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者が責任を持って行うものとし、各事業所の消防計画に定めるほか、統括防火管理者は、次の対策を推進する。

⑴　建物内外の可燃物等の除去

⑵　物置、ゴミ集積所等の施錠管理の徹底

⑶　階段室、トイレ等死角となる場所の挙動不審者の監視

⑷　その他必要な事項

（避難施設等の維持管理）

第16条　統括防火管理者は、廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設の機能を有効に保持するため、次の事項を徹底する。

⑴　廊下、階段、避難口、通路等の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設け又は物品を置かないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持管理すること。

ウ　避難口等に設ける扉は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

⑵　安全区画、防煙区画の維持管理

ア　防火戸や防火シャッターは、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持すること。

イ　閉鎖の障害となる物品を置かないこと。

２　統括防火管理者は、避難施設等に避難の支障となる物件を存置している状態を是正しようとしない防火管理者等に対し、当該物件を撤去するように指示することができる。

３　各事業所の廊下、階段、避難口、安全区画及び防煙区画の確保など避難上必要な施設等の維持管理に関する事項は、各事業所の消防計画に定めるものとする。

４　各事業所の防火管理者は、避難施設等の役割を従業員等に十分認識させるとともに、定期的に点検、検査を実施し、施設、設備の機能確保に努めるものとする。

（危険物品等の管理）

第17条　本建物内へは、原則として危険物品の持ち込みを禁止とする。

ただし、本建物内への持ち込みが禁止されている危険物品の使用が申請等により認められた場合は、次の事項を遵守し、安全管理を行うものとする。

⑴　危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。

⑵　危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに不必要なものを置かないこと。

⑶　危険物がもれ、あふれ又は飛散しないようにすること。

⑷　指定可燃物及び高圧ガス等の危険物品等については、それぞれの関係法令に基づき、貯蔵、取扱うこと。

⑸　定期的に点検し、その結果を記録保存し安全管理に活用すること。

第４章　自衛消防活動対策

（自衛消防組織の編成等）

第18条　火災等による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、次により編成する自衛消防組織（以下「自衛消防隊」という。）を設置する。

(1)　本部隊

本部隊は、指揮、消火、通報連絡、避難誘導、安全防護及び応急救護の各班を設け、それに必要な人員は各事業所が分担する。

(2)　地区隊

地区隊は、事業所単位としてそれぞれ消火、通報連絡及び避難誘導等の各班を設け、その編成と任務は各事業所の消防計画に定める。

２　自衛消防隊長は○○○○とし、その任務の代行者として副隊長を定める。

３　地区隊の隊長は各事業所の管理権原者が定める。

▲

４　自衛消防組織の編成、本部隊の組織及び任務は、別表４「○○ビル自衛消防隊編成表」によるものとし、その編成は、自衛消防隊長が定める。

５　自衛消防隊長は、情報の収集及び地区隊長の報告等により、自衛消防活動の開始を決定する。

６　自衛消防隊長は、消防機関が到着したときには、自衛消防の組織の活動状況、被災状況の情報等を提供するとともに消防機関の協力を行うものとする。

（自衛消防隊の活動範囲）

第19条　自衛消防隊の活動範囲は、原則として○○○ビル全体とする。

２　隣接する建物等からの火災で延焼を阻止する必要がある場合は、本建物に設置されている消防用設備等・特殊消防用設備等を有効に活用できる範囲内において、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

３　建物等に対する応援出動は、応援協定の範囲内とする。

４　前項の協定は、代表管理権原者が行う。

（自衛消防隊長の権限）

第20条　自衛消防隊長は、自衛消防隊が火災等による活動又は訓練を行う場合、その指揮、命令及び監督等一切の権限を有する。

２　自衛消防隊長の代行者に対しては、自衛消防隊長の任務を代行するために必要な指揮、命令及び監督等一切の権限を付与する。

▲（地区隊長の任務）

第21条　地区隊長は、自衛消防隊長の指揮、命令のもとに地区隊を指揮統括する。

２　地区隊長は、担当地区に直接影響がないと認めたときは、本部において自衛消防隊長を補佐する。

（自衛消防隊の活動）

第22条　火災等が発生したときは、別表４「○○ビル自衛消防隊編成表」の任務分担に基づき積極的に行動するものとする。

（休日・夜間等の対応）

第23条　休日・夜間等における自衛消防活動体制は、別表５「休日・夜間等の自衛消防組織編成表」によるものとし、火災等が発生した場合は、次の措置を行うものとする。

⑴　火災を覚知した場合は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、建物内残留者等に火災の発生を知らせ、自衛消防隊長（統括防火管理者）、各事業所の防火管理者等関係者に、別に定める緊急連絡網により連絡する。

⑵　消防隊に対しては、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を提供するとともに、火災現場への誘導を行う。

３　休日、夜間等に発生した災害に対しては、在館中の事業所の従業員が協力する。

（自衛消防隊の装備）

第24条　自衛消防活動要員等に必要な装備品等は、別表６「自衛消防隊装備品リスト」に定める。

２　建物全体についての装備品は、○○○○○に保管し、必要な点検を行い、常時使用できる状態に維持管理するものとする。

３　地区隊の装備品は、各事業所の消防計画に定める。

（火災発見時の措置）

第25条　火災の発見者は、消防機関（１１９番）への通報及び通報指定場所に出火の場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

２　通報指定場所等の勤務員は、火災を確認後、直ちに消防機関（１１９番）へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、必要により放送設備等により周知する。

第５章　震　災　対　策

（震災予防措置）

第26条　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、地震時の災害を予防するため第３章に基づく各施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。

(1)　建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物件の倒壊、転倒、落下の有無の検査

(2)　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等について作動状況の検査

(3)　危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査

２　検査により不備等がある場合は、改修計画を樹立し改修を行う。

３　各事業所の防火管理者等は、地震による被害を未然に防止するために行う必要な措置について、各事業所の消防計画に定める。

（資器材及び非常用物品の準備）

第27条　各管理権原者は、地震その他の災害に備え、事業所の消防計画に基づき、救助救護等の資器材及び非常用物品を準備し、維持管理する。

２　建物全体についての資器材及び非常用物品は、○○○○○に別表６「自衛消防隊装備品リスト」のとおり配置する。

３　統括防火管理者は、別表６「自衛消防隊装備品リスト」にある資器材等の点検、整備を定期的に実施する。

（発生時の初期対応）

第28条　地震発生時は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、自衛消防隊長は、建物全体の被害状況を把握し、館内放送等により在館者等に情報を提供する。

２　地区隊長は、被害の状況や火気使用設備器具などの点検結果を自衛消防隊長に報告する。

３　初期情報の収集と管理

⑴　自衛消防本部（防災センター等）は、被害状況等の情報を一元化し収集・管理する。

▲⑵　防災センター等の勤務員は、気象庁の地震情報、津波情報及び緊急地震速報等の情報収集を行う。

４　出火防止

⑴　火気使用設備器具の直近にいる者は揺れを感じたとき又は大きな揺れがおさまった後、電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

⑵　二次被害の発生を防止するため、火気使用設備器具、危険物施設等について点検を実施し、出火防止に努める。

▲（緊急地震速報受信時の対応）

第29条　防災センター等の勤務員は、緊急地震速報を受信した場合は、次の活動を行うとともに統括防火管理者（自衛消防隊長）に報告する。

⑴　避難口等及び防火戸等の電気錠を解錠し、避難経路を確保する。

⑵　人命の安全、被害の軽減及びパニックの発生防止のための在館者への緊急地震速報発表の放送等を行う。

⑶　火気使用設備器具の担当者は、出火防止のため電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

▲（地震による出火防止への対応）

第30条　地震発生後の出火防止対策等は次によるものとする。

⑴　地区隊長は、担当区域内の出火危険箇所に初期消火担当を派遣し、早期発見・消火を行う。

⑵　複数の出火箇所がある場合の消火活動は、避難経路となる場所を優先して行う。

（避難誘導）

第31条　自衛消防隊長は、地震が発生した場合、本建物の被害状況等に応じ、避難開始の指示を判断する。

（避難上の留意事項）

第32条　自衛消防隊長は、地震時の避難については、次によるものとする。

⑴　避難誘導班へ指示し、在館者を○○○○○へ避難させる。

⑵　収容物等に挟まれた人又は閉じ込められた人がある場合は、救出救護活動を指示する。

⑶　防災関係機関から避難命令があった場合は、速やかに避難誘導を行うことを指示する。

第６章　教　育　訓　練

（教育）

第33条　統括防火管理者は、防火管理業務に従事する者に対して、防火管理業務に必要な知識、技術を高めるための教育を行う。

２　統括防火管理者が実施する教育は、本建物の全体についての訓練時にあわせて実施する。

（教育の内容）

第34条　統括防火管理者が行う防火管理業務に従事する者に対する防火教育の内容は次による。

(1)　全体についての防火管理に係る消防計画の内容周知

(2)　各事業所の権原の範囲とその責務等

(3)　自衛消防隊の編成とその任務

(4)　消防用設備等、防災設備等の機能及び取扱要領

(5)　廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画等の避難施設の維持管理

(6)　地震及びその他の災害が発生した場合の自衛消防活動に関する事項

(7)　その他火災予防上及び自衛消防活動上必要な事項

（従業員の教育）

第35条　各事業所の従業員等に対する防火に関する教育は、各事業所の消防計画に定める。

（訓練）

第36条　統括防火管理者は、全ての事業所を対象とした、定期的な訓練を次により実施するものとする。

１　総合訓練

２　部分訓練

⑴　通報訓練

⑵　消火訓練

⑶　避難訓練

▲⑷　その他安全防護訓練、救出救護訓練

３　その他の訓練

⑴　建物平面図、配置図、設備図等を活用し、災害を想定した図上訓練

⑵　自衛消防活動に供する設備機器及び装備等の取扱訓練

４　訓練の実施時期等

| 訓練の種別 | 実施時期 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 総合訓練 | ○月 ○月 | ・通報・消火・避難の訓練の要素を取り入れた総合訓練を実施する。 ・地震を想定した訓練を合わせて実施する。 |
| 部分訓練等 | ○月 ○月 | 必要に応じ実施する。 |

５　統括防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、別記様式「自衛消防訓練通知書」により事前に消防署へ通知するものとする。

６　統括防火管理者は、自衛消防訓練の実施結果について、評価を実施し、反省点については、次回の訓練に反映させるものとする。

▲第７章　業　務　委　託

（防火対象物全体についての防火管理業務の一部委託）

第37条　防火対象物全体についての防火管理業務の一部を○○○○○に委託する。

２　委託方式及び受託者が行う防火管理業務の範囲と方法は、別表７「防火管理業務委託状況表」のとおりとする。

３　委託を受けて防火管理業務に従事するものは、管理権原者、統括防火管理者、防火管理者、自衛消防隊長等の指示、命令を受けて適正に業務を実施するものとする。

雑　　則

（経費の分担）

第38条　この計画に定める事業を行うときは、その都度協議し、経費の分担を定める。

附　則

この計画は、平成　　年　　月　　日から施行する。

管　理　権　原　の　及　ぶ　範　囲

別図１

E V

E V

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

エ

エ

ウ

【平面図】　　○○ビル　○階

別表１　○○ビル　防火・防災管理協議会に係る構成員一覧表（作成例）

| 役職名 | 事 業 所 名 | 職・氏 名 |
| --- | --- | --- |
| 会長 （代表者） |  |  |
| 副会長 |  |  |
| 統括防火・ 防災管理者 |  |  |
| 事務局 |  |  |

| 構 成 員 一 覧 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階数 | 事業所名 | 管理権原者 職・氏名 | 防火・防災管理者 職・氏名 | 建物所有者 との関係 | 電話番号 |
| １ |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |

別表２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その１

消防用設備等自主点検チェック表（定期）（例）

| 点検実施者氏名 | 統括防火管理者確認 |
| --- | --- |

| 実施設備 | 確 認 箇 所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 （ 年 月 日） | (1) 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 |  |
|  | (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓 泡消火設備 （ 年 月 日） | (1) 使用上の障害となる物品がないか。 |  |
|  | (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | (3) ホース、ノズルが接続され、変形、損傷がないか。 |  |
|  | (4) 表示灯が点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー 設備 （ 年 月 日） | (1) 散水の障害がないか。（例 物品の積み上げなど） |  |
|  | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | (3) 送水口の変形及び操作障害がないか。 |  |
|  | (4) スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形がないか。 |  |
|  | (5) 制御弁が閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （ 年 月 日） | (1) 散水の障害がないか。 |  |
|  | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | (3) 管、管継手に漏れ、変形がないか。 |  |
| 泡消火設備 （ 年 月 日） | (1) 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分がないか。 |  |
|  | (3) 泡のヘッドに詰まり、変形がないか。 |  |
| 不活性ガス消火 設備 ハロゲン化消火 設備 粉末消火設備 （ 年 月 日） | (1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項が明確に表示されているか。（手動式起動装置） |  |
|  | (2) 手動起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | (3) スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどがないか。 |  |
|  | (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 自動火災報知設備 （ 年 月 日） | (1) 表示灯が点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | (3) 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |
|  | (4) 感知器の破損、変形、脱落がないか。 |  |
| 実施設備 | 確 認 箇 所 | 点検結果 その２ |
| ガス漏れ 火災警報設備 （ 年 月 日） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |
|  | (3) 用途変更、間仕切りの変更、ガス燃焼機器の設置場所の変更等による未警戒部部分がないか。 |  |
|  | (4) ガス漏れ検知器に変更、損傷、腐食がないか。 |  |
| 漏電火災報知機 （ 年 月 日） | (1) 電源表示は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル （ 年 月 日） | (1) 表示灯は点灯しているか。 |  |
|  | (2) 操作上障害となるものがないか。 |  |
|  | (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |
| 放送設備 （ 年 月 日） | (1) 電源監視用の電源電圧計の支持が適正か。電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |
|  | (2) 試験的に放送設備により放送ができるか確認する。 |  |
| 誘導灯 （ 年 月 日） | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |
|  | (2) 誘導灯の周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |
|  | (3) 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ、適正な取り付け状態であるか。 |  |
|  | (4) 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |
| 消防用水 （ 年 月 日） | (1) 周囲に使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | (2) 道路から採水口までの消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |
|  | (3) 地下式の防火水槽の水量が著しく減少していないか。 |  |
| 連結散水設備 （ 年 月 日） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | (3) 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |
|  | (4) 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |

| 実施設備 | 確 認 箇 所 | 点検結果 その３ |
| --- | --- | --- |
| 連結送水管 （ 年 月 日） | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動に障害となるものがないか。 |  |
|  | (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |
|  | (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となるものがないか。 |  |
|  | (4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく扉の開閉に異常がないか。 |  |
|  | (5) 表示灯が点灯しているか。 |  |
| 非常コンセント 設備 （ 年 月 日） | (1) 周囲に使用上障害となるものがないか。 |  |
|  | (2) 保護箱は変形、損傷、腐食等がなく、容易に扉の開閉ができるか。 |  |
|  | (3) 表示灯が点灯しているか。 |  |
| 無線補助設備 （ 年 月 日） | (1) 端子箱は変形、損傷、腐食がなく、容易に扉が開閉できるか。 |  |
|  | (2) 通話状況は良好か。 |  |
| 備考 |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は、ただちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　×･･･不備・欠陥　△･･･即時改修

別表３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その１

防火・避難施設等自主検査チェック表（例）

点検年月日：　　年　　月　　日

| 点検実施者氏名 | 統括防火管理者確認 |
| --- | --- |

| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火施設 | 構造及び開口部 | ① 防火戸取り付け部の壁体にひび割れ等の不具合等がないか。 |  |
|  |  | ② 防火戸の内外に防火上支障となる可燃物及び避難の障害となる物品等を置いてないか。 |  |
|  |  | ③ 防火戸は円滑に開閉できるか。 |  |
|  | 防火区画 | ① 防火区画を構成する壁・天井に破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段内に配管、ダクト、電気配線等が貫通していないか。 |  |
|  |  | ③ 自動閉鎖装置（ドアチェック等）付の防火戸・防火シャッターのくぐり戸が完全に閉まるか。 |  |
|  |  | ④ 防火シャッターの降下スイッチを作動させ、防火シャッターが最後まで降下するか。 |  |
|  |  | ⑤ 防火戸・防火シャッターが閉鎖した状態で、隙間が生じないか。 |  |
|  |  | ⑥ 防火ダンパーの作動状況はよいか。 |  |
| 避難施設 | 通路 | ① 有効幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | ② 避難上支障となる看板・ディスプレー等の障害物を配置していないか。 |  |
|  | 階 段 | ① 手すりの取り付け部の緩みと手すり部分の破損がないか。 |  |
|  |  | ② 階段室の内装は不燃材料になっているか。 |  |
|  |  | ③ 階段室に設備･機器等の障害物を配置していないか。 |  |
|  |  | ④ 非常用照明がバッテリーで点灯するか。 |  |
|  | 避難口 | ① 扉の開放方向は、避難上支障ないか。 |  |
|  |  | ② 避難扉の錠は内部から容易に開けられるか。 |  |
|  |  | ③ 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 |  |
|  |  | ④ 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に障害物はないか。 |  |
| 火気使用設備器具 | (1) ガス配管の老朽化、亀裂、損傷、漏洩がないか。 |  |  |
|  | (2) 排気筒及び排気ダクトに変形、損傷がないか。また可燃物品から適正な距離が保たれているか。 |  |  |
|  | (3) 防火ダンパーに変形、損傷がなく、かつ、正常に作動するか。 |  |  |
|  | (4) 火気使用設備器具の周囲は整理整頓されているか。 |  |  |

その２

| 実 施 項 目 及 び 確 認 箇 所 |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電気設備 | 変電設備 | ① 変電室の天井・壁・床等に漏水箇所等がないか。 |  |
|  |  | ② 変電設備の周囲に可燃物を置いていないか。 |  |
|  |  | ③ 変電設備に異音、過熱はないか。 |  |
|  | 電気器具 | ① 照明器具等の固定状況に脱落のおそれのあるゆるみ等がないか。 |  |
|  |  | ② タコ足の接続をしていないか。 |  |
|  |  | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正にしようしているか。 |  |
| 危険物施設 | 少量危険物施設等 | ① 標識・掲示板は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 区画の壁体に亀裂・損傷等はないか。防火戸の開閉に異常がないか。 |  |
|  |  | ③ 危険物の漏れ、あふれ、飛散がないか。 |  |
|  |  | ④ タンクからの漏洩がないか。 |  |
|  |  | ⑤ 容器の転倒、落下防止措置がされているか。 |  |
|  | 指定可燃物施設 避難口 | ① 標識は掲げられているか。 |  |
|  |  | ② 貯蔵取扱場所の周辺に火気がないか。 |  |
|  |  | ③ 整理整頓がされているか。 |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合は、ただちに統括防火管理者に報告する。

（凡例）　○･･･良　×･･･不備・欠陥　△･･･即時改修

別表４

別表５

別表６

自衛消防活動等装備品リスト(例)

| 任務別 | 品 名 | 数量 | 品 名 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮 | 消防計画（自衛消防活動要領） |  | 携帯用拡声器 |  |
|  | 建物図面 （平面・配管・電気設備） |  | 指揮本部用の資機材及び標識（隊旗） |  |
|  | 名簿 |  | 照明器具（懐中電灯・投光器等） |  |
|  |  |  | 情報伝達機器 （トランシーバー等） |  |
| 通報連絡 | 緊急連絡先一覧 |  | 携帯用拡声器 |  |
|  |  |  | 情報伝達機器（トランシーバー等） |  |
| 避難誘導 | マスターキー |  | ロープ |  |
|  |  |  | 誘導の標識（案内旗等） |  |
|  | 名簿 |  | 切断機具 （ドアーチェーン等切断用） |  |
|  | 携帯用拡声器 |  |  |  |
|  | 照明器具（懐中電灯等） |  |  |  |
| 安全防護 | キー、手動ハンドル（防火シャッター、エレベーター、非常ドア等） |  | エンジンカッター |  |
|  | 救助器具（ロープ、バール、ジャッキ等） |  | 油圧式救助器具セット |  |
|  | 建物図面 （平面・配管・電気設備等） |  |  |  |
| 応急救護 | 応急医薬品 |  | 応急救護所設置資機材 （テント、ベット等） |  |
|  | 担架 |  | 傷病者記録用紙 |  |
|  |  |  | 車椅子 |  |
|  |  |  | 自動体外式除細動器（ＡＥＤ） |  |
| その他 | 非常用搬出品リスト（契約書類、台帳、ＰＣ、電子記録等） |  | 携帯発電機 |  |
|  | 災害用活動服、ヘルメット、運動靴、手袋、警笛 |  |  |  |

別表７

防火管理業務委託状況表（作成例）

| 防火管理者の業務を受託した者の氏名及び住所等 （法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氏名（名称） 住所（所在地） 電話番号 |  |  |  |  |  |
| 受託者の行う防火・防災管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 | 範囲 |  | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） |  |
|  |  |  |  | □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 |  |
|  |  |  |  | □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |
|  |  |  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |
|  |  |  |  | □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他 |  |
|  |  |  |  | □ 消火・通報・避難訓練の実施 |  |
|  |  |  |  | □ その他防火管理上必要な事項（ ） |  |
|  |  | 方法 |  | 常駐場所 |  |
|  |  |  |  | 常駐人員 |  |
|  |  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 巡回方式 | 範囲 |  | □ 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） |  |
|  |  |  |  | □ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 |  |
|  |  |  |  | □ 消防・防災設備等の監視・操作業務 |  |
|  |  |  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |
|  |  |  |  | □初期消火 □通報連絡 □その他 |  |
|  |  |  |  | □ 消火・通報・避難訓練の実施 |  |
|  |  |  |  | □ その他防火管理上必要な事項（ ） |  |
|  |  | 方法 |  | 巡回回数 |  |
|  |  |  |  | 巡回人数 |  |
|  |  |  |  | 委託する防火対象物 |  |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |
|  | 遠隔移報方式 | 通報登録番号 |  |  |  |
|  |  | 範囲 |  | □ 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 |  |
|  |  |  |  | □ 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 |  |
|  |  |  |  | □初期消火 □通報連絡 □その他 |  |
|  |  |  |  | □ その他防火管理上必要な事項（ ） |  |
|  |  | 方法 |  | 現場確認要因の待機場所 |  |
|  |  |  |  | 到着所要時間 |  |
|  |  |  |  | 委託する防火対象物の区域 |  |
|  |  |  |  | 委託する時間帯 |  |

（備考）「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の□にレ印を付する。