（　　　　　　　　　　）消防計画

第1章　総	則

（目的）

第1条　この計画は（名称　　　　　　　　）の防火管理業務について必要な事項を定め火災等の災害の予防及び人命安全確保並びに被害の極限防止を図ることを目的とする。

（消防計画の適用範囲）

第2条　この計画は（　　　　　　　　）に勤務し出入するすべての者に適用するものとする。

（防火管理者の権限と業務）

第3条　防火管理者は（職名　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　）とし、この計画についての一切の権限を有し次の業務を行うものとする。

(1)　消防計画の検討及び変更

(2)　消火、通報、避難訓練の計画とその実施

(3)　建物等の自主検査及び消防用設備等の点検の実施とその指導監督

(4)　火気の使用又は取り扱いに関する指導監督

(5)　収容人員の把握と安全管理

(6)　その他防火管理上必要な業務

（消防機関への報告及び連絡）

第4条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

(1)　消防計画の提出（改正の都度）

(2)　建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続

(3)　消防用設備等の点検結果の報告

(4)　自衛消防訓練時における事前通報及び指導の要請

(5)　その他防火管理について必要な事項

第2章　予防管理対策

（予防管理組織）

第5条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者の元に火元責任者並びに建物、火気使用器具等及び消防用設備等の点検検査を行う自主点検検査員を別表１のとおり指定する。

（火元責任者の業務）

第6条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。

(1)　担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備等の日常の維持管理

(2)　担当区域内の消防用設備等の維持管理

(3)　地震時における火気使用設備器具の出火防止措置

(4)　防火管理者の補佐

（自主点検検査員の業務）

第7条　自主検査、検査員は次の業務を行うものとする。

(1)　自主検査員は、消防用設備等について別に定める点検票に基づき点検を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

(2)　自主検査員は、建物火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等について別に定める検査表に基づき検査を実施し、その結果を防火管理者に報告するものとする。

（自主点検検査の時期）

第8条　自主点検検査の実施時期は別表２のとおりとする。

（点検検査結果の記録及び報告）

第9条　防火管理者は自主点検検査の結果を「防火対象物維持台帳」に記録し、消防用設備等の点検結果については、（１年・３年）に1回消防署長に報告しなければならない。

第3章　火災予防措置

（防火管理者への連絡事項）

第10条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し、防火管理上必要な指示を受けなければならない。

(1)　指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

(2)　各種火気使用設備器具を設置又は変更するとき。

(3)　改装、模様替え等を行うとき、

(4)　その他防火管理上必要な事項

（従業員等の厳守事項）

第11条　（　　　　　　　）に勤務するすべての者は、日常勤務を通じて各種災害を防止するため、次の事項を厳守しなければならない。

(1)　避難階段、通路、ロビー、ホール等には、避難上支障となる物品を置かないこと。

(2)　消防用設備等の周辺には、装飾等をせずにその機能を阻害しないこと。

(3)　火災を発見した場合は、消防機関（119）に通報するとともに防火管理者に連絡し、災害時の活動計画に定める任務分担により適切な行動をとること。

(4)　喫煙は、指定した場所で行うこと。

（火気使用時の遵守事項）

第12条　火気を使用する者は次の事項を遵守しなければならない。

(1)　厨房内は、常に整理整頓しておくこと。

(2)　火気使用設備器具は、使用前、使用後必ず点検を行い安全を確認すること。

(3)　工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。

(4)　終業時には、吸い殻等を指定場所へ集めること。

第4章　自衛消防活動対策

（自衛消防の組織と任務分担）

第13条　自衛消防組織として（職名　　 　　　　　氏名　　　 　　　　　　　）を自衛消防隊長とし、次の任務分担により自衛消防隊を別表３のとおり指定する。

(1)　隊　　　長	◦自衛消防隊の各係員に対し、指揮命令を行うとともに消防隊と密接な連携を図る。

◦避難状況の把握を行う。

(2)　指　揮　係　	◦隊長を補佐し、指示・命令の伝達にあたる。

(3)　通報連絡係	◦消防機関に対する通報及び確認を行う。

◦出火の報知及び消防隊へ情報提供にあたる。

(4)　消　火　係	◦消火器具を用い消火作業にあたる。

(5)　避難誘導係	◦避難器具の設定、操作にあたる。

◦非常口等を開放し避難誘導にあたる。

（避難経路図）

第14条　自衛消防隊長は、人命安全を確保するため消防用設備等の設置位置及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、従業員すべてに周知徹底しなければならない。

（休日、夜間における活動体制）

第15条　休日、夜間は、次の初動措置を行わなければならない。

(1)　火災を覚知した場合は、ただちに消防署に通報するとともに緊急連絡一覧表により関係者にすみやかに連絡すること。

(2)　全員協力して消防用設備等を活用し適切な初期消火を行うこと。

(3)　消防隊に対し、適切な情報を提供すること。

第5章　震　災　対　策

（震災予防措置）

第16条　防火管理者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため第２章に基づく各施設器具の点検検査に合わせて、次の事項を行うこと。

(1)　建物、建物に付随する施設物（看板、窓枠、外壁等）及び陳列物件の倒壊、転倒、落下の有無の検査

(2)　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等について作動状況の検査

(3)　危険物施設における危険物品等の転倒、落下等の有無の検査

（地震後の安全措置）

第17条　各火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具等の点検、検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認後使用を開始すること。

（震災に備えての準備品）

第18条　震災に備え次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくものとする。

(1)　医薬品

(2)　携帯ラジオ

(3)　非常食（２～３日分）

(4)　飲料水

(5)　その他必要なもの

（地震時の活動）

第19条　地震時の活動は、第４章によるほか次の措置を行う。

(1)　火災が発生した場合は、全力をあげて消火にあたる。

(2)　防火管理者は、被害状況を放送等により全従業員に把握させるとともに必要な事項を指示すること。また関係防災機関（消防署、市役所等）からの情報を積極的に収集すること。

(3)　指定避難場所は、（　　　　　　　町「　　　　　　　　　　　　」）とする。

(4)　指定避難場所への避難開始は、防災機関の避難命令又は自衛消防隊長の命令により行う。

第６章　防災教育及び訓練

（防災教育の実施時期及びその内容）

第20条　防火管理者は、次により防災教育を行うものとする。

(1)　従業員に対する教育は、（　　月　　月）の年２回実施するものとする。

(2)　新人従業員に対する教育は、その都度行うものとする。

２　防災教育の内容は、次によるものとする。

(1)　消防計画の周知徹底

(2)　火災予防上の遵守事項

(3)　防火管理上の任務及び責任の周知徹底

(4)　震災対策に関する基本的事項

(5)　その他火災予防上必要な事項

（訓練の実施時期及びその内容）

第21条　防火管理者は、次により訓練を実施するものとする。

消火、通報、避難誘導を連携して行なう「総合訓練」は、（　　　月　　　月）の年２回行うものとする。

(1)　消火訓練	　◦消火器具の取扱要領の習熟をはかり、初期消火訓練を行う。

(2)　通報訓練	　◦消防機関（119）への通報要領及び火災発生時の連絡体制の習熟を図る。

(3)　避難訓練	　◦避難誘導及び避難器具の設定の習熟を図る。

２　防火管理者は前項の自衛消防訓練を実施する場合は、別記様式「自衛消防訓練通知書」により事前に消防署へ通知するものとする。

第７章　業　務　委　託

（防火管理業務の一部委託）

第22条　防火管理業務の一部を第三者に委託する場合は委託に係る事項を別表４のとおりとする。

附　則

この消防計画は、　　　年　　　月　　　日から施行する。

Ｎ

消防用設備等設置位置図及び避難経路図　　　　　　　　階

記入例　　消火器　　　　　　屋内消火栓　　火災報知機発信機　　避避難器具　　　　　避難経路

震災時の避難場所及び避難経路図

避　　難　　場　　所

小学校

中学校

高　校

公　園

避難経路

別表１

火災予防管理組織編成表

| 防火管理者名 | 担 当 区 域 | 火 元 責 任 者 名 |
| --- | --- | --- |
|  | 自主点検検査別 | 担 当 者 名 |
|  | 建物等 |  |
|  | 火気使用設備器具 |  |
|  | 危険物施設 |  |
|  | 電気設備 |  |
|  | 消防用設備等 |  |

別表２

自主点検検査実施表

| 点検実施年月日 消防用設備等 | 実 施 月 日 |  | 検査実施年月日 検査対象別 | 実施月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |  |  |
| 消火器 | 月 日 | 月 日 | 建築物等 | 月 日 |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |
| 警報設備 | 月 日 | 月 日 |  | 月 日 |
|  | 月 日 |  | 火気使用設備 | 月 日 |
| 避難器具 | 月 日 | 月 日 |  | 月 日 |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |
| 誘導灯 | 月 日 | 月 日 | 危険物施設 | 月 日 |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |
| 誘導標識 | 月 日 | 月 日 |  | 月 日 |
|  | 月 日 |  | 電気設備 | 月 日 |
| その他の設備 器 具 | 月 日 | 月 日 |  | 月 日 |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |

別表３

自衛消防隊編成表

| 自衛消防隊長 | 係別 | 氏名 |
| --- | --- | --- |
|  | 指揮係 |  |
|  | 通報連絡係 |  |
|  | 消火係 |  |
|  | 避難誘導係 |  |

別表４

防火管理業務の一部委託表

| 受託者名 |  |
| --- | --- |
| 住 所 |  |
| 業務範囲 | 遠隔移報方式 ① 火災異常の遠隔監視及び現場確認業務 ② 火災が発生した場合の初動措置（通報連絡） ③ その他 |
| 現場確認要員 の待機場所 |  |
| 委託区域 | 全域 特定（具体的に） |
| 委託時間 | 時 分 ～ 時 分 |
| その他 |  |

受託者氏名　法人の場合は名称及び主たる事業所の所在地