## 給水完了
様式第 5（第24関係）
給 水 装 置 工 事 現 地 検 査 記 録 表
検 査 種 別 |  |  |  |  | 検 査 の 内 容 |  | 判定
屋 外 の 検 査 |  | 1 |  | 分岐部オフセット |  | 正確に測定されている(ロケーティングワイヤー含む）
|  | 2 |  | 水道メーター メーター止水栓 |  | 水道メーターが逆付、片寄りがなく、水平に取り付けられている
検針、取替えに支障がない
止水栓に傾きがなく操作に支障がない
|  | 3 |  | メーターボックス |  | 適正に施工されている
|  | 4 |  | 埋設深さ |  | 所定の深さが確保されている
|  | 5 |  | 管延長 |  | 竣工図面と整合する
|  | 6 |  | マンホール等 |  | 傾きがなく設置基準に適合している
|  | 7 |  | 不凍栓 |  | スピンドルの位置がボックス中心にあり操作に支障がない
配 管 |  | 1 |  | 配管 |  | 延長、給水器具等の位置が竣工図面と整合する
配管の口径、経路、構造等が適切である
水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な処理がされている
逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされている
クロスコネクションがない
|  | 2 |  | 接合 |  | 適切な接合がされている
|  | 3 |  | 管種 |  | 性能基準適合品である
給水 用具 |  | 1 |  | 給水用具 |  | 性能基準適合品である
|  | 2 |  | 接続 |  | 適切な接合がされている
受水槽 |  |  | タンクの検査基準による |  |  | タンク本体、オーバーフロー管、通気管、水抜き管等の状態の確認
| 機能検査 |  |  |  |  | 通水した後に各給水用具からそれぞれ放水し、水道メーター、および給水用具の吐水量、動作状態等が適切であること
| 耐圧試験 |  |  |  |  | 1.75Ｍpa・1分間の耐圧試験で漏水および抜けがないこと
| 水質の確認 |  |  |  |  | 残留塩素等の確認を行った
| 下水道接続の確認 |  |  |  |  | 排水設備使用開始（休止）届けを提出した
以上、現地検査したところ、適正でしたので報告いたします。
年 月 日
給水装置工事主任技術者