## 給水完了
様式第２号（第６条関係）
給水装置工事完了届
(宛先)長野市上下水道事業管理者
次のとおり給水装置工事が完了しましたので届出ます。
※太枠内はすべて記入してください。
届 出 日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
既設給水管 の管種 |  |  |  |  | □ポリ管 □鉛管 □その他 | [5 empty] | 同時完了検査 |  | 有 □ ・ 無 □
設置場所 |  |  |  |  | 長野市
申込人氏名 | [10 empty] | 設置者氏名 |  | （申請人と同じ場合は記入不要）
承認年月日 | [10 empty] | 承認番号 |  | 第 － 号
工事内容 |  |  |  |  | 新設 ・ 改造（ 給水管変更 ・ 増設 ・ 位置変更 ） ・ 撤去 ・ 臨時
工事完了後の下水接続状況 |  |  |  |  | 下水道接続 有 ・ 無 （使用用途 散水栓 ） 下水接続有メ－タ－（ ８）個 ・ 無メ－タ－（ １）個
完了年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[6 empty] | 仮復旧 |  | 完了年月日 |  |  |  | 年 月 日
[6 empty] | 本復旧 |  | 完了(予定)年月日 |  |  |  | 年 月 日
様式第２号（第６条関係）
給水装置工事完了届
(宛先)長野市上下水道事業管理者
次のとおり給水装置工事が完了しましたので届出ます。
※太枠内はすべて記入してください。
届 出 日 |  |  |  |  | 年 月 日
指定給水装置工事事業者
給水装置工事主任技術者
既設給水管 の管種 |  |  |  |  | □ポリ管 □鉛管 □その他 | [5 empty] | 同時完了検査 |  | 有 □ ・ 無 □
設置場所 |  |  |  |  | 長野市
申込人氏名 | [10 empty] | 設置者氏名 |  | （申請人と同じ場合は記入不要）
承認年月日 | [10 empty] | 承認番号 |  | 第 － 号
工事内容 |  |  |  |  | 新設 ・ 改造（ 給水管変更 ・ 増設 ・ 位置変更 ） ・ 撤去 ・ 臨時
工事完了後の下水接続状況 |  |  |  |  | 下水道接続 有 ・ 無 （使用用途 ） 下水接続有メ－タ－（ ）個 ・ 無メ－タ－（ ）個
完了年月日 |  |  |  |  | 年 月 日
[6 empty] | 仮復旧 |  | 完了年月日 |  |  |  | 年 月 日
[6 empty] | 本復旧 |  | 完了(予定)年月日 |  |  |  | 年 月 日
様式第 5（第24関係）
給 水 装 置 工 事 現 地 検 査 記 録 表
検 査 種 別 | [8 empty] | 検 査 の 内 容 |  |  |  |  | 判定
屋 外 の 検 査 |  | 1 |  | 分岐部オフセット | [5 empty] | 正確に測定されている(ロケーティングワイヤー含む）
|  | 2 |  | 水道メーター メーター止水栓 | [5 empty] | 水道メーターが逆付、片寄りがなく、水平に取り付けられている
検針、取替えに支障がない
止水栓に傾きがなく操作に支障がない
|  | 3 |  | メーターボックス | [5 empty] | 適正に施工されている
|  | 4 |  | 埋設深さ | [5 empty] | 所定の深さが確保されている
|  | 5 |  | 管延長 | [5 empty] | 竣工図面と整合する
|  | 6 |  | マンホール等 | [5 empty] | 傾きがなく設置基準に適合している
|  | 7 |  | 不凍栓 | [5 empty] | スピンドルの位置がボックス中心にあり操作に支障がない
配 管 |  | 1 |  | 配管 | [5 empty] | 延長、給水器具等の位置が竣工図面と整合する
配管の口径、経路、構造等が適切である
水の汚染、破壊、侵食、凍結等を防止するための適切な処理がされている
逆流防止のための給水用具の設置、吐水口空間の確保等がなされている
クロスコネクションがない
|  | 2 |  | 接合 | [5 empty] | 適切な接合がされている
|  | 3 |  | 管種 | [5 empty] | 性能基準適合品である
給水 用具 |  | 1 |  | 給水用具 | [5 empty] | 性能基準適合品である
|  | 2 |  | 接続 | [5 empty] | 適切な接合がされている
受水槽 |  |  | タンクの検査基準による | [6 empty] | タンク本体、オーバーフロー管、通気管、水抜き管等の状態の確認
| 機能検査 | [8 empty] | 通水した後に各給水用具からそれぞれ放水し、水道メーター、および給水用具の吐水量、動作状態等が適切であること
| 耐圧試験 | [8 empty] | 1.75Ｍpa・1分間の耐圧試験で漏水および抜けがないこと
| 水質の確認 | [8 empty] | 残留塩素等の確認を行った
| 下水道接続の確認 | [8 empty] | 排水設備使用開始（休止）届けを提出した
以上、現地検査したところ、適正でしたので報告いたします。
年 月 日
給水装置工事主任技術者
「給水装置工事承認申込書」提出時に記入した事項を、現場完了後に再度確認し、記入
完了届の作成例