（様式第１号）

専用水道布設工事確認申請書

第　　　　　号

年　　月　　日

長野市長　　　　宛

申請者　住所

氏名

水道事務所の所在地

水道法第３２条の規定により、専用水道の布設工事をしたいので、設計を確認して

ください。

１　専用水道の名称

２　専用水道を設置する理由

３　給水区域又は施設

| 給水区域 | 給水対象及び人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寄宿舎 | 社宅 | 療養所 |  |
|  | 人 | 人 | 人 |  |

４　給水開始予定年月日

５　地図及び図面

(1) 給水地域図

(2) 水道施設位置図

(3) 水源及び浄水場周辺図

(4) 主要水道施設図（平面図、断面図、構造図等）

(5) 導水管、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置図

６　水道工事設計図

別紙のとおり

水道工事設計書

第１　給水計画

| 給水 計画 | 給水人数 | １日平均給水量 |  |  |  | １日最大給水量 |  |  |  | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 居住者用 |  | その他 | 計 | 居住者用 |  | その他 | 計 |  |
|  |  | １人１日 | 給水量 |  |  | １人１日 | 給水量 |  |  |  |
|  | 人 | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ | ㎥ |  |
| 合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第２　主要施設の位置、規模及び構造

| 施設名 | 工種名 | 名称 | 形状寸法 | 規模能力 | 数量 | 単位 | 位置 |  |  |  | 対象図面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 地盤高 | 高水位 | 低水位 | 地積 |  |

第３　水源

１　水源の選定並びに取得の概要

水利権の許可書、分水協定書等の取水が確実であることを証明する書類を添付する

こと。

２　水源の種別、取水地点及び取水方法

| 水源名 | 水源の種類 | 取水地点 |  | 取水方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通称名 | 所在地 |  |

３　水源水量及び取水量

| 水源名 | 調査年月日 | 調査方法 | 水源水量（Ａ） |  | 取水量（Ｂ） |  | 取水率（Ｂ） （Ａ）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L／秒 | ㎥／日 | ㎥／秒 | ㎥／日 |  |

（注）最渇水期の水量を調査のうえ記入すること

４　水質検査結果

第４　浄水方法

第５　水道施設の概要

１　施設の全体的概要

２　施設別概要

| 施設名 | 工種名 | 品種 | 形状寸法 | 規模又は能力 | 数量 | 単位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第６　送水管における水圧

１　送水管における水圧

| 水系別 | 最大静水圧点 |  | 最大動水圧点 |  | 管種 | 管径 | 対象図面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 測点 | 水圧 | 測点 | 水圧 |  |  |  |

２　配水管における水圧

| 測点 |  | 静水圧 | 常時動水圧 | 火災動水圧 | 管種 | 管径 | 対象図面 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水系 | 給水地域始点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水地域終点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水地域最大静水圧点 |  |  |  |  |  |  |
|  | 給水地域最小動水圧点 |  |  |  |  |  |  |

第７　配水管の水頭計算

配水池　ＨＷＬ

ＬＷＬ

| 路線名・図面番号 | 測点符号 | 計画給水人員 | 測点間距離 | 管種 | 流量／sec |  |  | 流速 ｍ／sec | 動水勾配 ０／sec | 損失水頭 ｍ | 地盤高 | 水頭 |  | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 動水高 | 地盤上（動水頭） |  |
|  |  |  |  | 管径 | 給水量 | 消化水量 | 計画水量 |  |  |  | 管中心高 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 静水位 | 管中心上（静水頭） |  |

配水管の管網計算及び構造計算

第８　主要施設の水利計算及び構造計算

１　水利計算

２　構造計算

第９　主要施設の施工方法の概要

- 工事の着工及び完了予定年月日

着手　　　年　　月　　日

完了　　　年　　月　　日

第11　工事設計担当者

（様式第２号）

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届

第　　　　　号

年　　月　　日

長野市長　　　　宛

設置者　住所

氏名

水道事務所の所在地

年　　月　　日　　第　　号で確認を受けました当該申請書記載事項を下記のとおり変更しましたので、水道法第３３条第３項の規定により届け出ます。

変更事項

変更前

変更後

（様式第５号）

施設検査結果書

| 水道名 |  |  | 検査年月日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 検査員 |  |  |  |  |
|  |  |  | 立会者 |  |  |  |  |
| 施設名 | 工種名 | 構造寸法 |  | 規模又は能力 |  | 機能 | 備考 |

（注）１　「規模又は能力」欄には、取水量（㎥／日）、送水量（㎥／日）、配水池有

効量（㎥）、貯留時間、減菌機及び消火栓等の実際の機能検査の結果を具体

的に記載すること。

２　「機能」欄には、圧力、耐力、汚染及び漏水等の状況を記載すること。

（様式第６号）

専用水道給水開始届

第　　　　　号

年　　月　　日

長野市長　　宛

設置者　住所

氏名

水道事務所の所在地

下記のとおり専用水道の給水を開始したいので、水道法第３４条第１項において準用する同法第１３条第１項の規定により届け出ます。

記

１　専用水道の名称

２　給水開始予定年月日

３　水道技術管理者

| 職名 | 氏名 | 任命年月日 | 専任・兼任の別 | 資格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（注）別紙水道技術管理者経歴書を添付

４　給水開始前の水質検査結果

[水質検査結果書を添付(様式略)]

５　給水開始前の施設検査結果

[施設検査結果書を添付]

水道技術管理者経歴書

| 氏名 |  |  |  |  |  | 本籍 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 現住所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年 月 日生 才 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学歴 | 年 月 日 |  | 学校及び学歴 |  |  |  |  |  |  |  |  | 資格 |  |  |  |
| 水道事業従事年数 | 現在 年月日 |  | 従事水道事業 |  | 従事年数 |  | 企画 |  | 設計 | 布設工事 | 維持管理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水源 |  | 浄水場 | 給配水 | 計 |
| 現在担当水道 | 水道名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 規模 | 給水区域内人口 |  | 人 |  |  | 人 |  |  | 人 |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 現在給水人口 |  | 人 |  |  | 人 |  |  | 人 |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 計画給水人口 |  | 人 |  |  | 人 |  |  | 人 |  |  |  | 人 |  |
|  |  | １日平均給水量 |  | ・ |  |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  | ・ |  |
|  |  | １日最大給水量 |  | ・ |  |  | ・ |  |  | ・ |  |  |  | ・ |  |
|  | 水源の種別 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貯水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 導水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浄水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配水方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 就任年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 履歴 |  |
| --- | --- |
| 年 月 日 |  |

（注）１　「学歴」欄には、水道技術管理者認定講習会（資格取得）についても記入する

こと。

２　「資格」欄には、水道法に定められた資格条項を記入すること。

３　「水道事業従事年数」欄は、それぞれ何年何ヶ月で記入すること。

４　[現在担当水道]欄は、兼務の場合に記入すること。

５　「履歴」欄には、水道以外の履歴についても記入すること。

（様式第７号）

年度　専用水道維持管理状況報告書

| 設置者名 |  |  |  |  |  |  |  | 記載 担当者 |  | [職名] [ＴＥＬ] [氏名] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専用水道名 公営・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置者の住所及び氏名（法人又は組合にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水道事務所の所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水道技術管理者 |  |  | 施設区分 |  | 資格必要施設・資格不要施設（水道法第２５条第１項該当の有無） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 選任状況 |  | [職名] [氏名] [資格の有無]有・無[水道実務従事期間] 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認年月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 確認番号 |  |  |  |
| 給水人口 |  |  | [計画給水人口] 人 |  |  |  |  |  |  |  | [現在給水人口] 人 |  |  |  |
| 給水量 |  |  | [計画１日最大給水量] ㎥／日 |  |  |  | [実績１日最大給水量] ㎥／日 |  |  |  |  |  | [実績１日平均給水量] ㎥／日 |  |
| 水源 |  |  | [無確認水源] 有・無 |  |  |  |  |  |  |  | [計画取水量＜実績取水量の水源] 有・無 |  |  |  |
| その他事項 |  |  | [無届で申請書記載事項変更] 有・無 |  |  |  |  |  |  |  | [有の事項名] |  |  |  |
| 健康診断 |  |  | １．完全実施（１回／６か月） ２．回数不足 ３．未実施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒設備 |  |  | １．完備（予備有） ２．予備未設置 ３．設備未設置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査 | 検査項目 |  |  | 箇所数 |  | 回／箇所／年 |  |  | 項目数 |  |  | 検査未実施項目名 |  |  |
|  | 浄水毎日検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浄水毎月検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 浄水全項目検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原水全項目検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 臨時検査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 記録保存の有無 |  |  | 有・無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管路破損事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質汚染事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断減水状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質環境の汚染 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主な工事実施状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（様式第８号）

水質異常・断減水等報告書

第　　　　号

年　　月　　日

長野市長　　宛

設置者　住所

氏名

水道事務所の所在地

下記のとおり水質異常・断減水が発生したので報告します。

記

１　水道水

２　状況

３　影響世帯数

４　影響人口

５　原因

６　対応の状況